## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO PARAÍBA, PONTE DE ACESSO AO LOTEAMENTO URBANOVA, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP02645PARB02300 | [11 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 02 : PARAÍBA DO SUL
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA | [5 empty] | 42816 |  |  |  | 50946 |  |  |  | 58207 |  |  |  | 63273 |  |  |  | 67208 |  |  |  | 71796
DIA DA COLETA | [5 empty] | 16 |  |  |  | 5 |  |  |  | 28 |  |  |  | 15 |  |  |  | 18 |  |  |  | 14
HORA DA COLETA | [5 empty] | 9:50 |  |  |  | 9:58 |  |  |  | 10:20 |  |  |  | 9:45 |  |  |  | 12:18 |  |  |  | 9:00
CHUVAS (últimas 24 horas) | [5 empty] | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
COLORAÇÃO | [5 empty] | Marrom |  |  |  | Turva |  |  |  | Turva |  |  |  | Turva |  |  |  | Turva |  |  |  | Turva
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) | [5 empty] | 26 |  |  |  | 24 |  |  |  | 23 |  |  |  | 19 |  |  |  | 28 |  |  |  | 24 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) | [5 empty] | 26 |  |  |  | 24 |  |  |  | 21 |  |  |  | 18 |  |  |  | 25 |  |  |  | 24 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | * | 2.8 |  |  | * | 2.8 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 6.1 |  |  | * | 3.8 |  |  | * | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | O.D. | 4 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) | [5 empty] | <9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | <4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.025 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.05 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) | [5 empty] | 0.73 |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.81
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) | [5 empty] | 0.965 |  |  |  | 1.105 |  |  |  | 0.306 |  |  |  | 0.483 |  |  |  | 0.719 |  |  |  | 1.08
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  |  | * | 0.08 |  |  | * | 0.06 |  |  | * | 0.05 |  |  | i | <0,010 |  |  | * | 0.05 |  |  | i | <0,001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | FOSF. TOTAL | 4 | 4
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  |  | 119 |  |  |  | 14 |  |  |  | 56 |  |  |  | 50 |  |  |  | 78 |  |  |  | 120 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) | [5 empty] | 25 |  |  |  | 97 |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
RESÍDUO TOTAL (mg/L) | [5 empty] | 144 |  |  |  | 111 |  |  |  | 62 |  |  |  | 58 |  |  |  | 85 |  |  |  | 134
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  |  | 41 |  |  |  | 19 |  |  |  | 8.6 |  |  |  | 13 |  |  |  | 12 |  |  |  | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  |  | 9.3 |  |  |  | 10.5 |  |  |  | 3.9 |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 7.7 |  |  |  | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) | [5 empty] | 90 |  |  |  | 109 |  |  |  | 48 |  |  |  | 42 |  |  |  | 63 |  |  |  | 40
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 1.62 |  |  | * | 1.16 |  |  | * | 0.59 |  |  | * | 0.41 |  |  | * | 0.18 |  |  | * | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  |  | 0.1 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | i | <0,004 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | COBRE | #VALUE! | #VALUE!
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) | [5 empty] | 2.34 |  |  |  | 0.92 |  |  |  | 0.58 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.79 |  |  |  | 1.36
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 0.14 |  |  | * | 0.14 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.09 |  |  | * | 0.16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | MANGANÊS | 3 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 0
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  |  | * | 3000 |  |  | * | 30000 |  |  | * | 3000 |  |  | * | 13000 |  |  | * | 5000 |  |  | * | 1400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [8 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 53.8987 |  | 50.6968 |  | 45.7872 |  | 44.0795 |  | 103.4214 |  | 119.5376 |  | 123.8068 |  | 152.6239 |  | 141.9509 |  | 83.6763 |  | 139.8163
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA | [5 empty] | 51 |  |  |  | 46 |  |  |  | 64 |  |  |  | 60 |  |  |  | 56 |  |  |  | 50
CLASSIFICAÇÃO | [5 empty] | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | dqo |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
|  | rt |  |  |  | 144 |  |  |  | 111 |  |  |  | 62 |  |  |  | 58 |  |  |  | 85 |  |  |  | 134
|  | rf |  |  |  | 119 |  |  |  | 14 |  |  |  | 56 |  |  |  | 50 |  |  |  | 78 |  |  |  | 120
|  | rnf |  |  |  | 25 |  |  |  | 97 |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
|  | nitrato |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.25
|  | nitrito |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.025 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.02
|  | nkt |  |  |  | 0.73 |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.81
|  | na |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.13
|  | nt |  |  |  | 0.965 |  |  |  | 1.105 |  |  |  | 0.306 |  |  |  | 0.483 |  |  |  | 0.719 |  |  |  | 1.08
|  | ft |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 1
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO