## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO TIETÊ, A JUSANTE DA BARRAGEM DA USINA HIDRELÉTRICA SÃO PEDRO, EM ITU
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP10387TIET02300 | [8 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 10 : SOROCABA / MÉDIO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 15361 |  |  | 15444 |  |  |  | 59014 |  |  | 59112 |  |  |  | 59217 |  |  | 59370
DIA DA COLETA |  |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  | 18 |  |  |  | 20 |  |  | 16
HORA DA COLETA |  |  |  | 14:30 |  |  | 15:20 |  |  |  | 17:00 |  |  | 17:00 |  |  |  | 16:30 |  |  | 17:10
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Cinza |  |  | Preta |  |  |  | Cinza |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  |  | 27 |  |  | 18 |  |  |  | 29 |  |  | 27 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 22 |  |  | 25 |  |  |  | 19 |  |  | 13 |  |  |  | 23 |  |  | 25 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.8 |  |  | 7.4 |  |  |  | 7.5 |  |  | 7.6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 7.2 |  |  | 6.4 |  |  |  | 6.7 |  |  | 7.8 |  |  |  | 6.9 |  |  | 6.4 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 9 |  | * | 14 |  |  | * | 13 |  | * | 22 |  |  | * | 27 |  | * | 12 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | DBO (5,20) | 6 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 52 |  |  | 44 |  |  |  | 43 |  |  | 74 |  |  |  | 54 |  |  | 50
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.27 |  |  | 1.08 |  |  |  | 0.22 |  | #VALUE! | <0,20 |  |  |  | 0.24 |  | #VALUE! | <0,20 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.11 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.74 |  |  | 0.06 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 5.69 |  | * | 7.42 |  |  | * | 16 |  | * | 12.4 |  |  | * | 9.78 |  | * | 7.12 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | N. AMONIACAL | 6 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 5.7 |  |  | 9.19 |  |  |  | 16 |  |  | 17.5 |  |  |  | 9.78 |  |  | 9.48
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 6.08 |  |  | 10.32 |  |  |  | 16.31 |  |  | 17.73 |  |  |  | 10.76 |  |  | 9.74
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.98 |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.19
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.58 |  | * | 0.69 |  |  | * | 1.46 |  | * | 0.98 |  |  | * | 1.36 |  | * | 0.64 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 130 |  |  | 236 |  |  |  | 282 |  |  | 220 |  |  |  | 241 |  |  | 152 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 210 |  |  | 19 |  |  |  | 12 |  |  | 47 |  |  |  | 35 |  |  | 62
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 340 |  |  | 255 |  |  |  | 294 |  |  | 267 |  |  |  | 276 |  |  | 214
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 100 |  |  | 15 |  |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  | 36 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 16.3 |  |  | 41.8 |  |  |  | 59.7 |  |  | 39.2 |  |  |  | 46.6 |  |  | 25.2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.27 |  |  | 0.24 |  |  | * | 1.8 |  | * | 1.92 |  |  | * | 0.72 |  |  | 0.34 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | SURFAC. | 3 | 6
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 220 |  |  | 399 |  |  |  | 563 |  |  | 453 |  |  |  | 447 |  |  | 304
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 10.5 |  |  | 1.07 |  |  | * | 0.32 |  | * | 1.1 | [5 empty] | * | 1.83 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ALUMÍNIO | 4 | 5
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | 0.12 |  |  | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.09 | [6 empty] | 0.25 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  | * | 0.002 |  | i | <0,001 | [5 empty] | i | <0,001 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 2
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | * | 0.06 |  |  | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | [5 empty] | #VALUE! | <0,02 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | * | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.02 | [6 empty] | 0.02 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COBRE | 1 | 5
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 | [5 empty] | #VALUE! | <0,05 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | 0.02 |  |  | 0.03 |  |  | i | <0,010 |  | * | 0.05 | [5 empty] | * | 0.03 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | NÍQUEL | 2 | 4
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 | [5 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.12 |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.11 | [6 empty] | 0.07 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZINCO | 0 | 5
FERRO (mg/L) |  |  |  | 6.95 |  |  | 2.3 |  |  |  | 0.78 |  |  | 2.46 | [6 empty] | 3.18
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.21 |  | * | 0.29 |  |  | * | 0.27 |  | * | 0.29 |  |  | * | 0.29 |  | * | 0.17 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | MANGANÊS | 6 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  | * | 0.004 |  |  | * | 0.007 |  | i | <0,003 | [5 empty] | * | 0.006 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | FENÓIS | 3 | 3
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 50000 |  | * | 23000 |  |  | * | 90000 |  | * | 2400000 |  |  | * | 30000 |  | * | 30000 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [6 empty] | Não Tóxico |  |  | Agudo |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 39 |  |  | 42 |  |  |  | 35 |  |  | 31 |  |  |  | 33 |  |  | 41
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável |  |  |  | Ruim |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 9 |  |  | 14 |  |  |  | 13 |  |  | 22 |  |  |  | 27 |  |  | 12
|  | dqo |  | 52 |  |  | 44 |  |  |  | 43 |  |  | 74 |  |  |  | 54 |  |  | 50
|  | rt |  | 340 |  |  | 255 |  |  |  | 294 |  |  | 267 |  |  |  | 276 |  |  | 214
|  | rf |  | 130 |  |  | 236 |  |  |  | 282 |  |  | 220 |  |  |  | 241 |  |  | 152
|  | rnf |  | 210 |  |  | 19 |  |  |  | 12 |  |  | 47 |  |  |  | 35 |  |  | 62
|  | nitrato |  | 0.27 |  |  | 1.08 |  |  |  | 0.22 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.24 |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  | 0.11 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.74 |  |  | 0.06
|  | nkt |  | 5.7 |  |  | 9.19 |  |  |  | 16 |  |  | 17.5 |  |  |  | 9.78 |  |  | 9.48
|  | na |  | 5.69 |  |  | 7.42 |  |  |  | 16 |  |  | 12.4 |  |  |  | 9.78 |  |  | 7.12
|  | nt |  | 6.08 |  |  | 10.32 |  |  |  | 16.31 |  |  | 17.73 |  |  |  | 10.76 |  |  | 9.74
|  | ft |  | 0.03 |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.98 |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.19
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE!
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO