## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO CORUMBATAÍ, PONTE PRÓXIMA A USINA TAMANDUPÁ, NA LOCALIDADE DE RECREIO
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP05535CRUM02500 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [5 empty] | UGRHI - 05 : PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 34804 |  |  |  | 34975 |  |  |  | 35077 |  |  |  | 35280 |  |  |  | 64746 |  |  |  | 64912
DIA DA COLETA |  |  |  | 12 |  |  |  | 22 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  | 18 |  |  |  | 22
HORA DA COLETA |  |  |  | 9:55 |  |  |  | 10:50 |  |  |  | 12:00 |  |  |  | 9:55 |  |  |  | 11:30 |  |  |  | 10:10
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  |  | Amarela |  |  |  | Amarela |  |  |  | Verde |  |  |  | Amarela |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 29 |  |  |  | 28 |  |  |  | 26 |  |  |  | 17 |  |  |  | 28 |  |  |  | 24 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 26 |  |  |  | 24 |  |  |  | 20 |  |  |  | 18 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6.9 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 5.1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | 5 |  |  | * | 7 |  |  |  | <1 |  |  |  | 5 |  |  | * | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | DBO (5,20) | 2 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 58 |  |  |  | 43 |  |  |  | <6 |  |  |  | 11 |  |  |  | 51 |  |  |  | 70
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.24 |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.51 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.23 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.059 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.114 |  |  |  | 0.186 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 0.038 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.11 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.45 |  |  | * | 0.8 |  |  |  | 0.4 |  |  | * | 0.62 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N. AMONIACAL | 2 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 0.88 |  |  |  | 1.71 |  |  |  | 0.62 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 0.66
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.179 |  |  |  | 2.08 |  |  |  | 1.044 |  |  |  | 1.896 |  |  |  | 1.261 |  |  |  | 0.928
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.019 |  |  |  | <0,007 |  |  |  | 0.023 |  |  |  | 0.127 |  |  |  | 0.132 |  |  |  | 0.015
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.284 |  |  | * | 0.37 |  |  | * | 0.093 |  |  | * | 0.35 |  |  | * | 0.385 |  |  | * | 0.616 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 119 |  |  |  | 125 |  |  |  | 86 |  |  |  | 76.3 |  |  |  | 147 |  |  |  | 127 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 212 |  |  |  | 192 |  |  |  | 8 |  |  |  | 5 |  |  |  | 243 |  |  |  | 636
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 331 |  |  |  | 317 |  |  |  | 94 |  |  |  | 81.3 |  |  |  | 390 |  |  |  | 763
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 | * | 120 |  |  | * | 110 |  |  |  | 15 |  |  |  | 7 |  |  | * | 140 |  |  | * | 200 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | TURBIDEZ | 4 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 5.2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 6.89 |  |  |  | 4.99 |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.19 | [6 empty] | #VALUE! | <0,08 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 127 |  |  |  | 120 |  |  |  | 116 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.3 |  |  |  | 110
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 16.8 |  |  | * | 14.5 |  |  | * | 0.44 |  |  | * | 0.23 |  |  | * | 9.2 |  |  | * | 36.6 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.15 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | * | 0.09 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | * | 0.03 |  |  | * | 0.05 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | COBRE | 2 | 3
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,010 |  |  | * | 0.03 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | NÍQUEL | 1 | 2
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.02 |  |  |  | 0.04 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.06 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 11.9 |  |  |  | 11.9 |  |  |  | 1.06 |  |  |  | 1.13 |  |  |  | 13.5 |  |  |  | 20.1
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.29 |  |  | * | 0.17 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  | * | 0.32 |  |  | * | 0.57 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | MANGANÊS | 4 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.009 |  |  | * | 0.004 |  |  | i | <0,003 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | FENÓIS | 2 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 13000 |  |  | * | 300000 |  |  | * | 5000 |  |  | * | 1100 |  |  | * | 17000 |  |  | * | 70000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s) |  |  |  | 16.1 |  |  |  | 51.7 |  |  |  | 12.9 |  |  |  | 9.21 |  |  |  | 16.6 |  |  |  | 26.5
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 34.609 |  | 46.037 |  | 44.587 |  | 18.573 |  | 12.034 |  | 10.462 |  | 11.293 |  | 9.566 |  | 16.522 |  | 10.105 |  | 24.731 |  | 27.988
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 41 |  |  |  | 34 |  |  |  | 64 |  |  |  | 58 |  |  |  | 38 |  |  |  | 35
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Ruim |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Ruim
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4
|  | dqo |  | 58 |  |  |  | 43 |  |  |  | 6 |  |  |  | 11 |  |  |  | 51 |  |  |  | 70
|  | rt |  | 331 |  |  |  | 317 |  |  |  | 94 |  |  |  | 81.3 |  |  |  | 390 |  |  |  | 763
|  | rf |  | 119 |  |  |  | 125 |  |  |  | 86 |  |  |  | 76.3 |  |  |  | 147 |  |  |  | 127
|  | rnf |  | 212 |  |  |  | 192 |  |  |  | 8 |  |  |  | 5 |  |  |  | 243 |  |  |  | 636
|  | nitrato |  | 0.24 |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.51 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.23
|  | nitrito |  | 0.059 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.114 |  |  |  | 0.186 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 0.038
|  | nkt |  | 0.88 |  |  |  | 1.71 |  |  |  | 0.62 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 0.66
|  | na |  | 0.11 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.62
|  | nt |  | 1.179 |  |  |  | 2.08 |  |  |  | 1.044 |  |  |  | 1.896 |  |  |  | 1.261 |  |  |  | 0.928
|  | ft |  | 0.019 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0.023 |  |  |  | 0.127 |  |  |  | 0.132 |  |  |  | 0.015
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO