## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RESERVATÓRIO DE ITUPARARANGA, PRÓXIMO A BARRAGEM, NA ESTRADA QUE LIGA IBIÚNA A VOTORANTIM
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP10717SOIT02900 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 10 : SOROCABA / MÉDIO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 15354 |  |  |  | 15439 |  |  |  | 58946 |  |  |  | 59109 |  |  |  | 59212 |  |  |  | 59389
DIA DA COLETA |  |  |  | 4 |  |  |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 22
HORA DA COLETA |  |  |  | 13:35 |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 16:00 |  |  |  | 14:40 |  |  |  | 16:30 |  |  |  | 15:10
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Límpida |  |  |  | Verde |  |  |  | Límpida |  |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 20 |  |  |  | 28 |  |  |  | 27 |  |  |  | 19 |  |  |  | 26 |  |  |  | 30 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 20 |  |  |  | 17 |  |  |  | 21 |  |  |  | 25 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7.3 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 8.2 |  |  |  | 8.1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 7.4 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 7.7 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | <2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | <17 |  |  |  | <17 |  |  |  | <17 |  |  |  | <17 |  |  |  | <17 |  |  |  | <17
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) |  |  |  | 6 |  |  |  | 6.41 |  |  |  | 6.83 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 5.95 |  |  |  | 7.77
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  | 0.057 |  |  |  | 0.066 |  |  |  | 0.074 |  |  |  | 0.056 |  |  |  | 0.022 |  |  |  | 0.05
NITRATO (mgN/L) |  | 10 | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  |  | 0.17 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 | i | <0,004 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.007 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 4
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.03 |  |  |  | 0.09 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.09 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.93 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 0.84
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 0.674 |  |  |  | 0.299 |  |  |  | 1.104 |  |  |  | 0.455 |  |  |  | 1.147 |  |  |  | 1.044
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | <0,007 |  |  |  | <0,007 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | <0,007 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | <0,007
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | i | <0,030 |  |  | i | <0,030 |  |  | i | <0,030 |  |  | i | <0,030 |  |  | * | 0.09 |  |  | i | <0,030 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | FOSF. TOTAL | 1 | 1
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 49 |  |  |  | 38 |  |  |  | 34 |  |  |  | 188 |  |  |  | 13 |  |  |  | 32
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 18 |  |  |  | 21 |  |  |  | 17 |  |  |  | 14 |  |  |  | 56 |  |  |  | 26
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 47 |  |  |  | 10 |  |  |  | 55 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  |  | 4 |  |  |  | 192 |  |  |  | 14 |  |  |  | 3
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 57 |  |  |  | 59 |  |  |  | 51 |  |  |  | 202 |  |  |  | 69 |  |  |  | 58
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 10 |  |  |  | 4.87 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 8.5 |  |  |  | 8.29 |  |  |  | 8.1 |  |  |  | 7.59 |  |  |  | 10.1 |  |  |  | 10.4 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.4 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 72 |  |  |  | 73.2 |  |  |  | 69 |  |  |  | 72 |  |  |  | 67.6 |  |  |  | 86
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | #VALUE! | <0,10 |  |  | * | 0.25 |  |  | * | 0.26 |  |  | * | 0.12 | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.009 | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 1
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  |  | 0.01 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | i | <0,001 | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,01 | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.15
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.009 |  |  |  | 0.03 |  |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,002 |  |  |  | 0.003 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANGANÊS | 0 | 3
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.004 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | FENÓIS | 1 | 1
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  | 321 |  |  |  | 175 |  |  |  | 172 |  |  |  | 163 |  |  |  | 219 |  |  |  | 179
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | 2 |  |  |  | Ausente |  |  |  | <2,0E+00 |  |  |  | Ausente |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI FECAL | 0 | 6
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | 110 |  |  |  | Ausente |  |  |  | <2,0E+00
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | Ausente |  |  |  | 2 |  |  |  | <2,0E+00
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 5
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  | 1.7 |  |  |  | 2.94 |  |  |  | 2.43 |  |  |  | 1.14 |  |  |  | 6.66 |  |  |  | 4.29
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  | 1.92 |  |  |  | 2.48 |  |  |  | 1.91 |  |  |  | 2.54 |  |  |  | 7.7 |  |  |  | 6.66
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) | [7 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA98+S9 (revertentes/L) | [7 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA100-S9 (revertentes/L) | [7 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA100+S9 (revertentes/L) | [7 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [7 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Crônico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 1.581 |  | 1.609 |  | 1.556 |  | 1.616 |  | 1.59 |  | 1.516 |  | 1.468 |  | 1.489 |  | 1.534 |  | 1.645 |  | 1.698 |  | 1.711 | 1.5844
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 92 |  |  |  | 88 |  |  |  | 90 |  |  |  | 92 |  |  |  | 86 |  |  |  | 91
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Ótima |  |  |  | Ótima |  |  |  | Ótima |  |  |  | Ótima |  |  |  | Ótima |  |  |  | Ótima
(ND): NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2
|  | dqo |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17
|  | rt |  | 57 |  |  |  | 59 |  |  |  | 51 |  |  |  | 202 |  |  |  | 69 |  |  |  | 58
|  | rf |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 47 |  |  |  | 10 |  |  |  | 55 |  |  |  | 55
|  | rnf |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  |  | 4 |  |  |  | 192 |  |  |  | 14 |  |  |  | 3
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.17 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  | 4 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 4
|  | nkt |  | 0.47 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.93 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 0.84
|  | na |  | 0.03 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.09 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.07
|  | nt |  | 0.674 |  |  |  | 0.299 |  |  |  | 1.104 |  |  |  | 0.455 |  |  |  | 1.147 |  |  |  | 1.044
|  | ft |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 30
|  | of |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 7
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  | ORTO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO