## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO PARAÍBA, JUNTO À CAPTAÇÃO DA SABESP EM TREMEMBÉ
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP02695PARB02490 | [11 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 02 : PARAÍBA DO SUL
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA | [5 empty] | 42818 |  |  |  | 50938 |  |  |  | 58214 |  |  |  | 63278 |  |  |  | 67246 |  |  |  | 71808
DIA DA COLETA | [5 empty] | 16 |  |  |  | 5 |  |  |  | 28 |  |  |  | 15 |  |  |  | 18 |  |  |  | 14
HORA DA COLETA | [5 empty] | 14:45 |  |  |  | 13:40 |  |  |  | 14:40 |  |  |  | 14:15 |  |  |  | 12:50 |  |  |  | 14:20
CHUVAS (últimas 24 horas) | [5 empty] | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
COLORAÇÃO | [5 empty] | Turva |  |  |  | Turva |  |  |  | Turva |  |  |  | Turva |  |  |  | Turva |  |  |  | Turva
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) | [5 empty] | 32 |  |  |  | 27 |  |  |  | 30 |  |  |  | 28 |  |  |  | 36 |  |  |  | 30 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) | [5 empty] | 28 |  |  |  | 24 |  |  |  | 22 |  |  |  | 20 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 6.5 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 7.9 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5.4 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) | [5 empty] | 18 |  |  |  | 24 |  |  |  | 12 |  |  |  | 15 |  |  |  | 40 |  |  |  | 19
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) | [5 empty] | 10.9 |  |  |  | 12.1 |  |  |  | 5.79 |  |  |  | 5.68 |  |  |  | 11.3 |  |  |  | 6.3
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA | [5 empty] | 0.226 |  |  |  | 0.208 |  |  |  | 0.078 |  |  |  | 0.054 |  |  |  | 0.025 |  |  |  | 0.109
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  |  | 0.29 |  |  |  | 0.42 |  |  |  | 0.28 |  |  |  | 0.29 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | 0.57 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.016 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.019 |  |  |  | 0.05 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  |  | 0.12 |  |  | * | 0.59 |  |  |  | 0.18 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.09 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) | [5 empty] | 0.65 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 0.65
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) | [5 empty] | 0.955 |  |  |  | 2.34 |  |  |  | 0.746 |  |  |  | 0.942 |  |  |  | 0.919 |  |  |  | 1.27
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  |  | * | 0.08 |  |  | * | 0.07 |  |  | * | 0.08 |  |  |  | 0.02 |  |  | * | 0.08 |  |  | * | 0.07 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | FOSF. TOTAL | 5 | 6
RESÍDUO FIXO (mg/L) | [5 empty] | 100 |  |  |  | 72 |  |  |  | 52 |  |  |  | 67 |  |  |  | 46 |  |  |  | 52
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) | [5 empty] | 94 |  |  |  | 61 |  |  |  | 31 |  |  |  | 12 |  |  |  | 33 |  |  |  | 68
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  |  | 153 |  |  |  | 44 |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 72 |  |  |  | 107 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) | [5 empty] | 41 |  |  |  | 89 |  |  |  | 13 |  |  |  | 9 |  |  |  | 7 |  |  |  | 13
RESÍDUO TOTAL (mg/L) | [5 empty] | 194 |  |  |  | 133 |  |  |  | 83 |  |  |  | 79 |  |  |  | 79 |  |  |  | 120
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  |  | 71 |  |  |  | 73 |  |  |  | 21.6 |  |  |  | 14 |  |  |  | 12 |  |  |  | 22 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 4.7 |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 9.4 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  |  | <0,02 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) | [5 empty] | 74 |  |  |  | 93 |  |  |  | 50 |  |  |  | 42 |  |  |  | 58 |  |  |  | 97
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 3.32 |  |  | * | 5.66 |  |  | * | 0.82 |  |  | * | 0.62 |  |  | * | 0.32 |  |  | * | 1.17 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  |  |  | <0,10 |  |  |  | 0.13 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  |  | #VALUE! | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CÁDMIO | #VALUE! | #VALUE!
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  |  | i | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  |  | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | COBRE | #VALUE! | #VALUE!
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  |  | #VALUE! | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | NÍQUEL | #VALUE! | #VALUE!
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  |  | i | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) | [5 empty] | 3.46 |  |  |  | 2.97 |  |  |  | 0.83 |  |  |  | 0.84 |  |  |  | 0.91 |  |  |  | 1.55
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 0.11 |  |  | * | 0.14 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.07 |  |  | * | 0.12 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | MANGANÊS | 3 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 0
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) | [5 empty] | 319 |  |  |  | 235 |  |  |  | 156 |  |  |  | 118 |  |  |  | 109 |  |  |  | 430
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  |  | * | 7000 |  |  | * | 5000 |  |  | * | 160000 |  |  | * | 2300 |  |  | * | 1700 |  |  | * | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | COLI FECAL | 6 | 5
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) | [5 empty] | 700 |  |  |  | 300 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 1300
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) | [5 empty] | 2300 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  | 1100
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) | [5 empty] | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) | [5 empty] | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | 3 |  |  |  | Ausente |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 5
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.19 |  |  |  | 1.07 |  |  |  | 3.47 |  |  |  | 1.44
FEOFITINA-a (mg/L) | [5 empty] | 2.85 |  |  |  | 0.51 |  |  |  | 0.78 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 3.39 |  |  |  | 3.42
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) | [5 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA98+S9 (revertentes/L) | [5 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA100-S9 (revertentes/L) | [5 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA100+S9 (revertentes/L) | [5 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [8 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 0.038187 |  | 0.037746 |  | 0.039455 |  | 0.038347 |  | 0.037316 |  | 0.037155 |  | 0.038536 |  | 0.037278 |  | 0.37178 |  | 0.038725 |  | 0.036492 |  | 0.037537 | 0.065713
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA | [5 empty] | 56 |  |  |  | 59 |  |  |  | 51 |  |  |  | 69 |  |  |  | 65 |  |  |  | 62
CLASSIFICAÇÃO | [5 empty] | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3
|  | dqo |  |  |  | 18 |  |  |  | 24 |  |  |  | 12 |  |  |  | 15 |  |  |  | 40 |  |  |  | 19
|  | rt |  |  |  | 194 |  |  |  | 133 |  |  |  | 83 |  |  |  | 79 |  |  |  | 79 |  |  |  | 120
|  | rf |  |  |  | 153 |  |  |  | 44 |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 72 |  |  |  | 107
|  | rnf |  |  |  | 41 |  |  |  | 89 |  |  |  | 13 |  |  |  | 9 |  |  |  | 7 |  |  |  | 13
|  | nitrato |  |  |  | 0.29 |  |  |  | 0.42 |  |  |  | 0.28 |  |  |  | 0.29 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | 0.57
|  | nitrito |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.016 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.019 |  |  |  | 0.05
|  | nkt |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 0.65
|  | na |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.59 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.09
|  | nt |  |  |  | 0.955 |  |  |  | 2.34 |  |  |  | 0.746 |  |  |  | 0.942 |  |  |  | 0.919 |  |  |  | 1.27
|  | ft |  |  |  | 100 |  |  |  | 72 |  |  |  | 52 |  |  |  | 67 |  |  |  | 46 |  |  |  | 52
|  | of |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.07
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ORTO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO