## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RESERVATÓRIO DE ITUPARARANGA, NO MEIO DO CORPO CENTRAL, EM FRENTE À PRAIA DO ESCRITÓRIO
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP10345SOIT02100 | [8 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 10 : SOROCABA / MÉDIO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 15355 |  |  | 15440 |  |  |  | 58947 |  |  | 59085 |  |  |  | 59214 |  |  | 59388
DIA DA COLETA |  |  |  | 4 |  |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 19 |  |  | 22
HORA DA COLETA |  |  |  | 11:55 |  |  | 15:20 |  |  |  | 14:15 |  |  | 14:40 |  |  |  | 14:30 |  |  | 14:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
TRANSPARÊNCIA (m) |  |  |  | 1.2 |  |  | 1 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.4
COLORAÇÃO |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  |  | Límpida |  |  | Verde |  |  |  | Límpida |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 21 |  |  | 29 |  |  |  | 28 |  |  | 18 |  |  |  | 26 |  |  | 31 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 22 |  |  | 25 |  |  |  | 21 |  |  | 18 |  |  |  | 21 |  |  | 25 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7 |  |  | 8.1 |  |  |  | 7.6 |  |  | 8 |  |  | * | 9.2 |  |  | 8.1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | pH | 1 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 7.3 |  |  | 5.8 |  |  |  | 7.3 |  |  | 8.4 |  |  |  | 9.4 |  |  | 7.6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | 2 |  |  | <2 |  |  |  | <2 |  |  | <2 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | <17 |  |  | <17 |  |  |  | <17 |  |  | <17 |  |  |  | <17 |  |  | 20
NITRATO (mgN/L) |  | 10 | #VALUE! | <0,20 |  | #VALUE! | <0,20 |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.35 |  | #VALUE! | <0,20 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 | i | <0,004 |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.009 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 5
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.05 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 0.38 |  |  | <0,03 |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.71 |  |  |  | 1.34 |  |  | 0.84
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.914 |  |  | 0.88 |  |  |  | 1.71 |  |  | 1.049
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | <0,007 |  |  | <0,007 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.04 |  |  | <0,007
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | i | <0,030 |  | i | <0,030 |  |  | i | <0,030 |  | * | 0.05 |  |  | * | 0.14 |  | i | <0,030 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | FOSF. TOTAL | 2 | 2
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 50 |  |  | 189 |  |  |  | 37 |  |  | 52 |  |  |  | 72 |  |  | 48 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 26 |  |  | 12
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 59 |  |  | 198 |  |  |  | 42 |  |  | 58 |  |  |  | 98 |  |  | 60
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 4 |  |  | 15 |  |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  | 2.9 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 9.7 |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.29 |  |  | 8.35 |  |  |  | 14.8 |  |  | 12 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 77 |  |  | 69.4 |  |  |  | 70.4 |  |  | 74.7 |  |  |  | 96.6 |  |  | 97.3
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | #VALUE! | <0,10 | [5 empty] | * | 0.7 |  | * | 0.21 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 | [5 empty] | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 | [5 empty] | i | <0,001 |  | i | <0,001 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 | [5 empty] | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 | [5 empty] | i | <0,004 |  | i | <0,004 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 0
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 | [5 empty] | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 | [5 empty] | i | <0,010 |  | i | <0,010 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 | [5 empty] | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 | #VALUE! | <0,01 | [5 empty] | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 0.13 |  |  | 2.15 |  |  |  | 0.63 |  |  | 0.29 |  |  |  | 0.38 |  |  | 0.17
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.006 |  | * | 0.16 |  |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.006 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MANGANÊS | 1 | 4
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 | [5 empty] | * | 0.004 |  | i | <0,003 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FENÓIS | 1 | 1
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | Ausente |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  | Ausente |  |  |  | 4 |  |  | Ausente |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI FECAL | 0 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  | 2.67 |  |  | 0.8 |  |  |  | 3.89 | [6 empty] | 18.58 |  |  | 6.2
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  | 2.24 |  |  | 4.44 |  |  |  | 2.07 | [6 empty] | 9.865 |  |  | 6.87
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [6 empty] | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Crônico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (106 m3)
VOLUME MÉDIO MENSAL (106 m3)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 92 |  |  | 79 |  |  |  | 88 |  |  | 91 |  |  |  | 75 |  |  | 92
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Ótima |  |  | Boa |  |  |  | Ótima |  |  | Ótima |  |  |  | Boa |  |  | Ótima
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 2
|  | dqo |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 20
|  | rt |  | 59 |  |  | 198 |  |  |  | 42 |  |  | 58 |  |  |  | 98 |  |  | 60
|  | rf |  | 50 |  |  | 189 |  |  |  | 37 |  |  | 52 |  |  |  | 72 |  |  | 48
|  | rnf |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 26 |  |  | 12
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.35 |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  | 4 |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.009
|  | nkt |  | 0.38 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.71 |  |  |  | 1.34 |  |  | 0.84
|  | na |  | 0.03 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0.05
|  | nt |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.914 |  |  | 0.88 |  |  |  | 1.71 |  |  | 1.049
|  | ft |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.914 |  |  | 0.88 |  |  |  | 1.71 |  |  | 1.049
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE!
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO