## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO PIRACICABA, EM FRENTE A FONTE SULFUROSA, JUNTO AO POSTO 4D-07 DO DAEE, NA LOCALIDADE DE ARTEMIS
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP05535PCAB02800 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [5 empty] | UGRHI - 05 : PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 34792 |  |  |  | 34940 |  |  |  | 35061 |  |  |  | 35259 |  |  |  | 64760 |  |  |  | 64922
DIA DA COLETA |  |  |  | 4 |  |  |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 27 |  |  |  | 29
HORA DA COLETA |  |  |  | 9:30 |  |  |  | 8:25 |  |  |  | 9:30 |  |  |  | 9:00 |  |  |  | 9:20 |  |  |  | 8:50
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  |  | Amarela |  |  |  | Amarela |  |  |  | Amarela |  |  |  | Amarela |  |  |  | Amarela
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 25 |  |  |  | 22 |  |  |  | 25 |  |  |  | 18 |  |  |  | 20 |  |  |  | 28 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 19 |  |  |  | 22 |  |  |  | 27 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.4 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 7 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 5.5 |  |  | * | 4.1 |  |  | * | 3.1 |  |  | * | 2.1 |  |  | * | 2.5 |  |  | * | 3.7 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | O.D. | 5 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 9 |  |  |  | 5 |  |  | * | 6 |  |  |  | 5 |  |  | * | 9 |  |  | * | 7 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | DBO (5,20) | 4 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 49 |  |  |  | 27 |  |  |  | 20 |  |  |  | 27 |  |  |  | 26 |  |  |  | 34
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.19 |  |  |  | 1.06 |  |  |  | 0.37 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.43 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.068 |  |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.101 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.245 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.43 |  |  |  | 0.38 |  |  | * | 1 |  |  | * | 2.3 |  |  | * | 2 |  |  | * | 1.2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | N. AMONIACAL | 4 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.15 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 1.5
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.358 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 1.571 |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 3.65 |  |  |  | 2.175
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.069 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.272 |  |  |  | 0.239 |  |  |  | 0.419 |  |  |  | 0.066
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.319 |  |  | * | 0.38 |  |  | * | 2.79 |  |  | * | 0.29 |  |  | * | 0.488 |  |  | * | 0.251 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 136 |  |  |  | 132 |  |  |  | 167 |  |  |  | 209 |  |  |  | 201 |  |  |  | 172 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 304 |  |  |  | 49 |  |  |  | 10 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 106
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 440 |  |  |  | 181 |  |  |  | 177 |  |  |  | 222 |  |  |  | 214 |  |  |  | 278
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 | * | 150 |  |  |  | 35 |  |  |  | 10 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 64 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TURBIDEZ | 1 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 8 |  |  |  | 12.7 |  |  |  | 22.3 |  |  |  | 30.6 |  |  |  | 26.8 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 0.15 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 121 |  |  |  | 164 |  |  |  | 253 |  |  |  | 383 |  |  |  | 328 |  |  |  | 219
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 19.5 |  |  | * | 2.84 |  |  | * | 0.58 |  |  | * | 0.16 |  |  | * | 0.59 |  |  | * | 2.85 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | 0.09 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.002 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | * | 0.06 |  |  | #VALUE! | <0,0002 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.02 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 2
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.05 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.02 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 8.03 |  |  |  | 3.54 |  |  |  | 1.06 |  |  |  | 0.83 | [7 empty] | 3.35
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.2 |  |  | * | 0.12 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.05 |  |  | * | 0.14 |  |  | * | 0.15 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | MANGANÊS | 4 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.004 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.012 |  |  | * | 0.003 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | FENÓIS | 3 | 3
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 11000 |  |  | * | 13000 |  |  | * | 13000 |  |  | * | 13000 |  |  | * | 13000 |  |  | * | 17000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [7 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s) |  |  |  | 339 |  |  |  | 106 |  |  |  | 58.3 |  |  |  | 44.3 |  |  |  | 50.2 |  |  |  | 129
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 176.351 |  | 176.016 |  | 148.658 |  | 92.415 |  | 56.412 |  | 47.427 |  | 54.137 |  | 51.002 |  | 91.145 |  | 50.674 |  | 118.374 |  | 180.562
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 38 |  |  |  | 45 |  |  |  | 37 |  |  |  | 40 |  |  |  | 39 |  |  |  | 42
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 9 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 |  |  |  | 7
|  | dqo |  | 49 |  |  |  | 27 |  |  |  | 20 |  |  |  | 27 |  |  |  | 26 |  |  |  | 34
|  | rt |  | 440 |  |  |  | 181 |  |  |  | 177 |  |  |  | 222 |  |  |  | 214 |  |  |  | 278
|  | rf |  | 136 |  |  |  | 132 |  |  |  | 167 |  |  |  | 209 |  |  |  | 201 |  |  |  | 172
|  | rnf |  | 304 |  |  |  | 49 |  |  |  | 10 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 106
|  | nitrato |  | 0.19 |  |  |  | 1.06 |  |  |  | 0.37 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.43
|  | nitrito |  | 0.068 |  |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.101 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.245
|  | nkt |  | 1.1 |  |  |  | 1.15 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 1.5
|  | na |  | 0.43 |  |  |  | 0.38 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.2
|  | nt |  | 1.358 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 1.571 |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 3.65 |  |  |  | 2.175
|  | ft |  | 0.069 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.272 |  |  |  | 0.239 |  |  |  | 0.419 |  |  |  | 0.066
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO