## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO TIETÊ, NA PONTE DOS REMÉDIOS, NA AV. MARGINAL (RODOVIA PRES. CASTELO BRANCO)
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP06100TIET04200 | [9 empty] | CLASSE : 4 | [5 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 41290 |  |  | 52972 |  |  | 61028 |  |  | 62287 |  |  | 66061 |  |  | 72667
DIA DA COLETA |  |  |  | 12 |  |  | 21 |  |  | 17 |  |  | 11 |  |  | 27 |  |  | 22
HORA DA COLETA |  |  |  | 9:35 |  |  | 9:30 |  |  | 9:40 |  |  | 9:25 |  |  | 14:50 |  |  | 9:40
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  | Cinza |  |  | Cinza |  |  | Preta |  |  | Preta |  |  | Preta |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 24 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 21 |  |  | 23 |  |  | 24.5 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 28 |  |  | 23 |  |  | 22 |  |  | 20 |  |  | 21.5 |  |  | 22.5 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.9 |  |  | 6.9 |  |  | 6.7 |  |  | 7.1 |  |  | 7.2 |  |  | 7 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 2 | #VALUE! | <0,1 |  | #VALUE! | <0,1 |  | #VALUE! | <0,1 |  | * | <0,1 |  | #VALUE! | <0,1 |  | * | 0.4 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | O.D. | #VALUE! | #VALUE!
DBO5,20 (mgO2/L) |  |  |  | 21 |  |  | 28 |  |  | 61 |  |  | 90 |  |  | 60 |  |  | 12
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 116 |  |  | 106 |  |  | 214 |  |  | 289 |  |  | 140 |  |  | 71
NITRATO (mgN/L) |  |  |  | <0,20 |  |  | <0,2 |  |  | <0,20 |  |  | 0.06 |  |  | <0,20 |  |  | 0.73
NITRITO (mgN/L) |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.02 |  |  | <0,004 |  |  | <0,004 |  |  | 0.01 |  |  | 0.12
AMÔNIA (mgN/L) |  |  |  | 7.32 |  |  | 8.48 |  |  | 14.9 |  |  | 17.9 |  |  | 13.6 |  |  | 3.52
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 8.54 |  |  | 12.6 |  |  | 20.6 |  |  | 21.7 |  |  | 16.7 |  |  | 6.85
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 8.75 |  |  | 12.82 |  |  | 20.804 |  |  | 21.764 |  |  | 16.91 |  |  | 7.7
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  |  |  | 1.35 |  |  | 1.46 |  |  | 3.13 |  |  | 3.3 |  |  | 1.92 |  |  | 1.09
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 284 |  |  | 244 |  |  | 350 |  |  | 316 |  |  | 352 |  |  | 159
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 76 |  |  | 114 |  |  | 88 |  |  | 162 |  |  | 86 |  |  | 595
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 360 |  |  | 358 |  |  | 438 |  |  | 478 |  |  | 438 |  |  | 754
TURBIDEZ (UNT) |  |  |  | 10 |  |  | 17 |  |  | 12.1 |  |  | 12.8 |  |  | 39.6 |  |  | 405
CLORETO (mg/L) |  |  |  | 41.1 |  |  | 46.8 |  |  | 65.7 |  |  | 24 |  |  | 73.5 |  |  | 15.2
SURFACTANTES (mg/L) |  |  |  | 2.12 |  |  | 1.69 |  |  | 6.2 | [5 empty] | 1.92 |  |  | 0.82
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 432 |  |  | 4.93 |  |  | 624 |  |  | 620 |  |  | 594 |  |  | 254
ALUMÍNIO (mg/L) |  |  |  | 4.68 | [8 empty] | 3.72
BÁRIO (mg/L) |  |  |  | <0,08 | [8 empty] | <0,08
CÁDMIO (mg/L) |  |  |  | <0,001 | [8 empty] | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  |  |  | <0,02 | [8 empty] | <0,02
COBRE (mg/L) |  |  |  | 0.03 | [8 empty] | 0.14
CROMO TOTAL (mg/L) |  |  |  | <0,05 | [8 empty] | 0.08
NÍQUEL (mg/L) |  |  |  | 0.02 | [8 empty] | 0.06
MERCÚRIO (mg/L) |  |  |  | <0,0003 | [8 empty] | <0,0003
ZINCO (mg/L) |  |  |  | 0.31 | [8 empty] | 0.81
FERRO (mg/L) |  |  |  | 3.87 |  |  | 3.49 |  |  | 2.56 |  |  | 5.66 | [5 empty] | 26.2
MANGANÊS (mg/L) |  |  |  | 0.33 |  |  | 0.33 |  |  | 0.33 |  |  | 0.27 |  |  | 0.26 |  |  | 0.35
FENÓIS (mg/L) |  | 1 | i | <0,003 | [8 empty] | 0.58 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 1
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  |  |  | 3000000 |  |  | 5000000 |  |  | 1700000 |  |  | 8000000 |  |  | 3000000 |  |  | 500000
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 18 |  |  | 16 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 17
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Péssima |  |  | Péssima |  |  | Péssima |  |  | Péssima |  |  | Péssima |  |  | Péssima
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 21 |  |  | 28 |  |  | 61 |  |  | 90 |  |  | 60 |  |  | 12
|  | dqo |  | 116 |  |  | 106 |  |  | 214 |  |  | 289 |  |  | 140 |  |  | 71
|  | rt |  | 360 |  |  | 358 |  |  | 438 |  |  | 478 |  |  | 438 |  |  | 754
|  | rf |  | 284 |  |  | 244 |  |  | 350 |  |  | 316 |  |  | 352 |  |  | 159
|  | rnf |  | 76 |  |  | 114 |  |  | 88 |  |  | 162 |  |  | 86 |  |  | 595
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | 0.06 |  |  | #VALUE! |  |  | 0.73
|  | nitrito |  | 0.01 |  |  | 0.02 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 0.01 |  |  | 0.12
|  | nkt |  | 8.54 |  |  | 12.6 |  |  | 20.6 |  |  | 21.7 |  |  | 16.7 |  |  | 6.85
|  | na |  | 7.32 |  |  | 8.48 |  |  | 14.9 |  |  | 17.9 |  |  | 13.6 |  |  | 3.52
|  | nt |  | 8.75 |  |  | 12.82 |  |  | 20.804 |  |  | 21.764 |  |  | 16.91 |  |  | 7.7
|  | ft |  | 1.35 |  |  | 1.46 |  |  | 3.13 |  |  | 3.3 |  |  | 1.92 |  |  | 1.09
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | 1 |  |  | #VALUE! |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO