## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO JUQUIÁ, PONTE NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT (BR-116), Km 329, EM JUQUITIBA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP11410JUQI00800 | [6 empty] | CLASSE:ESPECIAL |  |  |  |  | UGRHI - 11:RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL SUL
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI | JUN |  | JUL | AGO |  | SET | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 43350 |  |  |  | 53822 |  |  | 54672 |  |  | 55355 |  |  | 56193 |  |  | 68589
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 11 |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 14
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 12:30 |  |  |  | 12:10 |  |  | 12:10 |  |  | 13:00 |  |  | 12:30 |  |  | 12:15
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Amarela |  |  |  | Verde |  |  | Turva |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  | Turva
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  | 25 |  |  | 23 |  |  | 27 |  |  | 29 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 22 |  |  | 22 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 8.1 |  |  |  | 6 |  |  | 6.9 |  | * | 5.8 |  |  | 7 |  |  | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | pH | 1 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 6 |  | * | 5.3 |  |  | * | 5.72 |  |  | 7.1 |  |  | 7.8 |  | * | 4.6 |  |  | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | O.D. | 3 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 3 |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  | <1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 94 |  |  |  | <6 |  |  | 13 |  |  | 9 |  |  | 15 |  |  | <17
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.66 |  |  |  | 0.52 |  |  | 0.5 |  |  | 0.3 |  | #VALUE! | <0,3 |  |  | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | i | <0,020 |  |  |  | 0.062 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 5
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | <0,03 |  |  |  | <0,03 |  |  | <0,03 |  |  | 0.07 |  |  | 0.52 |  |  | 0.69
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.71 |  |  |  | 0.612 |  |  | 0.531 |  |  | 0.371 |  |  | 0.821 |  |  | 1.191
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  | i | <0,010 |  | * | 0.03 |  | i | <0,010 |  |  | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FOSF. TOTAL | 1 | 4
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 12 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 13 |  |  | 11
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 2 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 17 |  |  | 20
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 22 |  |  | 27 |  |  | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 5
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 14 |  |  | 18 |  |  | 24 |  |  | 30 |  |  | 31
TURBIDEZ (UNT) |  | 40 |  |  | 8 |  |  |  | 4.1 |  |  | 2.8 |  |  | 2.7 |  |  | 4.3 |  |  | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 5 |  |  |  | 2.3 |  |  | 2.6 |  |  | 4.4 |  |  | 2.2 |  |  | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,03 |  | #VALUE! | <0,30 |  | #VALUE! | <0,30 |  | #VALUE! | <0,03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 17.9 |  |  | 21 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 20
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.46 |  |  | * | 0.15 |  | * | 0.12 |  | #VALUE! | <0,10 |  | * | 0.18 |  | #VALUE! | <0,10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | #VALUE! | <0,40 |  |  | #VALUE! | <0,40 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | * | 0.05 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | * | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | #VALUE! | COBRE | #VALUE! | #VALUE!
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 1.28 |  |  |  | 0.57 |  |  | 0.61 |  |  | 0.5 |  |  | 0.89 |  |  | 1.03
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MANGANÊS | #VALUE! | #VALUE!
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,002 |  |  | * | 0.002 |  | * | 0.002 |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | FENÓIS | 2 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 200 |  | * | 1400 |  |  | * | 53822 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 23 |  |  | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | COLI FECAL | 2 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [13 empty] | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 67 |  |  |  | 54 |  |  | 89 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 86
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Ótima |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Ótima
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | dqo |  |  | 94 |  |  |  | 6 |  |  | 13 |  |  | 9 |  |  | 15 |  |  | 17
|  | rt |  |  | 40 |  |  |  | 14 |  |  | 18 |  |  | 24 |  |  | 30 |  |  | 31
|  | rf |  |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 22 |  |  | 27 |  |  | 26
|  | rnf |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 5
|  | nitrato |  |  | 0.66 |  |  |  | 0.52 |  |  | 0.5 |  |  | 0.3 |  |  | #VALUE! |  |  | 0.5
|  | nitrito |  |  | 20 |  |  |  | 0.062 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | nkt |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | 0.07 |  |  | 0.52 |  |  | 0.69
|  | na |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | 0.03 |  |  | 0.03
|  | nt |  |  | 0.71 |  |  |  | 0.612 |  |  | 0.531 |  |  | 0.371 |  |  | 0.821 |  |  | 1.191
|  | ft |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  | 10 |  |  | 0.03 |  |  | 10 |  |  | 0.02
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | 1 |  |  | #VALUE! |  |  | 1
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO