## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO CAPIVARI, NA CAPTAÇÃO DA ETA 4 DA CIDADE DE CAMPINAS
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP05244CPIV02130 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [5 empty] | UGRHI - 05 : PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 19655 |  |  |  | 20525 |  |  |  | 46476 |  |  |  | 47239 |  |  |  | 48020 |  |  |  | 48871
DIA DA COLETA |  |  |  | 11 |  |  |  | 21 |  |  |  | 9 |  |  |  | 11 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20
HORA DA COLETA |  |  |  | 10:00 |  |  |  | 11:10 |  |  |  | 9:00 |  |  |  | 9:15 |  |  |  | 10:30 |  |  |  | 10:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  |  | Amarela |  |  |  | Amarela |  |  |  | Verde |  |  |  | Amarela |  |  |  | Amarela
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 29 |  |  |  | 31 |  |  |  | 21 |  |  |  | 20.6 |  |  |  | 28.7 |  |  |  | 27 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 21 |  |  |  | 17.1 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7.5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 5.4 |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 6.1 |  |  | * | 4.5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | O.D. | 1 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | * | 6 |  |  | * | 11 |  |  | * | 11 |  |  | * | 8 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | DBO (5,20) | 4 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 42 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 15 |  |  |  | 34 |  |  |  | 37
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) |  |  |  | 10 |  |  |  | 11.2 |  |  |  | 13.2 |  |  |  | 12.6 |  |  |  | 22.1 |  |  |  | 10.7
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  | 0.146 |  |  |  | 0.116 |  |  |  | 0.107 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.092 |  |  |  | 0.181
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.39 |  |  |  | 1.88 |  |  |  | 1.79 |  |  |  | 1.91 |  |  |  | 1.73 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.122 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.215 |  |  |  | 0.365 |  |  |  | 0.295 |  |  |  | 0.125 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.44 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | * | 1.1 |  |  | * | 2.2 |  |  | * | 0.65 |  |  | * | 0.58 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0.98 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0.93
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.812 |  |  |  | 3.07 |  |  |  | 4.005 |  |  |  | 4.775 |  |  |  | 3.625 |  |  |  | 1.295
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.332 |  |  | * | 0.18 |  |  | * | 0.261 |  |  | * | 0.41 |  |  | * | 0.201 |  |  | * | 0.195 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 302 |  |  |  | 96 |  |  |  | 143 |  |  |  | 143 |  |  |  | 156 |  |  |  | 190
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 75 |  |  |  | 34 |  |  |  | 63 |  |  |  | 49 |  |  |  | 50 |  |  |  | 7
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 179 |  |  |  | 92 |  |  |  | 184 |  |  |  | 176 |  |  |  | 156 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 198 |  |  |  | 38 |  |  |  | 22 |  |  |  | 16 |  |  |  | 50 |  |  |  | 104
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 377 |  |  |  | 130 |  |  |  | 206 |  |  |  | 192 |  |  |  | 206 |  |  |  | 197
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 | * | 200 |  |  |  | 13 |  |  |  | 18 |  |  |  | 15 |  |  |  | 80 |  |  | * | 140 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | TURBIDEZ | 2 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 9 |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 16.3 |  |  |  | 21.8 |  |  |  | 11 |  |  |  | 9 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.1 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.083 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 157 |  |  |  | 150 |  |  |  | 232 |  |  |  | 278 |  |  |  | 176 |  |  |  | 145
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 12.5 |  |  | * | 2.97 |  |  | * | 0.54 |  |  | * | 0.18 |  |  | * | 5.59 |  |  | * | 3.86 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.1 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  | * | 0.02 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.01 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 3
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  | * | 0.03 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NÍQUEL | 1 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.03 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 12.2 |  |  |  | 2.74 |  |  |  | 1.95 |  |  |  | 1.72 |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 5.91
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.28 |  |  | * | 0.21 |  |  | * | 0.16 |  |  | * | 0.27 |  |  | * | 0.19 |  |  | * | 0.15 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | MANGANÊS | 6 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.004 |  |  | * | 0.005 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.007 |  |  | * | 0.005 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | FENÓIS | 4 | 4
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  | 225 |  |  |  | 305 |  |  |  | 161 |  |  |  | 120 |  |  |  | 261 |  |  |  | 302
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 8000 |  |  | * | 1300 |  |  |  | 26 |  |  |  | 140 |  |  | * | 3000 |  |  |  | 280 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | COLI FECAL | 3 | 6
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) |  |  |  | 2300 |  |  |  | 800 |  |  |  | 13000 | [7 empty] | 13000
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) |  |  |  | 5000 |  |  |  | 2300 |  |  |  | 800 | [7 empty] | 1100
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | 13 |  |  |  | 7 |  |  |  | Ausente | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 5
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.53 |  |  |  | 7.13 |  |  |  | 1.065 |  |  |  | 1.025 |  |  |  | 7.13
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  | 15.37 |  |  |  | 3.55 |  |  |  | 9.4 |  |  |  | 6.09 |  |  |  | 2.125 |  |  |  | 1.6
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA98+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA100-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA100+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 0.19134 |  | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134 | 0.19134
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 42 |  |  |  | 65 |  |  |  | 68 |  |  |  | 53 |  |  |  | 51 |  |  |  | 53
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Boa
(ND): NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 8
|  | dqo |  | 42 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 15 |  |  |  | 34 |  |  |  | 37
|  | rt |  | 377 |  |  |  | 130 |  |  |  | 206 |  |  |  | 192 |  |  |  | 206 |  |  |  | 197
|  | rf |  | 179 |  |  |  | 92 |  |  |  | 184 |  |  |  | 176 |  |  |  | 156 |  |  |  | 93
|  | rnf |  | 198 |  |  |  | 38 |  |  |  | 22 |  |  |  | 16 |  |  |  | 50 |  |  |  | 104
|  | nitrato |  | 0.39 |  |  |  | 1.88 |  |  |  | 1.79 |  |  |  | 1.91 |  |  |  | 1.73 |  |  |  | 0.24
|  | nitrito |  | 0.122 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.215 |  |  |  | 0.365 |  |  |  | 0.295 |  |  |  | 0.125
|  | nkt |  | 1.3 |  |  |  | 0.98 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0.93
|  | na |  | 0.44 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.58
|  | nt |  | 1.812 |  |  |  | 3.07 |  |  |  | 4.005 |  |  |  | 4.775 |  |  |  | 3.625 |  |  |  | 1.295
|  | ft |  | 302 |  |  |  | 96 |  |  |  | 143 |  |  |  | 143 |  |  |  | 156 |  |  |  | 190
|  | of |  | 0.332 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.261 |  |  |  | 0.41 |  |  |  | 0.201 |  |  |  | 0.195
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ORTO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO