## Plan1
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO PARAÍBA, JUNTO À CAPTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP02392PARB02200 | [11 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 02 : PARAÍBA DO SUL
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA | [5 empty] | 42813 |  |  |  | 50940 |  |  |  | 58204 |  |  |  | 63275 |  |  |  | 67211 |  |  |  | 71798
DIA DA COLETA | [5 empty] | 16 |  |  |  | 5 |  |  |  | 28 |  |  |  | 15 |  |  |  | 18 |  |  |  | 15
HORA DA COLETA | [5 empty] | 14:25 |  |  |  | 14:40 |  |  |  | 13:15 |  |  |  | 12:20 |  |  |  | 11:27 |  |  |  | 12:40
CHUVAS (últimas 24 horas) | [5 empty] | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
TRANSPARÊNCIA (m) | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0.3
COLORAÇÃO | [5 empty] | Turva |  |  |  | Turva |  |  |  | Verde |  |  |  | Turva |  |  |  | Turva |  |  |  | Turva
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) | [5 empty] | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 27 |  |  |  | 24 |  |  |  | 27 |  |  |  | 25 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) | [5 empty] | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 23 |  |  |  | 19 |  |  |  | 23 |  |  |  | 26 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6.8 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.4 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 6.4 |  |  |  | 5.2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) | [5 empty] | <9 |  |  |  | 18 |  |  |  | 4 |  |  |  | <4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) | [5 empty] | 8.95 |  |  |  | 8.28 |  |  |  | 5.91 |  |  |  | 5.62 |  |  |  | 5.13 |  |  |  | 6.98
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA | [5 empty] | 0.141 |  |  |  | 0.099 |  |  |  | 0.058 |  |  |  | 0.056 |  |  |  | 0.032 |  |  |  | 0.077
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | i | <0,002 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | <0,001 |  |  |  | <0,001 |  |  |  | <0,001 |  |  | i | <0,002 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 4
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.07 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  |  | 0.18 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) | [5 empty] | 0.31 |  |  |  | 0.57 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.5
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) | [5 empty] | 0.442 |  |  |  | 0.712 |  |  |  | 0.211 |  |  |  | 0.381 |  |  |  | 0.351 |  |  |  | 0.702
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  |  | * | 0.03 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FOSF. TOTAL | 1 | 2
RESÍDUO FIXO (mg/L) | [5 empty] | 59 |  |  |  | 44 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 25 |  |  |  | 41
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) | [5 empty] | 61 |  |  |  | 53 |  |  |  | 22 |  |  |  | 8 |  |  |  | 42 |  |  |  | 56
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  |  | 95 |  |  |  | 17 |  |  |  | 54 |  |  |  | 39 |  |  |  | 62 |  |  |  | 86 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) | [5 empty] | 25 |  |  |  | 80 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 11
RESÍDUO TOTAL (mg/L) | [5 empty] | 120 |  |  |  | 97 |  |  |  | 58 |  |  |  | 44 |  |  |  | 67 |  |  |  | 97
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  |  | 42 |  |  |  | 13 |  |  |  | 7 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 24 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 4.9 |  |  |  | 5.6 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  | i | <0,002 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) | [5 empty] | 62 |  |  |  | 85 |  |  |  | 28 |  |  |  | 30 |  |  |  | 48 |  |  |  | 72
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 1.97 |  |  | * | 0.63 |  |  | * | 0.37 |  |  | #VALUE! | <0,15 |  |  | #VALUE! | <0,15 |  |  | * | 1.45 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  |  | 0.13 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | COBRE | #VALUE! | #VALUE!
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) | [5 empty] | 2.26 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.48 |  |  |  | 0.84 |  |  |  | 0.67 |  |  |  | 1.2
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 0.12 |  |  | * | 0.11 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.08 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | MANGANÊS | 2 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  |  | 0.001 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 1
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) | [5 empty] | 184 |  |  |  | 126 |  |  |  | 147 |  |  |  | 91.7 |  |  |  | 111 |  |  |  | 174
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  |  | * | 2300 |  |  | * | 11000 |  |  |  | 17 |  |  |  | 500 |  |  | * | 5000 |  |  | * | 23000 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | COLI FECAL | 4 | 6
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) | [5 empty] | 500 |  |  |  | 27 |  |  |  | 50 |  |  |  | 800 |  |  |  | 1100 |  |  |  | 2200
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) | [5 empty] | 800 |  |  |  | 500 |  |  |  | 140 |  |  |  | 130 |  |  |  | 700 |  |  |  | 140
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) | [5 empty] | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) | [5 empty] | 20 |  |  |  | 87 |  |  |  | 57 |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | 0.7 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 1.07 |  |  |  | 0.93 |  |  |  | 0.67 |  |  |  | 1.07 |  |  |  | 1.33
FEOFITINA-a (mg/L) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 0.92 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | 0.53
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) | [5 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA98+S9 (revertentes/L) | [5 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA100-S9 (revertentes/L) | [5 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA100+S9 (revertentes/L) | [5 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [8 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Crônico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 0.47417 |  | 0.4653 |  | 0.47218 |  | 0.53501 |  | 0.49439 |  | 0.55129 |  | 0.50681 |  | 0.49738 |  | 0.48986 |  | 0.50426 |  | 0.55636 |  | 0.51623 | 0.50527
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA | [5 empty] | 64 |  |  |  | 58 |  |  |  | 87 |  |  |  | 75 |  |  |  | 65 |  |  |  | 56
CLASSIFICAÇÃO | [5 empty] | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Ótima |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
|  | dqo |  |  |  | 9 |  |  |  | 18 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | rt |  |  |  | 120 |  |  |  | 97 |  |  |  | 58 |  |  |  | 44 |  |  |  | 67 |  |  |  | 97
|  | rf |  |  |  | 95 |  |  |  | 17 |  |  |  | 54 |  |  |  | 39 |  |  |  | 62 |  |  |  | 86
|  | rnf |  |  |  | 25 |  |  |  | 80 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 11
|  | nitrato |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.2
|  | nitrito |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
|  | nkt |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.57 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.5
|  | na |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.18
|  | nt |  |  |  | 0.442 |  |  |  | 0.712 |  |  |  | 0.211 |  |  |  | 0.381 |  |  |  | 0.351 |  |  |  | 0.702
|  | ft |  |  |  | 59 |  |  |  | 44 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 25 |  |  |  | 41
|  | of |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0
|  | NT |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | ORTO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO