## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO PARANÁ, PONTE DA RODOVIA QUE LIGA PRESIDENTE EPITÁCEO (SP) A BATAGUAÇU (MS)
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP22561PARN02500 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [5 empty] | UGRHI - 22 : PONTAL DO PARANAPANEMA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA | [5 empty] | 44512 |  |  |  | 44844 |  |  |  | 45235 |  |  |  | 45357 |  |  |  | 45751 |  |  |  | 70064
DIA DA COLETA | [5 empty] | 9 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 13
HORA DA COLETA | [5 empty] | 12:40 |  |  |  | 12:40 |  |  |  | 12:40 |  |  |  | 12:45 |  |  |  | 12:20 |  |  |  | 13:00
CHUVAS (últimas 24 horas) | [5 empty] | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
COLORAÇÃO | [5 empty] | Turva |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) | [5 empty] | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 27 |  |  |  | 30 |  |  |  | 29 |  |  |  | 26 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) | [5 empty] | 29 |  |  |  | 28 |  |  |  | 24 |  |  |  | 23 |  |  |  | 26 |  |  |  | 29 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  |  | 7.9 |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 7.9 |  |  |  | 8 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 7.9 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 8.2 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.6 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | <2 |  |  |  | 2 |  |  |  | <2 |  |  |  | <2 |  |  |  | 3 |  |  |  | <3 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) | [5 empty] | <12 |  |  |  | 14 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) | [5 empty] | 7.28 |  |  |  | 10.7 |  |  |  | 8.05 |  |  |  | 4.71 |  |  |  | 2.53 |  |  |  | 5.68
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA | [5 empty] | 0.076 |  |  |  | 0.097 |  |  |  | 0.065 |  |  |  | 0.042 |  |  |  | 0.013 |  |  |  | 0.049
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | #VALUE! | <0,30 |  |  |  | <0,30 |  |  | #VALUE! | <0,30 |  |  | #VALUE! | <0,30 |  |  | #VALUE! | <0,30 |  |  | #VALUE! | <0,30 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.009 |  |  | i | <0,002 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.005 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 4
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.133 |  |  |  | 0.025 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) | [5 empty] | 0.28 |  |  |  | 0.239 |  |  |  | 0.178 |  |  |  | <0,045 |  |  |  | 0.152 |  |  |  | 0.47
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) | [5 empty] | 0.59 |  |  |  | 0.542 |  |  |  | 0.487 |  |  |  | 0.347 |  |  |  | 0.456 |  |  |  | 0.775
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  |  |  | 0.025 |  |  | * | 0.047 |  |  |  | 0.025 |  |  | * | 0.029 |  |  | * | 0.035 |  |  | * | 0.035 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | FOSF. TOTAL | 4 | 6
RESÍDUO FIXO (mg/L) | [5 empty] | 37 |  |  |  | 35 |  |  |  | 40 |  |  |  | 32 |  |  |  | 26 |  |  |  | 24
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) | [5 empty] | 110 |  |  |  | 25 |  |  |  | 31 |  |  |  | 30 |  |  |  | 32 |  |  |  | 35
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  |  | 99 |  |  |  | 58 |  |  |  | 53 |  |  |  | 53 |  |  |  | 48 |  |  |  | 53 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) | [5 empty] | 48 |  |  |  | 2 |  |  |  | 18 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 6
RESÍDUO TOTAL (mg/L) | [5 empty] | 147 |  |  |  | 60 |  |  |  | 71 |  |  |  | 62 |  |  |  | 58 |  |  |  | 59
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  |  | 14 |  |  |  | 17 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 4.1 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 6.4 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 2.47 |  |  |  | 2.68 |  |  |  | 1.66 |  |  |  | 3.06 |  |  |  | 47 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) | [5 empty] | 47 |  |  |  | 52 |  |  |  | 46 |  |  |  | 44 |  |  |  | 49 |  |  |  | 47
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 0.92 |  |  | * | 2.02 |  |  | * | 0.31 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | * | 0.19 |  |  | * | 0.3 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,001 |  |  | * | 0.002 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 0
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.05 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) | [5 empty] | 0.75 |  |  |  | 0.81 |  |  |  | 0.38 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.29 |  |  |  | 0.29
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,002 |  |  |  | 0.01 |  |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,002 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANGANÊS | 0 | 3
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.004 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.003 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | FENÓIS | 2 | 2
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) | [5 empty] | 154 |  |  |  | 172 |  |  |  | 95 |  |  |  | 69.7 |  |  |  | 148 |  |  |  | 83
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 80 |  |  |  | 230 |  |  |  | 300 |  |  |  | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI FECAL | 0 | 5
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) | [5 empty] | 4 |  |  |  | 130 |  |  |  | 30 |  |  |  | Ausente |  |  |  | 14
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) | [5 empty] | 130 |  |  |  | 2 |  |  |  | 22 |  |  |  | 11 |  |  |  | 130
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) | [5 empty] | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) | [5 empty] | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 5
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) | [5 empty] | 1.07 |  |  |  | 0.53 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 1.34
FEOFITINA-a (mg/L) | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.49 |  |  |  | 1.19 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.51 |  |  |  | 1.09
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) | [9 empty] | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA98+S9 (revertentes/L) | [9 empty] | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100-S9 (revertentes/L) | [9 empty] | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100+S9 (revertentes/L) | [9 empty] | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [8 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Crônico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Crônico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 0.107 |  | 0.091 |  | 0.086 |  | 0.086 |  | 0.084 |  | 0.08 |  | 0.077 |  | 0.082 |  | 0.087 |  | 0.097 |  | 0.097 |  | 0.099 | 0.089417
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA | [5 empty] | 74 |  |  |  | 73 |  |  |  | 81 |  |  |  | 78 |  |  |  | 75 |  |  |  | 73
CLASSIFICAÇÃO | [5 empty] | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Ótima |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | dqo |  |  |  | 12 |  |  |  | 14 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
|  | rt |  |  |  | 147 |  |  |  | 60 |  |  |  | 71 |  |  |  | 62 |  |  |  | 58 |  |  |  | 59
|  | rf |  |  |  | 99 |  |  |  | 58 |  |  |  | 53 |  |  |  | 53 |  |  |  | 48 |  |  |  | 53
|  | rnf |  |  |  | 48 |  |  |  | 2 |  |  |  | 18 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 6
|  | nitrato |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.005
|  | nkt |  |  |  | 0.28 |  |  |  | 0.239 |  |  |  | 0.178 |  |  |  | 45 |  |  |  | 0.152 |  |  |  | 0.47
|  | na |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.133 |  |  |  | 0.025 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  | nt |  |  |  | 0.59 |  |  |  | 0.542 |  |  |  | 0.487 |  |  |  | 0.347 |  |  |  | 0.456 |  |  |  | 0.775
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  | NT |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO