## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO PIAÇAGUERA, PONTE LOCALIZADA NA ÁREA DA COSIPA, CONT. DA ANTIGA RUA 3, VILA PARISI, 300M A JUSANTE DA ADUBOS TREVO
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP07283PIAC02700 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 07 : BAIXADA SANTISTA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 43605 |  |  | 53717 |  |  |  | 54582 |  |  | 55441 |  |  |  | 67891 |  |  | 68600
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 23 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 19 |  |  | 14
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 11:00 |  |  | 9:50 |  |  |  | 9:03 |  |  | 9:30 |  |  |  | 10:40 |  |  | 10:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Cinza |  |  | Cinza |  |  |  | Cinza |  |  | Verde |  |  |  | Cinza |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  |  | 27 |  |  | 29 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 25 |  |  | 24 |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 25 |  |  | 25 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | * | 5.7 |  |  | 7 |  |  |  | 6.1 |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  |  | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | pH | 1 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 6.13 |  |  | * | 3.76 |  | * | 2.6 |  |  | * | 2.3 |  |  | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | O.D. | 3 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 3 |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | <1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 9 |  |  | 13 |  |  |  | 20 |  |  | 24 |  |  |  | 29 |  |  | 55
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 2.8 |  |  | 1.7 |  |  | #VALUE! | <0,30 |  |  | 2.14 |  |  |  | 1.72 |  |  | 2.47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.095 |  |  | 0.194 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.105 |  |  |  | 0.295 |  |  | 0.097 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | * | 11.2 |  | * | 11.8 |  |  |  | 0.47 |  | * | 11.7 |  |  |  | 0.03 |  | * | 3.29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | N. AMONIACAL | 4 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 11.7 |  |  | 13.7 |  |  |  | 12.4 | [6 empty] | 10.1 |  |  | 3.29
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 14.595 |  |  | 15.594 |  |  |  | 12.702 | [6 empty] | 12.115 |  |  | 5.857
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 1 |  | * | 15.59 |  |  | * | 12 |  | * | 2.5 |  |  | * | 35 |  | * | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  |  | 343 |  |  | 552 |  |  |  | 1316 |  |  | 1552 |  |  |  | 1378 |  |  | 953
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  |  | 58 |  |  | 52 |  |  |  | 124 |  |  | 188 |  |  |  | 145 |  |  | 85
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 389 |  | * | 602 |  |  | * | 1440 |  | * | 1590 |  |  | * | 1504 |  | * | 1038 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | RES. FILTR. | 5 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  | 150 |  |  |  | 19 |  |  | 52
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 401 |  |  | 604 |  |  |  | 1450 |  |  | 1740 |  |  |  | 1523 |  |  | 1090
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 8.5 |  |  | 5.5 |  |  |  | 9.4 |  |  | 9.7 |  |  |  | 14 |  |  | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 26.6 |  |  | 14.2 |  |  | * | 260 |  |  | 81.7 |  |  |  | 59.3 |  |  | 15.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLORETO | 1 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  | 0.04 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SURFAC. | 0 | 6
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 632 |  |  | 797 |  |  |  | 2120 |  |  | 2210 |  |  |  | 1927 |  |  | 1422
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 1.79 |  | * | 3.5 |  |  | * | 1.37 |  | * | 1.39 |  |  | * | 1.88 |  | * | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | #VALUE! | <0,40 |  | #VALUE! | <0,40 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,40 |  | #VALUE! | <0,08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  | * | 0.05 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.02 |  |  | * | 0.03 |  | * | 0.06 |  |  | * | 0.04 |  | * | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | #VALUE! | COBRE | #VALUE! | #VALUE!
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | * | 0.0011 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.08 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZINCO | 0 | 6
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 1.27 |  |  | 2.86 |  |  |  | 2 |  |  | <0,14 |  |  |  | 1.65 |  |  | 1.2
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 1.19 |  | * | 1.27 |  |  | * | 3.16 |  | * | 2.33 |  |  | * | 3.13 |  | * | 1.81 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | MANGANÊS | 6 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  |  | * | 0.015 |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FENÓIS | 1 | 1
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 5000 |  | * | 5000 |  |  | * | 3000 |  | * | 8000 |  |  | * | 23000 |  | * | 5000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico | [10 empty] | Não Tóxico |  |  | Agudo
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 38 |  |  | 41 |  |  |  | 29 |  |  | 34 |  |  |  | 28 |  |  | 29
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável |  |  |  | Ruim |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim |  |  | Ruim
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 1
|  | dqo |  |  | 9 |  |  | 13 |  |  |  | 20 |  |  | 24 |  |  |  | 29 |  |  | 55
|  | rt |  |  | 401 |  |  | 604 |  |  |  | 1450 |  |  | 1740 |  |  |  | 1523 |  |  | 1090
|  | rf |  |  | 389 |  |  | 602 |  |  |  | 1440 |  |  | 1590 |  |  |  | 1504 |  |  | 1038
|  | rnf |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  | 150 |  |  |  | 19 |  |  | 52
|  | nitrato |  |  | 2.8 |  |  | 1.7 |  |  |  | #VALUE! |  |  | 2.14 |  |  |  | 1.72 |  |  | 2.47
|  | nitrito |  |  | 0.095 |  |  | 0.194 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.105 |  |  |  | 0.295 |  |  | 0.097
|  | nkt |  |  | 11.7 |  |  | 13.7 |  |  |  | 12.4 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 10.1 |  |  | 3.29
|  | na |  |  | 11.2 |  |  | 11.8 |  |  |  | 0.47 |  |  | 11.7 |  |  |  | 0.03 |  |  | 3.29
|  | nt |  |  | 14.595 |  |  | 15.594 |  |  |  | 12.702 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 12.115 |  |  | 5.857
|  | ft |  |  | 1 |  |  | 15.59 |  |  |  | 12 |  |  | 2.5 |  |  |  | 35 |  |  | 9
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO