## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RES. DE BARRA BONITA - BRAÇO DO RIO PIRACICABA, PTE. NA RODOVIA SP-191, QUE LIGA STA. MARIA DA SERRA A SÃO MANOEL
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP05618PCBP02500 | [8 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 05 : PIRACICAB / CAPIVARI / JUNDIAÍ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 34806 |  |  | 34956 |  |  |  | 35079 |  |  | 35279 |  |  | 64748 |  |  | 64914
DIA DA COLETA |  |  |  | 12 |  |  | 22 |  |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 18 |  |  | 22
HORA DA COLETA |  |  |  | 11:50 |  |  | 9:30 |  |  |  | 13:45 |  |  | 12:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:50
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Sim |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  | Amarela |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  | Amarela |  |  | Amarela
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 32 |  |  | 26 |  |  |  | 29 |  |  | 17 |  |  | 29 |  |  | 33 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 28 |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  | 18 |  |  | 24 |  |  | 28 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.9 |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.2 |  |  | 7.2 |  |  | 7.3 |  |  | 7.1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 4.4 |  | * | 4.7 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 6.4 |  | * | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | O.D. | 3 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | * | 6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | DBO (5,20) | 1 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 30 |  |  | 13 |  |  |  | 7 |  |  | 14 |  |  | 23 |  |  | 29
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.53 |  |  | 0.54 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.7 |  |  | 1.27 |  |  | 0.14 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.107 |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,005 |  | i | <0,005 |  |  | 0.091 |  |  | 0.106 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 4
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 0.67 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.26 |  |  | 0.32 |  | * | 1.6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N. AMONIACAL | 2 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 0.97 |  |  | 0.62 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.3 |  |  | 0.58 |  |  | 2.1
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.607 |  |  | 1.18 |  |  |  | 0.375 |  |  | 1.005 |  |  | 1.941 |  |  | 2.346
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | <0,005 |  |  | <0,007 |  |  |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |  | 0.022 |  |  | 0.07
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.041 |  | * | 0.08 |  |  |  | 0.01 |  | * | 0.253 |  | * | 0.105 |  | * | 0.086 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | FOSF. TOTAL | 5 | 6
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 144 |  |  | 82 |  |  |  | 93.1 |  |  | 131 |  |  | 125 |  |  | 134
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  |  | 26.9 |  |  | 45 |  |  | 54 |  |  | 59
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 149 |  |  | 110 |  |  |  | 116 |  |  | 169 |  |  | 176 |  |  | 186 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 29 |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 3 |  |  | 7
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 178 |  |  | 117 |  |  |  | 120 |  |  | 176 |  |  | 179 |  |  | 193
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 85 |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 7 |  |  | 20 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 8.7 |  |  | 10.4 |  |  |  | 12.6 |  |  | 22.3 |  |  | 20.4 |  |  | 22 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.1 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 134 |  |  | 142 |  |  |  | 187 |  |  | 252 |  |  | 255 |  |  | 259
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 5.07 |  | * | 0.96 |  |  | * | 0.44 |  | * | 0.95 |  | * | 0.25 |  | * | 0.61 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.13 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  | * | 0.002 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | * | 0.06 |  | #VALUE! | <0,02 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  | 0.02 |  | i | <0,004 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 1
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | 0.02 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.01 |  | #VALUE! | <0,01 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 2.6 |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.46 |  |  | 1.24 |  |  | 0.37 |  |  | 1.27
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.12 |  | * | 0.12 |  |  | * | 0.14 |  | * | 0.13 |  |  | 0.05 |  | * | 0.26 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | MANGANÊS | 5 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | * | 0.004 |  | * | 0.006 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | FENÓIS | 2 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | 14 |  |  | 23 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | #VALUE! | <2,0E+00 |  | #VALUE! | <2,0E+00 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | COLI FECAL | #VALUE! | #VALUE!
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  | 7.35 |  |  | 6.77 |  |  |  | 6.95 |  |  | 2.4 |  |  | 18.18 |  |  | 13.9
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  | 4.11 |  |  | 5.45 |  |  |  | 3.9 |  |  | 5.64 |  |  | 10.64 |  |  | 14.17
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico |  |  | Crônico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (106m3)
VOLUME MÉDIO MENSAL (106m3)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 66 |  |  | 76 |  |  |  | 85 |  |  | 75 |  |  | 84 |  |  | 72
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Ótima |  |  | Boa |  |  | Ótima |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 6
|  | dqo |  | 30 |  |  | 13 |  |  |  | 7 |  |  | 14 |  |  | 23 |  |  | 29
|  | rt |  | 178 |  |  | 117 |  |  |  | 120 |  |  | 176 |  |  | 179 |  |  | 193
|  | rf |  | 149 |  |  | 110 |  |  |  | 116 |  |  | 169 |  |  | 176 |  |  | 186
|  | rnf |  | 29 |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 3 |  |  | 7
|  | nitrato |  | 0.53 |  |  | 0.54 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.7 |  |  | 1.27 |  |  | 0.14
|  | nitrito |  | 0.107 |  |  | 0.02 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 0.091 |  |  | 0.106
|  | nkt |  | 0.97 |  |  | 0.62 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.3 |  |  | 0.58 |  |  | 2.1
|  | na |  | 0.67 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.26 |  |  | 0.32 |  |  | 1.6
|  | nt |  | 1.607 |  |  | 1.18 |  |  |  | 0.375 |  |  | 1.005 |  |  | 1.941 |  |  | 2.346
|  | ft |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 0.022 |  |  | 0.07
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO