## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIBEIRÃO DA ONÇA, PONTE NA RODOVIA CATANDUVA À BEBEDOURO
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP15499ONCA02500 | [10 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 15 : TURVO / GRANDE
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA | [5 empty] | 2910 |  |  | 2974 |  |  |  | 3050 |  |  | 3129 |  |  |  | 3208 |  |  | 3259
DIA DA COLETA | [5 empty] | 8 |  |  | 6 |  |  |  | 13 |  |  | 16 |  |  |  | 19 |  |  | 21
HORA DA COLETA | [5 empty] | 15:00 |  |  | 14:00 |  |  |  | 14:00 |  |  | 13:10 |  |  |  | 14:00 |  |  | 13:20
CHUVAS (últimas 24 horas) | [5 empty] | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO | [5 empty] | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) | [5 empty] | 31 |  |  | 30 |  |  |  | 29 |  |  | 32 |  |  |  | 38 |  |  | 31 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) | [5 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 24 |  |  | 22 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  |  | 6.5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 6.5 |  |  | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | * | 4.4 |  |  | 5.9 |  |  |  | 5.8 |  |  | 5.7 |  |  |  | 5.8 |  |  | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | O.D. | 1 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  | <3 |  |  | * | 6 |  | * | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DBO (5,20) | 2 | 6
DQO (mgO2/L) | [5 empty] | 24 |  |  | <17 |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  | <50
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.33 |  |  | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.009 |  |  | 0.039 |  |  |  | 0.068 |  |  | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.29 |  |  | 0.44 |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. AMONIACAL | 0 | 6
KJELDAHL (mgN/L) | [5 empty] | 0.76 |  |  | 0.87 |  |  |  | 0.74 |  |  | 0.97 |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.49
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) | [5 empty] | 0.834 |  |  | 1.087 |  |  |  | 0.779 |  |  | 1.209 |  |  |  | 1.098 |  |  | 0.725
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  |  |  | 0.011 |  | * | 0.06 |  |  | * | 0.088 |  | * | 0.153 |  |  | * | 0.123 |  | * | 0.114 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | FOSF. TOTAL | 5 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  |  | 176 |  |  | 88 |  |  |  | 77 |  |  | 93 |  |  |  | 118 |  |  | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) | [5 empty] | 68 |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  |  | 11 |  |  | 93
RESÍDUO TOTAL (mg/L) | [5 empty] | 244 |  |  | 96 |  |  |  | 81 |  |  | 100 |  |  |  | 129 |  |  | 109
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | * | 250 |  |  | 30 |  |  |  | 15 |  |  | 18 |  |  |  | 17 |  |  | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TURBIDEZ | 1 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4.5 |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.14 |  | #VALUE! | <0,03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) | [5 empty] | 82 |  |  | 137 |  |  |  | 103 |  |  | 112 |  |  |  | 135 |  |  | 145
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 19.6 | [5 empty] | * | 0.22 |  | * | 0.15 | [5 empty] | * | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ALUMÍNIO | 4 | 4
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  |  |  | 0.15 | [5 empty] | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 | [5 empty] | #VALUE! | <0,08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,001 | [5 empty] | i | <0,001 |  | i | <0,001 | [5 empty] | * | 0.002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,02 | [5 empty] | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | [5 empty] | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | i | <0,004 |  |  | 0.006 | [5 empty] | i | <0,004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 2
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 | [5 empty] | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 | [5 empty] | #VALUE! | <0,05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | i | <0,010 |  | i | <0,010 | [5 empty] | i | <0,010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  |  | #VALUE! | <0,0003 | [5 empty] | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 | [5 empty] | #VALUE! | <0,0010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.01 | [6 empty] | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) | [5 empty] | 11 |  |  | 3.98 |  |  |  | 2.04 |  |  | 1.98 |  |  |  | 2.21 |  |  | 3.3
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  | * | 0.18 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.08 |  |  | * | 0.11 |  | * | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | MANGANÊS | 3 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,003 | [5 empty] | i | <0,003 |  | i | <0,003 | [5 empty] | i | <0,003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 0
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  |  | * | 13000 |  | * | 80000 |  |  | * | 80000 |  | * | 50000 |  |  | * | 130000 |  | * | 80000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [7 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Crônico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s) | [5 empty] | 12.6 |  |  | 5.41 | [13 empty] | 6.17
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 15.347 |  |  | 4.755 | [15 empty] | 5.843
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA | [5 empty] | 43 |  |  | 50 |  |  |  | 51 |  |  | 50 |  |  |  | 48 |  |  | 52
CLASSIFICAÇÃO | [5 empty] | Aceitável |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 3
|  | dqo |  |  |  | 24 |  |  | 17 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50
|  | rt |  |  |  | 244 |  |  | 96 |  |  |  | 81 |  |  | 100 |  |  |  | 129 |  |  | 109
|  | rf |  |  |  | 176 |  |  | 88 |  |  |  | 77 |  |  | 93 |  |  |  | 118 |  |  | 16
|  | rnf |  |  |  | 68 |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  |  | 11 |  |  | 93
|  | nitrato |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.33 |  |  | 0.22
|  | nitrito |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.009 |  |  | 0.039 |  |  |  | 0.068 |  |  | 0.015
|  | nkt |  |  |  | 0.76 |  |  | 0.87 |  |  |  | 0.74 |  |  | 0.97 |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.49
|  | na |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.29 |  |  | 0.44 |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.14
|  | nt |  |  |  | 0.834 |  |  | 1.087 |  |  |  | 0.779 |  |  | 1.209 |  |  |  | 1.098 |  |  | 0.725
|  | ft |  |  |  | 0.011 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.088 |  |  | 0.153 |  |  |  | 0.123 |  |  | 0.114
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO