## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO EMBU - MIRIM, PONTE NA ESTRADA M'BOI - MIRIM (SP-214)
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP06100EMMI02900 | [11 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 41193 |  |  |  | 52719 |  |  |  | 60105 |  |  |  | 62979 |  |  |  | 67633 |  |  |  | 72643
DIA DA COLETA |  |  |  | 5 |  |  |  | 16 |  |  |  | 9 |  |  |  | 19 |  |  |  | 28 |  |  |  | 16
HORA DA COLETA |  |  |  | 13:20 |  |  |  | 13:50 |  |  |  | 10:00 |  |  |  | 9:30 |  |  |  | 12:40 |  |  |  | 13:30
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  | Amarela |  |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Amarela |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  | 21 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | 25 |  |  |  | 23.5 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 19 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21.5 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.8 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 6.8 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 5 |  |  | * | 4.7 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 6.5 |  |  | * | 4.8 |  |  |  | 5.1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | O.D. | 2 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 6 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | <3 |  |  |  | 5 |  |  | * | 6 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | DBO (5,20) | 2 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | <17 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | 30 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.37 |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 1.37 |  |  |  | 1.18 |  |  |  | 2.31 |  |  |  | 0.29 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.08 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 0.06 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 0.77 |  |  | * | 0.71 |  |  | * | 2.36 |  |  | * | 1.97 |  |  | * | 2.7 |  |  | * | 0.97 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | N. AMONIACAL | 6 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 1.65 |  |  |  | 2.36 |  |  |  | 2.28 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 2.85
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.35 |  |  |  | 2.79 |  |  |  | 3.91 |  |  |  | 3.55 |  |  |  | 6.14 |  |  |  | 3.2
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | i | <0,030 |  |  | * | 0.05 |  |  | * | 0.14 |  |  | * | 0.15 |  |  | * | 0.3 |  |  | * | 0.24 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | FOSF. TOTAL | 5 | 5
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 82 |  |  |  | 104 |  |  |  | 98 |  |  |  | 107 |  |  |  | 116 |  |  |  | 108 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 66 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 8 |  |  |  | 33 |  |  |  | 43
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 148 |  |  |  | 122 |  |  |  | 117 |  |  |  | 115 |  |  |  | 149 |  |  |  | 151
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 19 |  |  |  | 6 |  |  |  | 16 |  |  |  | 13.86 |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 30 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 78.9 |  |  |  | 9.98 |  |  |  | 12.6 |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 10.4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.15 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 126 |  |  |  | 148 |  |  |  | 160 |  |  |  | 187.1 |  |  |  | 185 |  |  |  | 153
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 3.89 |  |  | * | 0.81 |  |  | * | 0.38 |  |  | * | 0.12 |  |  | * | 0.7 |  |  | * | 1.34 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.006 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 3
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 3.09 |  |  |  | 2.39 |  |  |  | 1.66 |  |  |  | 1.06 |  |  |  | 2.64 |  |  |  | 2.98
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.26 |  |  | * | 0.28 |  |  | * | 0.22 |  |  | * | 0.14 |  |  | * | 0.31 |  |  | * | 0.22 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | MANGANÊS | 6 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.003 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | FENÓIS | 1 | 1
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 170000 |  |  | * | 23000 |  |  | * | 23000 |  |  | * | 2300 |  |  | * | 8000 |  |  | * | 23000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [7 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s) |  |  |  | 6.612 |  |  |  | 2.708 |  |  |  | 1.626 |  |  |  | 2.107 |  |  |  | 1.626 |  |  |  | 6.374
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 7.831 |  | 5.73 |  | 2.913 |  | 2.082 |  | 1.634 |  | 1.598 |  | 1.796 |  | 2.192 |  | 4.102 |  | 3.3 |  | 2.99 |  | 7.967
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 47 |  |  |  | 53 |  |  |  | 51 |  |  |  | 60 |  |  |  | 49 |  |  |  | 48
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Boa |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Boa |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  | dqo |  | 17 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 30 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
|  | rt |  | 148 |  |  |  | 122 |  |  |  | 117 |  |  |  | 115 |  |  |  | 149 |  |  |  | 151
|  | rf |  | 82 |  |  |  | 104 |  |  |  | 98 |  |  |  | 107 |  |  |  | 116 |  |  |  | 108
|  | rnf |  | 66 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 8 |  |  |  | 33 |  |  |  | 43
|  | nitrato |  | 0.37 |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 1.37 |  |  |  | 1.18 |  |  |  | 2.31 |  |  |  | 0.29
|  | nitrito |  | 0.08 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 0.06
|  | nkt |  | 0.9 |  |  |  | 1.65 |  |  |  | 2.36 |  |  |  | 2.28 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 2.85
|  | na |  | 0.77 |  |  |  | 0.71 |  |  |  | 2.36 |  |  |  | 1.97 |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 0.97
|  | nt |  | 1.35 |  |  |  | 2.79 |  |  |  | 3.91 |  |  |  | 3.55 |  |  |  | 6.14 |  |  |  | 3.2
|  | ft |  | 30 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.24
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO