## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO TAMANDUATEÍ, PONTE NA AVENIDA SANTOS DUMONT, EM FRENTE À SECRETARIA DOS TRANPORTES
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP06100TAMT04900 | [9 empty] | CLASSE : 4 | [5 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 43136 |  |  | 51892 |  |  | 61301 |  |  | 62280 |  |  | 66659 |  |  | 73127
DIA DA COLETA |  |  |  | 27 |  |  | 9 |  |  | 30 |  |  | 13 |  |  | 19 |  |  | 28
HORA DA COLETA |  |  |  | 11:15 |  |  | 9:55 |  |  | 10:30 |  |  | 10:25 |  |  | 10:20 |  |  | 9:55
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  | Cinza |  |  | Cinza |  |  | Cinza |  |  | Cinza |  |  | Cinza
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 22 |  |  | 20 |  |  | 24 |  |  | 12 |  |  | 27 |  |  | 25.5 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 20.5 |  |  | 17.5 |  |  | 23 |  |  | 24.5 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.9 |  |  | 7 |  |  | 7.1 |  |  | 7.2 |  |  | 7.3 |  |  | 7.2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 2 | * | 0 |  | #VALUE! | <0,1 |  | #VALUE! | <0,1 |  | * | <0,1 |  | #VALUE! | <0,1 |  | #VALUE! | <0,1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | O.D. | #VALUE! | #VALUE!
DBO5,20 (mgO2/L) |  |  |  | 36 |  |  | 47 |  |  | 72 |  |  | 74 |  |  | 97 |  |  | 49
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 106 |  |  | 117 |  |  | 182 |  |  | 233 |  |  | 194 |  |  | 136
NITRATO (mgN/L) |  |  |  | 4.58 |  |  | 1.3 |  |  | <0,20 |  |  | <0,20 |  |  | <0,20 |  |  | <0,20
NITRITO (mgN/L) |  |  |  | 0.62 |  |  | 0.63 |  |  | 0.005 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.01
AMÔNIA (mgN/L) |  |  |  | 6.65 |  |  | 10.4 |  |  | 6.43 |  |  | 18 |  |  | 20.9 |  |  | 15.2
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 8.69 |  |  | 13.7 |  |  | 20.1 |  |  | 21.9 |  |  | 24.8 |  |  | 16.4
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 13.89 |  |  | 15.63 |  |  | 20.305 |  |  | 22.13 |  |  | 25.03 |  |  | 16.61
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  |  |  | 0.7 |  |  | 1.38 |  |  | 2.97 |  |  | 1.92 |  |  | 3.42 |  |  | 1.84
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 240 |  |  | 292 |  |  | 304 |  |  | 346 |  |  | 546 |  |  | 308
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 40 |  |  | 62 |  |  | 102 |  |  | 108 |  |  | 30 |  |  | 50
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 280 |  |  | 354 |  |  | 406 |  |  | 454 |  |  | 576 |  |  | 358
TURBIDEZ (UNT) |  |  |  | 5 |  |  | 6.4 |  |  | 39.8 |  |  | 22.2 |  |  | 39 |  |  | 8.77
CLORETO (mg/L) |  |  |  | 40.1 |  |  | 48.2 |  |  | 59.1 |  |  | 72.8 |  |  | 83.4 |  |  | 58.9
SURFACTANTES (mg/L) |  |  |  | 1.15 |  |  | 1.65 |  |  | 3.8 |  |  | 2.8 |  |  | 3.64 |  |  | 1.6
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 466 |  |  | 514 |  |  | 596 |  |  | 663 |  |  | 627 |  |  | 562
ALUMÍNIO (mg/L) |  |  |  | 0.95 | [8 empty] | 1.39
BÁRIO (mg/L) |  |  |  | <0,08 | [8 empty] | <0,08
CÁDMIO (mg/L) |  |  |  | <0,001 | [8 empty] | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  |  |  | <0,02 | [8 empty] | <0,02
COBRE (mg/L) |  |  |  | 0.03 | [8 empty] | 0.12
CROMO TOTAL (mg/L) |  |  |  | <0,05 | [8 empty] | 0.08
NÍQUEL (mg/L) |  |  |  | 0.04 | [8 empty] | 0.07
MERCÚRIO (mg/L) |  |  |  | <0,0003 | [8 empty] | <0,0010
ZINCO (mg/L) |  |  |  | 0.15 | [8 empty] | 0.69
FERRO (mg/L) |  |  |  | 1.93 |  |  | 2.67 |  |  | 1.43 |  |  | 2.47 |  |  | 1.92 |  |  | 2.21
MANGANÊS (mg/L) |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.22 |  |  | 0.14 |  |  | 0.2 |  |  | 0.19 |  |  | 0.22
FENÓIS (mg/L) |  | 1 |  | 0.013 | [8 empty] | 0.05 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  |  |  | 5000000 |  |  | 23000000 |  |  | 8000000 |  |  | 11000000 |  |  | 5000000 |  |  | 5000000
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE AGUDA |  |  | CE20=46,9 |  |  | CE20=23,1 |  |  | CE20=2,04 |  |  | CE20=3,5 |  |  | CE20=4,0 |  |  | CE20=32,7
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 16 |  |  | 15 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 12 |  |  | 15
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Péssima |  |  | Péssima |  |  | Péssima |  |  | Péssima |  |  | Péssima |  |  | Péssima
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 36 |  |  | 47 |  |  | 72 |  |  | 74 |  |  | 97 |  |  | 49
|  | dqo |  | 106 |  |  | 117 |  |  | 182 |  |  | 233 |  |  | 194 |  |  | 136
|  | rt |  | 280 |  |  | 354 |  |  | 406 |  |  | 454 |  |  | 576 |  |  | 358
|  | rf |  | 240 |  |  | 292 |  |  | 304 |  |  | 346 |  |  | 546 |  |  | 308
|  | rnf |  | 40 |  |  | 62 |  |  | 102 |  |  | 108 |  |  | 30 |  |  | 50
|  | nitrato |  | 4.58 |  |  | 1.3 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  | 0.62 |  |  | 0.63 |  |  | 0.005 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.01
|  | nkt |  | 8.69 |  |  | 13.7 |  |  | 20.1 |  |  | 21.9 |  |  | 24.8 |  |  | 16.4
|  | na |  | 6.65 |  |  | 10.4 |  |  | 6.43 |  |  | 18 |  |  | 20.9 |  |  | 15.2
|  | nt |  | 13.89 |  |  | 15.63 |  |  | 20.305 |  |  | 22.13 |  |  | 25.03 |  |  | 16.61
|  | ft |  | 0.7 |  |  | 1.38 |  |  | 2.97 |  |  | 1.92 |  |  | 3.42 |  |  | 1.84
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO