## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RESERVATÓRIO DO JAGUARI, PONTE DA RODOVIA QUE LIGA SANTA ISABEL A IGARATÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP02616JAGJ00200 | [11 empty] | CLASSE : ESPECIAL | [7 empty] | UGRHI - 02 : PARAÍBA DO SUL
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA | [5 empty] | 42823 |  |  |  | 50939 |  |  |  | 58222 |  |  |  | 63266 |  |  |  | 67244 |  |  |  | 71803
DIA DA COLETA | [5 empty] | 16 |  |  |  | 5 |  |  |  | 28 |  |  |  | 15 |  |  |  | 18 |  |  |  | 14
HORA DA COLETA | [5 empty] | 14:10 |  |  |  | 16:45 |  |  |  | 14:00 |  |  |  | 11:15 |  |  |  | 14:00 |  |  |  | 13:50
CHUVAS (últimas 24 horas) | [5 empty] | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO | [5 empty] | Turva |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Turva
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) | [5 empty] | 30 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 25 |  |  |  | 32 |  |  |  | 30 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) | [5 empty] | 28 |  |  |  | 24 |  |  |  | 22 |  |  |  | 19 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 7.1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | * | 3.1 |  |  | * | 3.6 |  |  | * | 1.6 |  |  | * | 1.7 |  |  |  | 6 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | O.D. | 4 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) | [5 empty] | 32 |  |  |  | <9 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | <4 |  |  |  | 12
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) | [5 empty] | 9.48 |  |  |  | 7.85 |  |  |  | 6.42 |  |  |  | 6.59 |  |  |  | 5.72 |  |  |  | 5.19
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA | [5 empty] | 0.083 |  |  |  | 0.062 |  |  |  | 0.044 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.039
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.3 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.004 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.1 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  |  | 0.05 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) | [5 empty] | 0.47 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.23
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) | [5 empty] | 0.647 |  |  |  | 0.302 |  |  |  | 0.162 |  |  |  | 0.592 |  |  |  | 0.365 |  |  |  | 0.534
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) | [5 empty] | <0,010 |  |  |  | <0,010 |  |  |  | <0,010 |  |  |  | <0,010 |  |  |  | <0,010 |  |  |  | <0,003
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  |  | * | 0.05 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  | i | <0,010 |  |  |  | 0.02 |  |  | * | 0.03 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | FOSF. TOTAL | 2 | 5
RESÍDUO FIXO (mg/L) | [5 empty] | 186 |  |  |  | 8 |  |  |  | 27 |  |  |  | 52 |  |  |  | 27 |  |  |  | 22
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) | [5 empty] | 88 |  |  |  | 38 |  |  |  | 27 |  |  |  | 7 |  |  |  | 40 |  |  |  | 58
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  |  | 74 |  |  |  | 4 |  |  |  | 51 |  |  |  | 55 |  |  |  | 65 |  |  |  | 70 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) | [5 empty] | 200 |  |  |  | 42 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 10
RESÍDUO TOTAL (mg/L) | [5 empty] | 274 |  |  |  | 46 |  |  |  | 54 |  |  |  | 59 |  |  |  | 67 |  |  |  | 80
TURBIDEZ (UNT) |  | 40 |  |  | * | 129 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 23 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TURBIDEZ | 1 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  |  | 5.7 |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 2.6 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | i | <0,001 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) | [5 empty] | 55 |  |  |  | 48 |  |  |  | 39 |  |  |  | 65 |  |  |  | 54 |  |  |  | 52
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 7.35 |  |  | * | 0.11 |  |  | #VALUE! | <0,15 |  |  | #VALUE! | <0,15 |  |  | #VALUE! | <0,15 |  |  | * | 0.79 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  |  | 0.12 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | COBRE | #VALUE! | #VALUE!
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  |  | * | 0.03 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NÍQUEL | 1 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  |  | #VALUE! | < 0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.03 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) | [5 empty] | 13.8 |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.74 |  |  |  | 1.84
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 0.52 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.09 |  |  | * | 0.12 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | MANGANÊS | 2 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 0
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) | [5 empty] | 289 |  |  |  | 105 |  |  |  | 97.5 |  |  |  | 94.8 |  |  |  | 97.6 |  |  |  | 259
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 200 |  |  | * | 1100 |  |  |  | 80 |  |  |  | 4 |  |  | #VALUE! | <2,0E+00 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | COLI FECAL | #VALUE! | #VALUE!
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) | [5 empty] | 3000 |  |  |  | 80 |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | 4
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) | [5 empty] | Ausente |  |  |  | 220 |  |  |  | 170 |  |  |  | 110 |  |  |  | 170
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) | [5 empty] | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) | [5 empty] | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 5
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) | [5 empty] | 1.05 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 2.14 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.4
FEOFITINA-a (mg/L) | [5 empty] | 9.94 |  |  |  | 0.59 |  |  |  | 3.66 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 1.28
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) | [5 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA98+S9 (revertentes/L) | [5 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA100-S9 (revertentes/L) | [5 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA100+S9 (revertentes/L) | [5 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [8 empty] | Crônico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (106 m3)
VOLUME MÉDIO MENSAL (106 m3)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 0.057 |  | 0.0585 |  | 0.063 |  | 0.059 |  | 0.051 |  | 0.052 |  | 0.056 |  | 0.06 |  | 0.059 |  | 0.059 |  | 0.059 |  | 0.06 | 0.057792
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA | [5 empty] | 54 |  |  |  | 67 |  |  |  | 76 |  |  |  | 64 |  |  |  | 60 |  |  |  | 76
CLASSIFICAÇÃO | [5 empty] | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
|  | dqo |  |  |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  | 12
|  | rt |  |  |  | 274 |  |  |  | 46 |  |  |  | 54 |  |  |  | 59 |  |  |  | 67 |  |  |  | 80
|  | rf |  |  |  | 74 |  |  |  | 4 |  |  |  | 51 |  |  |  | 55 |  |  |  | 65 |  |  |  | 70
|  | rnf |  |  |  | 200 |  |  |  | 42 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 10
|  | nitrato |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.3
|  | nitrito |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.004
|  | nkt |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.23
|  | na |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.05
|  | nt |  |  |  | 0.647 |  |  |  | 0.302 |  |  |  | 0.162 |  |  |  | 0.592 |  |  |  | 0.365 |  |  |  | 0.534
|  | ft |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.03
|  | of |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 3
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0
|  | NT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ORTO |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO