## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO MOGI - GUAÇÚ, PONTE NA RODOVIA QUE LIGA SERTÃOZINHO À PITANGUEIRAS
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP09543MOGU02900 | [10 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 09 : MOGI-GUAÇÚ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 2055 |  |  |  | 2131 |  |  |  | 2265 |  |  |  | 6130 |  |  |  | 6190 |  |  |  | 6305
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 28 |  |  |  | 29 |  |  |  | 3 |  |  |  | 20
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 10:30 |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 11:30 |  |  |  | 10:30 |  |  |  | 12:10 |  |  |  | 11:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 29 |  |  |  | 28 |  |  |  | 22 |  |  |  | 35 |  |  |  | 28 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 25 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 29 |  |  |  | 25 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 5.6 |  |  |  | 5 |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | <21 |  |  |  | <17 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.37 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.41 |  |  |  | 0.08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.019 |  |  |  | 0.013 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. AMONIACAL | 0 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.57 |  |  |  | 0.93 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.77
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.826 |  |  |  | 1.085 |  |  |  | 0.639 |  |  |  | 0.883 |  |  |  | 0.78 |  |  |  | 0.86
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  |  | 0.021 |  |  |  | 0.019 |  |  | * | 0.105 |  |  | * | 0.08 |  |  | * | 0.068 |  |  | * | 0.248 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | FOSF. TOTAL | 4 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 25 |  |  |  | 80 |  |  |  | 76 |  |  |  | 85 |  |  |  | 69 |  |  |  | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 115 |  |  |  | 37 |  |  |  | 10 |  |  |  | 13 |  |  |  | 21 |  |  |  | 87
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 117 |  |  |  | 86 |  |  |  | 98 |  |  |  | 90 |  |  |  | 161
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 63 |  |  |  | 60 |  |  |  | 15 |  |  |  | 17 |  |  |  | 20 |  |  |  | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 2.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,03 |  |  | #VALUE! | <0,03 |  |  | #VALUE! | <0,03 |  |  | #VALUE! | <0,03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 52 |  |  |  | 72 |  |  |  | 73 |  |  |  | 93 |  |  |  | 62
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 6.56 |  |  | * | 7.74 |  |  | * | 0.51 |  |  | * | 1.12 |  |  | * | 1.27 |  |  | * | 8.51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | i | <0,008 |  |  |  | 0.12 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,001 |  |  | * | 0.004 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  | 0.009 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.006 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 3
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 3.86 |  |  |  | 4.76 |  |  |  | 0.95 |  |  |  | 1.69 |  |  |  | 2.77 |  |  |  | 5.68
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.37 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.06 |  |  | * | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | MANGANÊS | 2 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.003 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | FENÓIS | 1 | 1
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 30000 |  |  | * | 1700 |  |  |  | 900 |  |  | * | 3000 |  |  |  | 500 |  |  | * | 1100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | COLI FECAL | 4 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s) | [6 empty] | 343 |  |  |  | 479 |  |  |  | 134 |  |  |  | 120 |  |  |  | 117 |  |  | 417
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  |  | 553.76 |  | 570.228 |  | 393.453 |  | 289.42 |  | 177.044 |  | 152.154 |  | 140.774 |  | 128.365 |  | 198.007 |  | 107.996 |  | 157.424 | 293.244
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 60 |  |  |  | 70 |  |  |  | 62 |  |  |  | 71 |  |  |  | 59
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | dqo |  |  | 21 |  |  |  | 17 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
|  | rt |  |  | 140 |  |  |  | 117 |  |  |  | 86 |  |  |  | 98 |  |  |  | 90 |  |  |  | 161
|  | rf |  |  | 25 |  |  |  | 80 |  |  |  | 76 |  |  |  | 85 |  |  |  | 69 |  |  |  | 74
|  | rnf |  |  | 115 |  |  |  | 37 |  |  |  | 10 |  |  |  | 13 |  |  |  | 21 |  |  |  | 87
|  | nitrato |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.37 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.41 |  |  |  | 0.08
|  | nitrito |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.019 |  |  |  | 0.013 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01
|  | nkt |  |  | 0.57 |  |  |  | 0.93 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.77
|  | na |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.02
|  | nt |  |  | 0.826 |  |  |  | 1.085 |  |  |  | 0.639 |  |  |  | 0.883 |  |  |  | 0.78 |  |  |  | 0.86
|  | ft |  |  | 0.021 |  |  |  | 0.019 |  |  |  | 0.105 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.068 |  |  |  | 0.248
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO