## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RES. BARRA BONITA, NO MEIO DO CORPO CENTRAL, A JUSANTE DA CONFLUÊNCIA DOS BRAÇOS DOS RIOS TIETÊ E PIRACICABA
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP10649TIBB02100 | [8 empty] | CLASSE : 2 | [5 empty] | UGRHI - 10 : SOROCABA / MÉDIO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL | AGO |  | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 32652 |  |  | 44667 |  |  |  | 44998 | [5 empty] | 45654 |  |  | 69956
DIA DA COLETA |  |  |  | 18 |  |  | 14 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 20 |  |  | 21
HORA DA COLETA |  |  |  | 12:00 |  |  | 12:30 |  |  |  | 11:30 | [5 empty] | 12:00 |  |  | 11:50
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não | [5 empty] | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  |  | Verde | [5 empty] | Verde |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 23 | [5 empty] | 32 |  |  | 31 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 31 |  |  | 28 |  |  |  | 24 | [5 empty] | 28 |  |  | 28 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 8.9 |  |  | 7.3 |  |  |  | 7.3 | [5 empty] | 7.9 |  |  | 7.8 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 5
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 9.3 |  | * | 4.9 |  |  | * | 4.4 | [5 empty] | 8.7 |  |  | 5.1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | O.D. | 2 | 5
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 8 |  | * | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | * | 6 |  | * | 12 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | DBO (5,20) | 4 | 5
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 32 |  |  | 28 |  |  |  | 21 | [5 empty] | <50 |  |  | 60
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 1.1 |  |  | 1.74 |  |  |  | 1.74 | [5 empty] | 1.74 |  |  | 2.3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 5
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.59 |  |  | 0.071 |  |  |  | 0.028 | [5 empty] | 0.067 |  |  | 0.73 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 5
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 1.29 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.103 | [5 empty] | 0.167 |  | * | 1.06 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 2.83 |  |  | 0.754 |  |  |  | 0.573 | [5 empty] | 0.984 |  |  | 1.91
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 4.52 |  |  | 2.565 |  |  |  | 2.341 | [5 empty] | 2.791 |  |  | 4.94
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.062 |  |  | 0.027 |  |  |  | 0.021 | [5 empty] | 0.027 |  |  | 0.074
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.15 |  | * | 0.069 |  |  | * | 0.038 |  |  |  |  | * | 0.08 |  | * | 0.129 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | FOSF. TOTAL | 5 | 5
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 154 |  |  | 187 |  |  |  | 130 | [5 empty] | 140 |  |  | 178 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 5
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 15 |  |  | 6 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 68 |  |  | 30
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 169 |  |  | 193 |  |  |  | 138 | [5 empty] | 208 |  |  | 208
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 17 |  |  | 3.7 |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 4.8 |  |  | 5.4 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 5
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 21.9 |  |  | 16.1 |  |  |  | 16.6 | [5 empty] | 27.2 |  | * | 257 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLORETO | 1 | 5
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,07 |  |  | <0,07 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  |  |  |  | i | <0,070 |  | i | <0,070 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 212 |  |  | 165 |  |  |  | 151 | [5 empty] | 227 |  |  | 257
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.31 |  | * | 0.22 |  |  | * | 0.25 |  |  |  |  | * | 0.22 |  | * | 0.28 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ALUMÍNIO | 5 | 5
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | 0.08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  |  | * | 0.09 |  | #VALUE! | <0,02 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 0
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  |  | * | 0.09 |  | #VALUE! | <0,05 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 | [7 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 0.22 |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.22 | [8 empty] | 0.05
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.03 |  | * | 0.12 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.01 |  |  | 0.08 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MANGANÊS | 1 | 5
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.004 |  | * | 0.021 |  |  | * | 0.004 |  |  |  |  | i | <0,003 |  | * | 0.006 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | FENÓIS | 4 | 4
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | 13 |  |  | 230 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI FECAL | 0 | 5
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [6 empty] | Não Tóxico | [5 empty] | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (106m3)
VOLUME MÉDIO MENSAL (106m3)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 66 |  |  | 68 |  |  |  | 77 | [5 empty] | 82 |  |  | 72
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa | [5 empty] | Ótima |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 8 |  |  | 6 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 6 |  |  | 12
|  | dqo |  | 32 |  |  | 28 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 50 |  |  | 60
|  | rt |  | 169 |  |  | 193 |  |  |  | 138 | [5 empty] | 208 |  |  | 208
|  | rf |  | 154 |  |  | 187 |  |  |  | 130 | [5 empty] | 140 |  |  | 178
|  | rnf |  | 15 |  |  | 6 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 68 |  |  | 30
|  | nitrato |  | 1.1 |  |  | 1.74 |  |  |  | 1.74 | [5 empty] | 1.74 |  |  | 2.3
|  | nitrito |  | 0.59 |  |  | 0.071 |  |  |  | 0.028 | [5 empty] | 0.067 |  |  | 0.73
|  | nkt |  | 2.83 |  |  | 0.754 |  |  |  | 0.573 | [5 empty] | 0.984 |  |  | 1.91
|  | na |  | 1.29 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.103 | [5 empty] | 0.167 |  |  | 1.06
|  | nt |  | 4.52 |  |  | 2.565 |  |  |  | 2.341 | [5 empty] | 2.791 |  |  | 4.94
|  | ft |  | 0.062 |  |  | 0.027 |  |  |  | 0.021 | [5 empty] | 0.027 |  |  | 0.074
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO