## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO PIRACICABA, NA MARGEM DIREITA, APROX. 800m A MONTANTE DA FOZ DO RIB. DOS COQUEIROS, EM IRACEMÁPOLIS
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP05362PCAB02160 | [7 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 05 : PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 34803 | [5 empty] | 35081 |  |  | 35282 |  |  |  |  | 64911
DIA DA COLETA |  |  |  | 12 | [5 empty] | 10 |  |  | 12 |  |  |  |  | 22
HORA DA COLETA |  |  |  | 9:00 | [5 empty] | 10:45 |  |  | 8:50 |  |  |  |  | 9:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim | [5 empty] | Não |  |  | Não |  |  |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom | [5 empty] | Amarela |  |  | Amarela |  |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 28 | [5 empty] | 25 |  |  | 16 |  |  |  |  | 25 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 26 | [5 empty] | 24 |  |  | 19 |  |  |  |  | 25 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.8 | [5 empty] | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  |  |  | 6.8 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 4
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 2.9 |  |  |  |  | * | 1.8 |  | * | 0.4 |  |  |  | * | 3.5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | O.D. | 4 | 4
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 6 | [5 empty] | 4 |  | * | 8 |  |  |  | * | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | DBO (5,20) | 3 | 4
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 32 | [5 empty] | 22 |  |  | 44 |  |  |  |  | 43
NITRATO (mgN/L) |  | 10 | [7 empty] | 0.27 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 | [7 empty] | 0.089 |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 0.086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 3
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | [6 empty] | * | 1.8 |  | * | 2.8 |  |  |  | * | 2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | N. AMONIACAL | 3 | 3
KJELDAHL (mgN/L) | [9 empty] | 2.3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3.4
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) | [9 empty] | 2.659 |  |  | 4.11 |  |  |  |  | 3.786
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) | [9 empty] | 0.124 |  |  | 0.271 |  |  |  |  | 0.063
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | [6 empty] | * | 0.211 |  | * | 0.504 |  |  |  | * | 0.555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | FOSF. TOTAL | 3 | 3
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 136 | [5 empty] | 172 |  |  | 274 |  |  |  |  | 167 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 4
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 55 | [5 empty] | 19 |  |  | 6 |  |  |  |  | 234
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 191 | [5 empty] | 191 |  |  | 280 |  |  |  |  | 401
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 55 | [5 empty] | 13 |  |  | 6.3 |  |  |  | * | 140 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | TURBIDEZ | 1 | 4
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 11.7 | [5 empty] | 23.5 |  |  | 43 |  |  |  |  | 12.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 4
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | [7 empty] | 0.48 |  | * | 0.73 |  |  |  |  | 0.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SURFAC. | 1 | 3
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 160 | [5 empty] | 268 |  |  | 444 |  |  |  |  | 183
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 5.46 |  |  |  |  | * | 0.79 |  | * | 0.25 |  |  |  | * | 11.9 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ALUMÍNIO | 4 | 4
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  |  | i | <0,001 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | * | 0.07 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | 0.007 |  |  |  |  | i | <0,004 |  |  | 0.004 |  |  |  | * | 0.03 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COBRE | 1 | 3
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  |  |  | i | <0,010 |  |  | 0.02 |  |  |  | i | <0,010 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.03 | [5 empty] | 0.02 |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.05 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZINCO | 0 | 4
FERRO (mg/L) |  |  |  | 3.1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0.93 |  |  |  |  | 11.5
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.12 |  |  |  |  | * | 0.11 |  |  | 0.1 |  |  |  | * | 0.22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | MANGANÊS | 3 | 4
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  |  |  |  | * | 0.019 |  | * | 0.006 |  |  |  | * | 0.005 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | FENÓIS | 3 | 3
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 50000 |  |  |  |  | * | 22000 |  | * | 500000 |  |  |  | * | 30000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | COLI FECAL | 4 | 4
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [5 empty] | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40 |  |  | 26 |  |  |  |  | 32
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Aceitável | [5 empty] | Aceitável |  |  | Ruim |  |  |  |  | Ruim
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 6 | [5 empty] | 4 |  |  | 8 |  |  |  |  | 6
|  | dqo |  | 32 | [5 empty] | 22 |  |  | 44 |  |  |  |  | 43
|  | rt |  | 191 | [5 empty] | 191 |  |  | 280 |  |  |  |  | 401
|  | rf |  | 136 | [5 empty] | 172 |  |  | 274 |  |  |  |  | 167
|  | rnf |  | 55 | [5 empty] | 19 |  |  | 6 |  |  |  |  | 234
|  | nitrato | [7 empty] | 0.27 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0.3
|  | nitrito | [7 empty] | 0.089 |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 0.086
|  | nkt | [7 empty] | 2.3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3.4
|  | na | [7 empty] | 1.8 |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 2.7
|  | nt | [7 empty] | 2.659 |  |  | 4.11 |  |  |  |  | 3.786
|  | ft | [7 empty] | 0.124 |  |  | 0.271 |  |  |  |  | 0.063
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | NKT | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | NT | [7 empty] | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO