## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO TAMANDUATEÍ, PONTE TRANSV. À AV. DO ESTADO, NA ALT. DO N.º 4876, NA DIV. DOS MUN. DE S. CAETANO DO SUL E S. ANDRÉ
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP06636TAMT04500 | [9 empty] | CLASSE : 4 | [5 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 41214 |  |  | 52486 |  |  | 59980 |  |  | 62203 |  |  | 66072 |  |  | 72654
DIA DA COLETA |  |  |  | 6 |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 21 |  |  | 23
HORA DA COLETA |  |  |  | 10:30 |  |  | 9:50 |  |  | 9:30 |  |  | 10:15 |  |  | 10:10 |  |  | 10:20
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  | Cinza |  |  | Marrom |  |  | Preta |  |  | Cinza |  |  | Cinza
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 27 |  |  | 23 |  |  | 27 |  |  | 16.5 |  |  | 27 |  |  | 23 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 25 |  |  | 22 |  |  | 21 |  |  | 17.5 |  |  | 22.9 |  |  | 22.8 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 | * | 5.7 |  |  | 7.1 |  |  | 7.2 |  |  | 7.5 |  |  | 7.2 |  |  | 7.3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | pH | 1 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 2 | #VALUE! | <0,1 |  | #VALUE! | <0,1 |  | #VALUE! | <0,1 |  | #VALUE! | <0,1 |  | #VALUE! | <0,1 |  | #VALUE! | <0,1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | O.D. | #VALUE! | #VALUE!
DBO5,20 (mgO2/L) |  |  |  | 90 |  |  | 110 |  |  | 15 |  |  | 186 |  |  | 130 |  |  | 61
DQO (mgO2/L) | [6 empty] | 195 |  |  | 92 |  |  | 365 |  |  | 187 |  |  | 119
NITRATO (mgN/L) |  |  |  | 1 |  |  | 0.2 |  |  | <0,20 |  |  | 0.08 |  |  | <0,20 |  |  | 7.72
NITRITO (mgN/L) |  |  |  | 1.12 |  |  | 0.03 |  |  | 0.006 |  |  | 0.04 |  |  | 0.01 |  |  | 9.28
AMÔNIA (mgN/L) |  |  |  | 12.4 |  |  | 16.8 |  |  | 5.16 |  |  | 20.9 |  |  | 18.3 |  |  | 14.5
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 13.5 |  |  | 18.3 |  |  | 15.5 |  |  | 34.7 |  |  | 22.8 |  |  | 18.6
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 15.62 |  |  | 18.53 |  |  | 15.706 |  |  | 34.82 |  |  | 23.01 |  |  | 35.6
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  |  |  | 1.15 |  |  | 1.19 |  |  | 1.27 |  |  | 6.01 |  |  | 3.36 |  |  | 1.71
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 331 |  |  | 460 |  |  | 346 |  |  | 446 |  |  | 394 |  |  | 376
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 49 |  |  | 56 |  |  | 92 |  |  | 252 |  |  | 26 |  |  | 49
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 380 |  |  | 516 |  |  | 438 |  |  | 698 |  |  | 420 |  |  | 425
TURBIDEZ (UNT) |  |  |  | 6 |  |  | 6.5 |  |  | 40.5 |  |  | 42.7 |  |  | 18.6 |  |  | 38
CLORETO (mg/L) |  |  |  | 48 |  |  | 59.8 |  |  | 48.5 |  |  | 76.8 |  |  | 63.1 |  |  | 59.6
SURFACTANTES (mg/L) |  |  |  | 1.35 |  |  | 2.16 |  |  | 1.9 | [5 empty] | 2.3 |  |  | 1.72
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 616 |  |  | 754 |  |  | 609 |  |  | 865 |  |  | 723 |  |  | 686
ALUMÍNIO (mg/L) |  |  |  | 0.94 | [8 empty] | 8.51
BÁRIO (mg/L) |  |  |  | 0.1 | [8 empty] | <0,08
CÁDMIO (mg/L) |  |  |  | <0,001 | [8 empty] | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  |  |  | <0,02 | [8 empty] | <0,02
COBRE (mg/L) |  |  |  | 0.04 | [8 empty] | 0.15
CROMO TOTAL (mg/L) |  |  |  | <0,05 | [8 empty] | 0.13
NÍQUEL (mg/L) |  |  |  | 0.03 | [8 empty] | 0.03
MERCÚRIO (mg/L) |  |  |  | <0,0003 | [8 empty] | <0,0003
ZINCO (mg/L) |  |  |  | 0.23 | [8 empty] | 0.81
FERRO (mg/L) |  |  |  | 2.34 |  |  | 3.13 |  |  | 5.77 |  |  | 4.32 | [5 empty] | 3.07
MANGANÊS (mg/L) |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.43 |  |  | 0.45 |  |  | 0.61 |  |  | 0.49 |  |  | 0.4
FENÓIS (mg/L) |  | 1 |  | 0.05 | [8 empty] | 0.9 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  |  |  | 3000000 |  |  | 3000000 |  |  | 3000000 |  |  | 3000000 |  |  | 5000000 |  |  | 5000000
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE AGUDA
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 13
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Péssima |  |  | Péssima |  |  | Péssima |  |  | Péssima |  |  | Péssima |  |  | Péssima
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 90 |  |  | 110 |  |  | 15 |  |  | 186 |  |  | 130 |  |  | 61
|  | dqo |  | #VALUE! |  |  | 195 |  |  | 92 |  |  | 365 |  |  | 187 |  |  | 119
|  | rt |  | 380 |  |  | 516 |  |  | 438 |  |  | 698 |  |  | 420 |  |  | 425
|  | rf |  | 331 |  |  | 460 |  |  | 346 |  |  | 446 |  |  | 394 |  |  | 376
|  | rnf |  | 49 |  |  | 56 |  |  | 92 |  |  | 252 |  |  | 26 |  |  | 49
|  | nitrato |  | 1 |  |  | 0.2 |  |  | #VALUE! |  |  | 0.08 |  |  | #VALUE! |  |  | 7.72
|  | nitrito |  | 1.12 |  |  | 0.03 |  |  | 0.006 |  |  | 0.04 |  |  | 0.01 |  |  | 9.28
|  | nkt |  | 13.5 |  |  | 18.3 |  |  | 15.5 |  |  | 34.7 |  |  | 22.8 |  |  | 18.6
|  | na |  | 12.4 |  |  | 16.8 |  |  | 5.16 |  |  | 20.9 |  |  | 18.3 |  |  | 14.5
|  | nt |  | 15.62 |  |  | 18.53 |  |  | 15.706 |  |  | 34.82 |  |  | 23.01 |  |  | 35.6
|  | ft |  | 1.15 |  |  | 1.19 |  |  | 1.27 |  |  | 6.01 |  |  | 3.36 |  |  | 1.71
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO