## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RESERVATÓRIO DO RIO GRANDE , NO CLUBE PRAINHA TAHITI CAMPING NAUTICA, NA ALTURA DO KM 42 DA RODOVIA SP-31
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP06581RGDE02200 | [11 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 41216 |  |  |  | 52488 |  |  |  | 59982 |  |  |  | 62205 |  |  |  | 66070 |  |  |  | 72651
DIA DA COLETA |  |  |  | 6 |  |  |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 21 |  |  |  | 23
HORA DA COLETA |  |  |  | 12:00 |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 11:20 |  |  |  | 11:35 |  |  |  | 11:40 |  |  |  | 11:50
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Verde |  |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 26 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26.5 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 28.5 |  |  |  | 25 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 25 |  |  |  | 23 |  |  |  | 25 |  |  |  | 17 |  |  |  | 24 |  |  |  | 23.4 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7.5 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 8.2 |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 7.9 |  |  |  | 9 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 8.5 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 8.1 |  |  |  | 9.2 |  |  |  | 9.1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 12 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | * | 6 |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | DBO (5,20) | 2 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 24 |  |  |  | <25 |  |  |  | 26 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.27 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 5
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.07 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.85 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 0.51 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.46 |  |  | * | 0.81 |  |  | * | 0.86 |  |  | * | 0.79 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | N. AMONIACAL | 4 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 1.27 |  |  |  | 0.67 |  |  |  | 1.87 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1.95 |  |  |  | 1.71
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.61 |  |  |  | 1.02 |  |  |  | 2.12 |  |  |  | 2.29 |  |  |  | 2.47 |  |  |  | 2.95
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.02 |  |  |  | <0,007 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | <0,007
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | i | <0,030 |  |  | i | <0,030 |  |  | i | <0,030 |  |  | * | 0.06 |  |  | * | 0.17 |  |  | * | 0.52 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | FOSF. TOTAL | 3 | 3
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 195 |  |  |  | 142 |  |  |  | 187 |  |  |  | 241 |  |  |  | 208 |  |  |  | 196 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 16 |  |  |  | 28 |  |  |  | 16 |  |  |  | 14 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 211 |  |  |  | 170 |  |  |  | 203 |  |  |  | 255 |  |  |  | 212 |  |  |  | 199
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 2 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 5.9 |  |  |  | 10.1 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 87.5 |  |  |  | 54.5 |  |  |  | 80.4 |  |  |  | 97.9 |  |  |  | 101 |  |  |  | 86.9 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 388 |  |  |  | 266 |  |  |  | 342 |  |  |  | 445 |  |  |  | 396 |  |  |  | 359
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.27 |  |  | * | 0.3 |  |  | * | 0.51 |  |  | * | 0.16 |  |  | * | 0.59 |  |  | * | 0.33 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | * | 0.23 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 2
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  |  | 0.01 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 1.53 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.47 | [7 empty] | 0.52
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.05 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.07 |  |  | * | 0.11 |  |  |  | 0.02 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | MANGANÊS | 1 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.003 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | FENÓIS | 2 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | 90 |  |  |  | 170 |  |  |  | 170 |  |  |  | 14 |  |  |  | 44 |  |  |  | 21 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI FECAL | 0 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [7 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (106m3) |  |  |  | 128745 |  |  |  | 131608 |  |  |  | 121820 |  |  |  | 109775 |  |  |  | 111004 |  |  |  | 115448
VOLUME MÉDIO MENSAL (106m3) |  |  |  | 133836.129 |  | 139290.1724 |  | 132537.7742 |  | 125462.6667 |  | 120311.1935 |  | 113892.9667 |  | 107947.2903 |  | 105209.1935 | 0 | 110164.0333 |  | 111118.3871 |  | 112813.8333 |  | 133699.7419
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 71 |  |  |  | 76 |  |  |  | 74 |  |  |  | 78 |  |  |  | 72 |  |  |  | 64
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 12 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5
|  | dqo |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
|  | rt |  | 211 |  |  |  | 170 |  |  |  | 203 |  |  |  | 255 |  |  |  | 212 |  |  |  | 199
|  | rf |  | 195 |  |  |  | 142 |  |  |  | 187 |  |  |  | 241 |  |  |  | 208 |  |  |  | 196
|  | rnf |  | 16 |  |  |  | 28 |  |  |  | 16 |  |  |  | 14 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3
|  | nitrato |  | 0.27 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 0.39
|  | nitrito |  | 0.07 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.85
|  | nkt |  | 1.27 |  |  |  | 0.67 |  |  |  | 1.87 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1.95 |  |  |  | 1.71
|  | na |  | 0.51 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.46 |  |  |  | 0.81 |  |  |  | 0.86 |  |  |  | 0.79
|  | nt |  | 1.61 |  |  |  | 1.02 |  |  |  | 2.12 |  |  |  | 2.29 |  |  |  | 2.47 |  |  |  | 2.95
|  | ft |  | 0.02 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 7
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO