## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RESERVATÓRIO DO CAPIVARI - MONOS, JUNTO A ESTAÇÃO DE RECALQUE DA SABESP
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP07299CAMO00900 | [9 empty] | CLASSE : ESPECIAL | [9 empty] | UGRHI - 07 : BAIXADA SANTISTA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 41195 |  |  |  | 52717 |  |  |  | 60103 |  |  |  | 62977 |  |  |  | 67631 |  |  |  | 72641
DIA DA COLETA |  |  |  | 5 |  |  |  | 16 |  |  |  | 9 |  |  |  | 19 |  |  |  | 28 |  |  |  | 16
HORA DA COLETA |  |  |  | 11:10 |  |  |  | 11:20 |  |  |  | 11:50 |  |  |  | 11:50 |  |  |  | 11:40 |  |  |  | 10;45
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  | Amarela |  |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  |  | 20.5 |  |  |  | 12 |  |  |  | 21 |  |  |  | 20 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 22 |  |  |  | 25 |  |  |  | 20 |  |  |  | 13 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6 |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 6.2 |  |  | * | 5.8 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | pH | 1 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 6 | * | 4.9 | [7 empty] | 7.7 |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 6.9 |  |  | * | 5.6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | O.D. | 2 | 5
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 3 |  | 3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | <17 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | 34 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) |  |  |  | 7.31 |  |  |  | 4.82 |  |  |  | 3.44 |  |  |  | 4 |  |  |  | 10.4 |  |  |  | 7.5
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.113 |  |  |  | 0.039 |  |  |  | 0.024 |  |  |  | 0.105 |  |  |  | 0.129
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  |  | 0.25 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 | #VALUE! | 0.005 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.009 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. NITRITO | #VALUE! | #VALUE!
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.05 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 0.47 |  |  |  | <0,03 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | <0,03 |  |  |  | 0.71 |  |  |  | 1
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 0.675 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.429 |  |  |  | 0.234 |  |  |  | 1.03 |  |  |  | 1.21
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.11 |  |  | i | <0,030 |  |  | i | <0,030 |  |  | * | 0.05 |  |  | * | 0.06 |  |  | i | <0,030 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | FOSF. TOTAL | 3 | 3
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 42 |  |  |  | 2 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 10 |  |  |  | 18
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 27 |  |  |  | 30 |  |  |  | 9 |  |  |  | 7 |  |  |  | 22 |  |  |  | 24
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 39 |  |  |  | 22 |  |  |  | 19 |  |  |  | 15 |  |  |  | 29 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 7
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 69 |  |  |  | 32 |  |  |  | 24 |  |  |  | 23 |  |  |  | 32 |  |  |  | 42
TURBIDEZ (UNT) |  | 40 |  | 21.8 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 7.85 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 24 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 2.88 |  |  |  | 2.5 | [7 empty] | 3.03 |  |  |  | 3.86 |  |  |  | 3.35 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 5
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | <0,08 |  |  |  | 0.09 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 30.3 |  |  |  | 23.5 |  |  |  | 18.8 |  |  |  | 20.7 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 26.2
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 1.76 |  |  | * | 0.41 |  |  | * | 0.13 |  |  | * | 0.12 |  |  | * | 0.34 |  |  | * | 0.68 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | <0,001 |  |  | * | 0.003 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 2
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | i | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | #VALUE! | <0,004 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | COBRE | #VALUE! | #VALUE!
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | i | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | <0,010 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 2
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | i | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 | #VALUE! | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 2.26 |  |  |  | 1.27 |  |  |  | 1.06 |  |  |  | 0.88 |  |  |  | 0.82 |  |  |  | 1.36
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.01 |  |  | i | <0,002 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANGANÊS | 0 | 5
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.006 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FENÓIS | 1 | 1
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  | 243 |  |  |  | 370 |  |  |  | 112 |  |  |  | 142 |  |  |  | 554 |  |  |  | 441
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 200 | * | 22000 |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | * | 2200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | COLI FECAL | 2 | 5
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) |  |  |  | 5000 |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) |  |  |  | 800 |  |  |  | 170 |  |  |  | 130 |  |  |  | 23 |  |  |  | 280
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  | 1.34 | [7 empty] | 4.4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2.67 |  |  |  | 1.265
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  | 1.47 | [7 empty] | 1.93 |  |  |  | 2.44 |  |  |  | 2.14 |  |  |  | 2.52
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA98+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [7 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
NÍVEL MÉDIO DIÁRIO (103 m) |  |  |  | 742.2 |  |  |  | 741.92 |  |  |  | 741.64 |  |  |  | 740.44 |  |  |  | 741.52 |  |  |  | 741.62
NÍVEL MÉDIO MENSAL (103 m) |  |  |  | 742.0474 |  | 742.079 |  | 742.0652 |  | 741.96 |  | 741.4623 |  | 740.1805 |  | 740.9846 |  | 741.3325 |  | 741.5657 |  | 741.4033 |  | 741.3137 |  | 741.5219
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 0.245 |  | 0.385 |  | 0.351 |  | 0.371 |  | 0.559 |  | 0.516 |  | 0.541 |  | 0.698 |  | 1.12 |  | 0.788 |  | 1.138 |  | 1.322 | 0.6695
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 51 | [7 empty] | 89 |  |  |  | 84 |  |  |  | 79 |  |  |  | 60
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Aceitável | [7 empty] | Ótima |  |  |  | Ótima |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | dqo |  | 17 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 34 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
|  | rt |  | 69 |  |  |  | 32 |  |  |  | 24 |  |  |  | 23 |  |  |  | 32 |  |  |  | 42
|  | rf |  | 39 |  |  |  | 22 |  |  |  | 19 |  |  |  | 15 |  |  |  | 29 |  |  |  | 35
|  | rnf |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 7
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.25 |  |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  | 0.005 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.01
|  | nkt |  | 0.47 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.22 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.71 |  |  |  | 1
|  | na |  | 0.05 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.05
|  | nt |  | 0.675 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.429 |  |  |  | 0.234 |  |  |  | 1.03 |  |  |  | 1.21
|  | ft |  | 42 |  |  |  | 2 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 10 |  |  |  | 18
|  | of |  | 0.11 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 30
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | ORTO |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO