## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO BIRITIBA-MIRIM, PONTE NA ROD. SP-88, NO TRECHO QUE LIGA MOGI DAS CRUZES A SALESÓPOLIS
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP06215BMIR02800 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [5 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 41294 |  |  | 53607 |  |  | 61281 |  |  | 63965 |  |  | 67602 |  |  | 73059
DIA DA COLETA |  |  |  | 13 |  |  | 27 |  |  | 24 |  |  | 26 |  |  | 21 |  |  | 30
HORA DA COLETA |  |  |  | 12:30 |  |  | 12:30 |  |  | 10:50 |  |  | 12:12 |  |  | 12:20 |  |  | 11:45
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  | Amarela |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 33 |  |  | 25 |  |  | 19.5 |  |  | 17 |  |  | 28 |  |  | 23 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 25 |  |  | 22 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  | 21 |  |  | 21.5 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 7.5 |  |  | 6.7 |  |  | 6.6 |  |  | 6.2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 3.8 |  | * | 4.8 |  |  | 7.8 |  |  | 7.4 |  |  | 6.1 |  | * | 3.5 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | O.D. | 3 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | <3 |  |  | <3 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 5
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 39 |  |  | <25 |  |  | <25 |  |  | <25 |  |  | <25 |  |  | 52
NITRATO (mgN/L) |  | 10 | #VALUE! | <0,20 |  | #VALUE! | <0,20 |  | #VALUE! | <0,20 |  | #VALUE! | <0,20 |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | 0.64 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.005 |  |  | 0.008 |  |  | 0.01 |  | i | <0,004 |  |  | 0.007 |  |  | 0.04 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 5
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,5 |  | 0.15 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.16 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.31 |  |  | 0.76 |  |  | 0.27 |  |  | 0.87 |  |  | 1.12
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 0.805 |  |  | 0.518 |  |  | 0.97 |  |  | 0.474 |  |  | 1.077 |  |  | 1.8
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | i | <0,030 |  | * | 0.11 |  | * | 0.04 |  | * | 0.11 |  | * | 0.13 |  | * | 0.3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | FOSF. TOTAL | 5 | 5
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 64 |  |  | 24 |  |  | 29 |  |  | 47 |  |  | 67 |  |  | 137 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 26 |  |  | 30 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 68
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 90 |  |  | 54 |  |  | 32 |  |  | 51 |  |  | 72 |  |  | 205
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 4.06 |  |  | 2.82 |  |  | 6.9 |  | * | 106 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | TURBIDEZ | 1 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 3.6 |  |  | 4.64 |  |  | 3.74 |  |  | 7.08 |  |  | 6.15 |  |  | 8.12 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.2 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.12 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 47 |  |  | 36.5 |  |  | 27.9 |  |  | 58.6 |  |  | 48.7 |  |  | 65.6
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 1.13 |  | * | 0.56 |  | * | 0.27 |  | * | 0.21 |  | * | 0.51 |  | * | 9.32 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  | * | 0.002 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.15 |  | #VALUE! | <0,02 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  | 0.007 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 1
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  | 0.01 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.04 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 3.4 |  |  | 2.67 |  |  | 0.79 |  |  | 0.58 | [5 empty] | 6.61
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.07 |  |  | 0.04 |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  |  | 0.02 |  |  | 0.05 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANGANÊS | 0 | 4
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  | * | 0.003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FENÓIS | 1 | 1
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | 500 |  |  | 11 |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  | 70 |  | * | 3000 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COLI FECAL | 1 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico |  |  | Crônico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Crônico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA | [6 empty] | 73 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 74 |  |  | 39
CLASSIFICAÇÃO | [6 empty] | Boa |  |  | Ótima |  |  | Ótima |  |  | Boa |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | #VALUE! |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4
|  | dqo |  | 39 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 52
|  | rt |  | 90 |  |  | 54 |  |  | 32 |  |  | 51 |  |  | 72 |  |  | 205
|  | rf |  | 64 |  |  | 24 |  |  | 29 |  |  | 47 |  |  | 67 |  |  | 137
|  | rnf |  | 26 |  |  | 30 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 68
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | 0.64
|  | nitrito |  | 0.005 |  |  | 0.008 |  |  | 0.01 |  |  | 4 |  |  | 0.007 |  |  | 0.04
|  | nkt |  | 0.6 |  |  | 0.31 |  |  | 0.76 |  |  | 0.27 |  |  | 0.87 |  |  | 1.12
|  | na |  | 0.15 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | 0.16
|  | nt |  | 0.805 |  |  | 0.518 |  |  | 0.97 |  |  | 0.474 |  |  | 1.077 |  |  | 1.8
|  | ft |  | 30 |  |  | 0.11 |  |  | 0.04 |  |  | 0.11 |  |  | 0.13 |  |  | 0.3
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO