## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO MOGI, PONTE NA RODOVIA PIAÇAGUERA - GUARUJÁ, QUE LIGA CUBATÃO À GUARUJÁ
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP07283MOGI02800 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 07 : BAIXADA SANTISTA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 43604 |  |  | 53716 |  |  |  | 54581 |  |  | 55440 |  |  |  | 67890 |  |  | 68599
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 23 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 19 |  |  | 14
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 10:25 |  |  | 1110:30 |  |  |  | 9:30 |  |  | 10:10 |  |  |  | 11:00 |  |  | 10:40
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Turva |  |  | Verde |  |  |  | Cinza |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 29 |  |  | 28 |  |  |  | 22 |  |  | 25 |  |  |  | 27 |  |  | 29 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 24 |  |  | 22 |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 25 |  |  | 25 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | * | 5.7 |  | * | 5.5 |  |  |  | 6.5 |  |  | 6 |  |  | * | 5.9 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | pH | 3 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 5.4 |  |  | 6.75 |  |  |  | 6.04 |  |  | 5.6 |  |  |  | 5.6 |  |  | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  | <1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 9 |  |  | 20 |  |  |  | 9 |  |  | 13 |  |  |  | 18 |  |  | 26
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 2.7 |  |  | 2.41 |  |  |  | 5.43 |  |  | 4.33 |  |  |  | 2.32 |  |  | 3.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.029 |  |  | 0.028 |  |  |  | 0.079 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.036 |  |  | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | * | 9.85 |  | * | 8.33 |  |  | * | 3.01 |  | * | 9.79 |  |  |  | 0.45 |  | * | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | N. AMONIACAL | 5 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 9.85 |  |  | 8.33 |  |  |  | 3.01 | [6 empty] | 2.15 |  |  | 2.23
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 12.579 |  |  | 10.768 |  |  |  | 8.519 | [6 empty] | 4.506 |  |  | 5.39
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 4 |  | * | 9 |  |  | * | 0.55 |  | * | 2 |  |  | * | 1.2 |  | * | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  |  | 140 |  |  | 219 |  |  |  | 78 |  |  | 396 |  |  |  | 70 |  |  | 60
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  |  | 40 |  |  | 33 |  |  |  | 90 |  |  | 82 |  |  |  | 38 |  |  | 47.6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 149 |  |  | 157 |  |  |  | 166 |  |  | 473 |  |  |  | 108 |  |  | 96 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 31 |  |  | 95 |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 12
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 180 |  |  | 252 |  |  |  | 168 |  |  | 478 |  |  |  | 114 |  |  | 108
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 22 |  |  | 3.9 |  |  |  | 2.6 |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.3 |  |  | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 8.8 |  |  | 4.8 |  |  |  | 7.6 |  |  | 17.6 |  |  |  | 7.4 |  |  | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  | 0.05 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SURFAC. | 0 | 6
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 253 |  |  | 272 |  |  |  | 171 |  |  | 283 |  |  |  | 151 |  |  | 144
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 4.81 |  | * | 0.45 |  |  | * | 0.23 |  | * | 0.99 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  | * | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | #VALUE! | <0,40 |  | #VALUE! | <0,40 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | <0,40 |  | #VALUE! | <0,08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | * | 0.04 |  | * | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | #VALUE! | COBRE | #VALUE! | #VALUE!
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  |  | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.09 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 1.96 |  |  | 0.66 |  |  |  | 0.71 |  |  | <0,14 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.71
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.31 |  | * | 0.36 |  |  | * | 0.43 |  | * | 0.42 |  |  | * | 0.4 |  | * | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | MANGANÊS | 6 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | * | 0.01 |  | i | <0,002 |  |  | * | 0.006 |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | FENÓIS | 2 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 5000 |  | * | 1300 |  |  |  | 50 |  |  | 4 |  |  |  | 900 |  | * | 3000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | COLI FECAL | 3 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico | [10 empty] | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 39 |  |  | 44 |  |  |  | 65 |  |  | 56 |  |  |  | 53 |  |  | 56
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | dqo |  |  | 9 |  |  | 20 |  |  |  | 9 |  |  | 13 |  |  |  | 18 |  |  | 26
|  | rt |  |  | 180 |  |  | 252 |  |  |  | 168 |  |  | 478 |  |  |  | 114 |  |  | 108
|  | rf |  |  | 149 |  |  | 157 |  |  |  | 166 |  |  | 473 |  |  |  | 108 |  |  | 96
|  | rnf |  |  | 31 |  |  | 95 |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 12
|  | nitrato |  |  | 2.7 |  |  | 2.41 |  |  |  | 5.43 |  |  | 4.33 |  |  |  | 2.32 |  |  | 3.13
|  | nitrito |  |  | 0.029 |  |  | 0.028 |  |  |  | 0.079 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.036 |  |  | 0.03
|  | nkt |  |  | 9.85 |  |  | 8.33 |  |  |  | 3.01 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 2.15 |  |  | 2.23
|  | na |  |  | 9.85 |  |  | 8.33 |  |  |  | 3.01 |  |  | 9.79 |  |  |  | 0.45 |  |  | 2.1
|  | nt |  |  | 12.579 |  |  | 10.768 |  |  |  | 8.519 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 4.506 |  |  | 5.39
|  | ft |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  |  | 0.55 |  |  | 2 |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.5
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO