## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIBEIRÃO DOS BAGRES, PONTE NA RODOVIA SP-345, NO TRECHO QUE LIGA SÃO JOAQUIM DA BARRA A FRANCA, NO MUNICÍPIO DE FRANCA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP08575BAGR04500 | [9 empty] | CLASSE : 4 | [6 empty] | UGRHI - 08 : SAPUCAÍ / GRANDE
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 2058 |  |  | 2134 |  |  |  | 2274 |  |  | 6135 |  |  |  | 6193 |  |  | 6299
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  |  | 3 |  |  | 20
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 10:15 |  |  | 10:12 |  |  |  | 9:35 |  |  | 9:30 |  |  |  | 9:55 |  |  | 9:10
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  | Sim
COLORAÇÃO | [7 empty] | Marrom |  |  |  | Verde |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 27 |  |  | 33 |  |  |  | 26 |  |  | 19 |  |  |  | 29 |  |  | 23 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 24.2 |  |  | 24 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 7.4 |  |  | 7 |  |  |  | 7.16 |  |  | 7.18 |  |  |  | 7.43 |  |  | 7.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 2 |  |  | 7.1 |  |  | 6.7 |  |  |  | 7.6 |  |  | 5.6 |  |  |  | 6.6 |  |  | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 12 |  |  | 28 |  |  |  | 20 |  |  | 11
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | <21 |  |  | 23 |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | 60 |  |  | <50
NITRATO (mgN/L) |  |  |  |  | 0.33 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  | 1.07 |  |  |  | 0.71 |  |  | 1.28
NITRITO (mgN/L) |  |  |  |  | 0.118 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.29 |  |  |  | 1.635 |  |  | 0.122
AMÔNIA (mgN/L) |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 6.52 |  |  |  | 8.6 |  |  | 3.18 |  |  |  | 7.74 |  |  | 2.5
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 2.59 |  |  | 8.76 |  |  |  | 12.2 |  |  | 4.86 |  |  |  | 10 |  |  | 3.25
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 3.038 |  |  | 9.66 |  |  |  | 13.55 |  |  | 6.22 |  |  |  | 12.345 |  |  | 4.652
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  |  |  |  | 0.019 |  |  | 0.992 |  |  |  | 1.09 |  |  | 0.966 |  |  |  | 1 |  |  | 0.096
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 110 |  |  | 219 |  |  |  | 324 |  |  | 221 |  |  |  | 367 |  |  | 1
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 76 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 19 |  |  |  | 27 |  |  | 116
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 186 |  |  | 233 |  |  |  | 338 |  |  | 240 |  |  |  | 394 |  |  | 117
TURBIDEZ (UNT) |  |  |  |  | 65 |  |  | 60 |  |  |  | 10 |  |  | 26 |  |  |  | 12 |  |  | 12
CLORETO (mg/L) |  |  |  |  | 24 |  |  | 62.5 |  |  |  | 109 |  |  | 51 |  |  |  | 129 |  |  | 15
SURFACTANTES (mg/L) |  |  |  |  | <0,04 |  |  | <0,04 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.54 |  |  | 0.07
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 185 |  |  | 401 |  |  |  | 582 |  |  | 315 |  |  |  | 774 |  |  | 200
ALUMÍNIO (mg/L) |  |  |  |  | 9.54 | [9 empty] | 1.78
BÁRIO (mg/L) |  |  |  |  | <0,08 | [9 empty] | <0,08
CÁDMIO (mg/L) |  |  |  |  | <0,001 | [9 empty] | <0,001
CHUMBO (mg/L) |  |  |  |  | <0,02 | [9 empty] | <0,02
COBRE (mg/L) |  |  |  |  | 0.01 | [9 empty] | 0.01
CROMO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 0.05 | [9 empty] | 0.18
NÍQUEL (mg/L) |  |  |  |  | <0,010 | [9 empty] | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) |  |  |  |  | <0,0003 | [9 empty] | <0,0010
ZINCO (mg/L) |  |  |  |  | 0.02 | [9 empty] | 0.03
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 5.43 |  |  | 0.3 |  |  |  | 1.23 |  |  | 2.45 |  |  |  | 2.01 |  |  | 1.16
MANGANÊS (mg/L) |  |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.16
FENÓIS (mg/L) |  | 1 |  |  | <0,003 | [9 empty] | 0.008 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  |  |  |  | 80000 |  |  | 300000 |  |  |  | 80000 |  |  | 800000 |  |  |  | 300000 |  |  | 22000
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 46 |  |  | 34 |  |  |  | 37 |  |  | 30 |  |  |  | 32 |  |  | 52
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Aceitável |  |  | Ruim |  |  |  | Aceitável |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 12 |  |  | 28 |  |  |  | 20 |  |  | 11
|  | dqo |  |  | 21 |  |  | 23 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 60 |  |  | 50
|  | rt |  |  | 186 |  |  | 233 |  |  |  | 338 |  |  | 240 |  |  |  | 394 |  |  | 117
|  | rf |  |  | 110 |  |  | 219 |  |  |  | 324 |  |  | 221 |  |  |  | 367 |  |  | 1
|  | rnf |  |  | 76 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 19 |  |  |  | 27 |  |  | 116
|  | nitrato |  |  | 0.33 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  | 1.07 |  |  |  | 0.71 |  |  | 1.28
|  | nitrito |  |  | 0.118 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.29 |  |  |  | 1.635 |  |  | 0.122
|  | nkt |  |  | 2.59 |  |  | 8.76 |  |  |  | 12.2 |  |  | 4.86 |  |  |  | 10 |  |  | 3.25
|  | na |  |  | 1.9 |  |  | 6.52 |  |  |  | 8.6 |  |  | 3.18 |  |  |  | 7.74 |  |  | 2.5
|  | nt |  |  | 3.038 |  |  | 9.66 |  |  |  | 13.55 |  |  | 6.22 |  |  |  | 12.345 |  |  | 4.652
|  | ft |  |  | 0.019 |  |  | 0.992 |  |  |  | 1.09 |  |  | 0.966 |  |  |  | 1 |  |  | 0.096
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO