## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RESERVATÓRIO BILLINGS, NO MEIO DO CORPO CENTRAL, NA DIREÇÃO DO BRAÇO DO BORORÉ
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP06100BILL02100 | [11 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 41207 |  |  |  | 52492 |  |  |  | 59976 |  |  |  | 62209 |  |  |  | 66073 |  |  |  | 72657
DIA DA COLETA |  |  |  | 26 |  |  |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 22
HORA DA COLETA |  |  |  | 13:30 |  |  |  | 11:10 |  |  |  | 13:05 |  |  |  | 10:40 |  |  |  | 11:50 |  |  |  | 12:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
TRANSPARÊNCIA (m) |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.5
COLORAÇÃO |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 21 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24.5 |  |  |  | 17 |  |  |  | 29 |  |  |  | 26 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 26 |  |  |  | 25 |  |  |  | 24.8 |  |  |  | 18 |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 26 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7.9 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 8.2 |  |  | * | 9.5 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | pH | 1 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 4.9 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 9.7 |  |  |  | 5.1 |  |  |  | 8.6 |  |  |  | 13.3 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | O.D. | 1 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | 5 |  |  | * | 9 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | * | 6 |  |  | * | 13 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | DBO (5,20) | 3 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 41 |  |  |  | 26 |  |  |  | 29 |  |  |  | <25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 43
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.71 |  |  |  | 1.03 |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 1.21 |  |  |  | 1.51 |  |  |  | 0.62 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.06 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.08 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 2.75 |  |  |  | 2.63 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 1.18 |  |  |  | 3.26
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 3.48 |  |  |  | 3.67 |  |  |  | 2.56 |  |  |  | 2.05 |  |  |  | 2.76 |  |  |  | 3.94
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.04
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.07 |  |  | * | 0.06 |  |  | i | <0,030 |  |  | i | <0,030 |  |  | * | 0.13 |  |  | * | 0.2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | FOSF. TOTAL | 4 | 4
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 82 |  |  |  | 56 |  |  |  | 83 |  |  |  | 63 |  |  |  | 90 |  |  |  | 95
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 50 |  |  |  | 58 |  |  |  | 47 |  |  |  | 71 |  |  |  | 28 |  |  |  | 56
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 114 |  |  |  | 120 |  |  |  | 125 |  |  |  | 124 |  |  |  | 108 |  |  |  | 134 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 18 |  |  |  | 34 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 17
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 132 |  |  |  | 154 |  |  |  | 130 |  |  |  | 134 |  |  |  | 118 |  |  |  | 151
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 15 |  |  |  | 30 |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 8.15 |  |  |  | 3 |  |  |  | 42.2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 18.2 | [7 empty] | 19.4 |  |  |  | 18 |  |  |  | 22.8 |  |  |  | 21.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 5
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.09 |  |  |  | 0.11 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | * | 2.24 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 203 |  |  |  | 203 |  |  |  | 204 |  |  |  | 205 |  |  |  | 226 |  |  |  | 215
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,1 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | * | 0.7 |  |  | * | 0.76 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.005 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | * | 0.08 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 1
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.29 | [7 empty] | 0.39
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.02 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.04 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANGANÊS | 0 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.005 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.004 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | FENÓIS | 2 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | 230 |  |  |  | 70 |  |  |  | 80 |  |  |  | 2 |  |  |  | 50 |  |  |  | 140 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI FECAL | 0 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  | 150.13 |  |  |  | 107.47 |  |  |  | 42.1 |  |  |  | 34.29 |  |  |  | 49.92 |  |  |  | 147.99
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  | 29.49 |  |  |  | 37.37 |  |  |  | 11.225 |  |  |  | 10.83 |  |  |  | 2 9,23 |  |  |  | 46.16
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Crônico | [7 empty] | Crônico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Crônico
DADOS DE QUANTIDADE
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (106m3) |  |  |  | 677.57 |  |  |  | 756.307 |  |  |  | 750.742 |  |  |  | 675.809 |  |  |  | 660.052 |  |  |  | 625.65
VOLUME MÉDIO MENSAL (106m3) |  |  |  | 685.6423 |  | 717.2114 |  | 761.939 |  | 769.5081 |  | 733.8545 |  | 698.5511 |  | 668.4872 |  | 648.3124 |  | 658.7226 |  | 635.8457 |  | 616.5626 |  | 640.9435
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 67 |  |  |  | 68 |  |  |  | 75 |  |  |  | 78 |  |  |  | 74 |  |  |  | 48
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Ótima |  |  |  | Boa |  |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 5 |  |  |  | 9 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 13
|  | dqo |  | 41 |  |  |  | 26 |  |  |  | 29 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 43
|  | rt |  | 132 |  |  |  | 154 |  |  |  | 130 |  |  |  | 134 |  |  |  | 118 |  |  |  | 151
|  | rf |  | 114 |  |  |  | 120 |  |  |  | 125 |  |  |  | 124 |  |  |  | 108 |  |  |  | 134
|  | rnf |  | 18 |  |  |  | 34 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 17
|  | nitrato |  | 0.71 |  |  |  | 1.03 |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 1.21 |  |  |  | 1.51 |  |  |  | 0.62
|  | nitrito |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.06
|  | nkt |  | 2.75 |  |  |  | 2.63 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 1.18 |  |  |  | 3.26
|  | na |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.08
|  | nt |  | 3.48 |  |  |  | 3.67 |  |  |  | 2.56 |  |  |  | 2.05 |  |  |  | 2.76 |  |  |  | 3.94
|  | ft |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.04
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO