## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO SANTO ANASTÁCIO, PONTE NA RODOVIA QUE LIGA PRESIDENTE VENCESLAU A TEODORO SAMPAIO
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP22532STAN02700 | [7 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 22 : PONTAL DO PARANAPANEMA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 44511 |  |  | 44843 |  |  | 45234 |  |  |  | 45356 |  |  | 45750 |  |  | 70063
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 9 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 13
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 11:30 |  |  | 11:40 |  |  | 11:50 |  |  |  | 11:50 |  |  | 11:30 |  |  | 11:45
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  | 31 |  |  |  | 28 |  |  | 33 |  |  | 34 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 28 |  |  | 27 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  | 28 |  |  | 31 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 7.8 |  |  | 7.7 |  |  | 7.7 |  |  |  | 7.6 |  |  | 7.3 |  |  | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 7.2 |  |  | 6.6 |  |  |  | 7.1 |  |  | 6.1 |  |  | 8.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | * | 7 |  | * | 12 |  | * | 10 |  |  | * | 10 |  | * | 16 |  | * | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | DBO (5,20) | 6 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 21 |  |  | 28 |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  | 58
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.4 |  |  | 0.525 |  |  | 0.627 |  |  |  | 0.327 |  |  | 0.525 |  |  | 0.837 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.803 |  |  | 0.525 |  |  | 0.355 |  |  |  | 0.315 |  |  | 0.615 |  |  | 0.738 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | * | 0.65 |  | * | 1.12 |  | * | 1.51 |  |  | * | 1.15 |  | * | 1.74 |  | * | 0.817 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | N. AMONIACAL | 6 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 1.86 |  |  | 1.84 |  |  | 2.85 |  |  |  | 1.63 |  |  | 2.91 |  |  | 2.78
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 3.063 |  |  | 2.89 |  |  | 3.832 |  |  |  | 2.272 |  |  | 4.05 |  |  | 4.355
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.163 |  | * | 0.137 |  | * | 0.185 |  |  | * | 0.212 |  | * | 0.04 |  | * | 0.314 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 203 |  |  | 117 |  |  | 165 |  |  |  | 140 |  |  | 172 |  |  | 235 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 40 |  |  | 39 |  |  | 5 |  |  |  | 27 |  |  | 101 |  |  | 73
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 243 |  |  | 156 |  |  | 170 |  |  |  | 167 |  |  | 273 |  |  | 308
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 35 |  |  | 47 |  |  | 22 |  |  |  | 37 |  |  | 88 |  | * | 157 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | TURBIDEZ | 1 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 15.7 |  |  | 11.3 |  |  | 19.4 |  |  |  | 16.2 |  |  | 26.9 |  |  | 18.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | #VALUE! | <0,07 |  | #VALUE! | <0,07 |  | #VALUE! | <0,07 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  | #VALUE! | <0,07 |  | #VALUE! | <0,07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 135 |  |  | 147 |  |  | 163 |  |  |  | 147 |  |  | 204 |  |  | 157
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 4.07 |  |  |  |  | * | 0.82 |  |  | * | 1.24 |  |  |  |  | * | 9.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ALUMÍNIO | 4 | 4
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  |  | 0.15 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,001 |  |  |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  |  |  | * | 0.002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | i | <0,004 | [5 empty] | 0.01 |  |  | i | <0,004 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 2
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  |  |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  |  |  | i | <0,010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,0010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | #VALUE! | <0,01 | [5 empty] | 0.04 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 3.78 |  |  | 2.78 |  |  | 1.67 |  |  |  | 1.07 |  |  | 5.15 |  |  | 6.14
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  | 0.07 |  | * | 0.12 |  | * | 0.11 |  |  | * | 0.11 |  | * | 0.18 |  | * | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | MANGANÊS | 5 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | * | 0.005 |  | i | <0,003 |  | * | 0.006 |  |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | * | 0.004 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | FENÓIS | 3 | 3
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 5000 |  | * | 2300 |  | * | 2300 |  |  | * | 8000 |  | * | 13000 |  | * | 2300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 55 |  |  | 56 |  |  | 56 |  |  |  | 52 |  |  | 45 |  |  | 44
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  | 7 |  |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 16 |  |  | 8
|  | dqo |  |  | 21 |  |  | 28 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 58
|  | rt |  |  | 243 |  |  | 156 |  |  | 170 |  |  |  | 167 |  |  | 273 |  |  | 308
|  | rf |  |  | 203 |  |  | 117 |  |  | 165 |  |  |  | 140 |  |  | 172 |  |  | 235
|  | rnf |  |  | 40 |  |  | 39 |  |  | 5 |  |  |  | 27 |  |  | 101 |  |  | 73
|  | nitrato |  |  | 0.4 |  |  | 0.525 |  |  | 0.627 |  |  |  | 0.327 |  |  | 0.525 |  |  | 0.837
|  | nitrito |  |  | 0.803 |  |  | 0.525 |  |  | 0.355 |  |  |  | 0.315 |  |  | 0.615 |  |  | 0.738
|  | nkt |  |  | 1.86 |  |  | 1.84 |  |  | 2.85 |  |  |  | 1.63 |  |  | 2.91 |  |  | 2.78
|  | na |  |  | 0.65 |  |  | 1.12 |  |  | 1.51 |  |  |  | 1.15 |  |  | 1.74 |  |  | 0.817
|  | nt |  |  | 3.063 |  |  | 2.89 |  |  | 3.832 |  |  |  | 2.272 |  |  | 4.05 |  |  | 4.355
|  | ft |  |  | 0.163 |  |  | 0.137 |  |  | 0.185 |  |  |  | 0.212 |  |  | 0.04 |  |  | 0.314
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO