## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO ATIBAIA, NA CAPTAÇÃO DE ATIBAIA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP05190ATIB02010 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [5 empty] | UGRHI - 05 : PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 19659 |  |  |  | 20521 |  |  |  | 46472 |  |  |  | 47233 |  |  |  | 48026 |  |  |  | 48865
DIA DA COLETA |  |  |  | 11 |  |  |  | 21 |  |  |  | 9 |  |  |  | 11 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20
HORA DA COLETA |  |  |  | 13:30 |  |  |  | 18:30 |  |  |  | 10:45 |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 17:50 |  |  |  | 17:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Amarela |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Vermelha
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 35 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 23.4 |  |  |  | 29 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 25 |  |  |  | 23 |  |  |  | 21 |  |  |  | 17 |  |  |  | 21.1 |  |  |  | 22 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.8 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 3.6 |  |  |  | 5.7 |  |  |  | 6.1 |  |  |  | 5.7 |  |  |  | 5 |  |  | * | 4.7 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | O.D. | 2 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | * | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DBO (5,20) | 1 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 23 |  |  |  | 31 |  |  |  | <15 |  |  |  | <15 |  |  |  | 44 |  |  |  | 26
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) |  |  |  | 12 |  |  |  | 8.38 |  |  |  | 5.46 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 6.42 |  |  |  | 8.99
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  | 0.174 |  |  |  | 0.109 |  |  |  | 0.053 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.127 |  |  |  | 0.167
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.13 |  |  |  | 0.29 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.42 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.005 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.028 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.17 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. AMONIACAL | 0 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.34 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.69 |  |  |  | 1.3
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 0.735 |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 0.567 |  |  |  | 1.348 |  |  |  | 0.84 |  |  |  | 1.465
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.064 |  |  | i | <0,030 |  |  | * | 0.041 |  |  | * | 0.063 |  |  | * | 0.046 |  |  | * | 0.143 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | FOSF. TOTAL | 5 | 5
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 88 |  |  |  | 60 |  |  |  | 90 |  |  |  | 76 |  |  |  | 70 |  |  |  | 143
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 31 |  |  |  | 20 |  |  |  | 35 |  |  |  | 21 |  |  |  | 26 |  |  |  | 45
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 95 |  |  |  | 24 |  |  |  | 104 |  |  |  | 85 |  |  |  | 95 |  |  |  | 127 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 24 |  |  |  | 56 |  |  |  | 21 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 61
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 119 |  |  |  | 80 |  |  |  | 125 |  |  |  | 97 |  |  |  | 96 |  |  |  | 188
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 25 |  |  |  | 22 |  |  |  | 30 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 2.7 |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 4.6 |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.1 |  |  |  | 0.08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 62 |  |  |  | 44 |  |  |  | 49 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 63 |  |  |  | 55.4
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.98 |  |  | * | 1.34 |  |  | * | 1.67 |  |  | * | 1.19 |  |  | * | 1.06 |  |  | * | 3.73 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 0
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.02 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 2.41 |  |  |  | 2.18 |  |  |  | 2.12 |  |  |  | 1.18 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 4.28
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.17 |  |  | * | 0.13 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | MANGANÊS | 2 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 0
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  | 226 |  |  |  | 202 |  |  |  | 109 |  |  |  | 131 |  |  |  | 280 |  |  |  | 453
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | 300 |  |  | * | 16000 |  |  | * | 1100 |  |  | * | 7000 |  |  | * | 240000 |  |  | * | 1300 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | COLI FECAL | 5 | 6
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) |  |  |  | 170 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 1300 | [7 empty] | 2300
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) |  |  |  | 1300 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 1300 | [7 empty] | 1300
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | 7 |  |  |  | 10 |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 5
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) | [7 empty] | 1.67 |  |  |  | 1.82 |  |  |  | 1.34 |  |  |  | 0.59 |  |  |  | 0.89
FEOFITINA-a (mg/L) | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 5.68 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 3.78
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA98+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Crônico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s) |  |  |  | 16.621 |  |  |  | 14.112 |  |  |  | 11.678 |  |  |  | 7.843 |  |  |  | 13.359 |  |  |  | 19.765
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 19.555 |  | 20.182 |  | 13.746 |  | 10.199 |  | 9.406 |  | 8.337 |  | 9.056 |  | 9.449 |  | 12.318 |  | 8.727 |  | 12.236 |  | 15.467
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 0.268 |  | 0.237 |  | 0.243 |  | 0.242 |  | 0.255 |  | 0.249 |  | 0.24 |  | 0.239 |  | 0.238 |  | 0.251 |  | 0.231 |  | 0.24 | 0.24442
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 63 |  |  |  | 57 |  |  |  | 69 |  |  |  | 59 |  |  |  | 42 |  |  |  | 57
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Boa
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
|  | dqo |  | 23 |  |  |  | 31 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 44 |  |  |  | 26
|  | rt |  | 119 |  |  |  | 80 |  |  |  | 125 |  |  |  | 97 |  |  |  | 96 |  |  |  | 188
|  | rf |  | 95 |  |  |  | 24 |  |  |  | 104 |  |  |  | 85 |  |  |  | 95 |  |  |  | 127
|  | rnf |  | 24 |  |  |  | 56 |  |  |  | 21 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 61
|  | nitrato |  | 0.13 |  |  |  | 0.29 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.42 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.16
|  | nitrito |  | 0.005 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.028 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.005
|  | nkt |  | 0.6 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.34 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.69 |  |  |  | 1.3
|  | na |  | 0.17 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.18
|  | nt |  | 0.735 |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 0.567 |  |  |  | 1.348 |  |  |  | 0.84 |  |  |  | 1.465
|  | ft |  | 88 |  |  |  | 60 |  |  |  | 90 |  |  |  | 76 |  |  |  | 70 |  |  |  | 143
|  | of |  | 0.064 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0.041 |  |  |  | 0.063 |  |  |  | 0.046 |  |  |  | 0.143
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ORTO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO