## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RESERVATÓRIO DO GUARAPIRANGA, PRÓXIMO À FOZ DO RIO PARELHEIROS NO BAIRRO DO BALNEÁRIO SÃO JOSÉ
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP06100GUAR00100 | [11 empty] | CLASSE : ESPECIAL | [7 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 41197 |  |  |  | 52723 |  |  |  | 61031 |  |  |  | 62975 |  |  |  | 66570 |  |  |  | 72647
DIA DA COLETA |  |  |  | 5 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 16
HORA DA COLETA |  |  |  | 10:25 |  |  |  | 11:45 |  |  |  | 11:40 |  |  |  | 11:45 |  |  |  | 11:05 |  |  |  | 11:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  |  | 22 |  |  |  | 14 |  |  |  | 24 |  |  |  | 22 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 22 |  |  |  | 24 |  |  |  | 21 |  |  |  | 13.4 |  |  |  | 22.1 |  |  |  | 21.5 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.9 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 2.2 |  |  |  | 7.9 |  |  | * | 3.6 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 8.2 |  |  | * | 4.4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | O.D. | 3 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | * | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DBO (5,20) | 2 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 20 |  |  |  | <25 |  |  |  | 30 |  |  |  | 47 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25
NITRATO (mgN/L) |  | 10 | #VALUE! | <0,20 |  |  |  | 0.35 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.44 |  |  |  | 0.38 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.01 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.04 |  |  | * | 0.68 |  |  |  | 0.13 |  |  | * | 2.66 |  |  | * | 1.01 |  |  |  | 0.49 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | N. AMONIACAL | 3 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 0.61 |  |  |  | 0.84 |  |  |  | <0,20 |  |  |  | 4.3 |  |  |  | 2.13 |  |  |  | 1.78
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 0.82 |  |  |  | 1.23 |  |  |  | 0.53 |  |  |  | 4.56 |  |  |  | 2.62 |  |  |  | 2.21
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | <0,007 |  |  |  | <0,007 |  |  |  | <0,007 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.02
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | i | <0,030 |  |  | i | <0,030 |  |  | * | 0.17 |  |  | * | 0.09 |  |  | * | 0.19 |  |  | * | 0.12 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | FOSF. TOTAL | 4 | 4
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 128 |  |  |  | 70 |  |  |  | 96 |  |  |  | 82 |  |  |  | 100 |  |  |  | 124
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 19 |  |  |  | 9
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 142 |  |  |  | 72 |  |  |  | 111 |  |  |  | 98 |  |  |  | 119 |  |  |  | 133 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 7 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 15.3 |  |  |  | 11.7 |  |  |  | 6.02 |  |  |  | 18
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 12.2 |  |  |  | 6.62 |  |  |  | 15.8 |  |  |  | 12.9 |  |  |  | 20.7 |  |  |  | 18.6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.27 |  |  |  | <0,08 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.34 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.14 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 196 |  |  |  | 102 |  |  |  | 190 |  |  |  | 168.5 |  |  |  | 169.4 |  |  |  | 196 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.74 |  |  | * | 0.3 |  |  | * | 0.11 |  |  | * | 0.31 |  |  | * | 0.51 |  |  | * | 0.68 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.2 |  |  | #VALUE! | <0,08
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | * | 0.01 |  |  | i | <0,001 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | 0.05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.1 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.08 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
FERRO (mg/L) |  |  |  | 2.31 |  |  |  | 0.98 |  |  |  | 1.56 |  |  |  | 1.34 |  |  |  | 6.04 |  |  |  | 1.33 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.26 |  |  | * | 0.12 |  |  | * | 0.28 |  |  | * | 0.29 |  |  | * | 0.13 |  |  |  | 0.09 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | <0,003 |  |  | * | 0.003 |  |  | * | 0.005 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.007 |  |  | * | 0.003
[27 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | MANGANÊS | 4 | 6
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS | [26 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | FENÓIS | 4 | 5
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 5000 |  |  |  | 1.7 |  |  | * | 50000 |  |  | * | 13000 |  |  | * | 5000 |  |  | * | 11000
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS | [26 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | COLI FECAL | 5 | 6
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 20.88 |  |  |  | 26.06 |  |  |  | 13.5 |  |  |  | 21.38 |  |  |  | 5.345
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  | 1.84 |  |  |  | 9.52 |  |  |  | 7.85 |  |  |  | 17.28 |  |  |  | 19.78 |  |  |  | 9.62
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [7 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (106m3) |  |  |  | 87.516 |  |  |  | 125.347 |  |  |  | 102.514 |  |  |  | 65.213 |  |  |  | 68.599 |  |  |  | 63.922
VOLUME MÉDIO MENSAL (106m3) |  |  |  | 94.0529 |  | 108.67 |  | 125.6503 |  | 125.8257 |  | 103.5887 |  | 83.5181 |  | 67.1716 |  | 56.0445 |  | 64.8736 |  | 69.014 |  | 64.2317 |  | 77.7449
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 47 |  |  |  | 91 |  |  |  | 45 |  |  |  | 54 |  |  |  | 61 |  |  |  | 52
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Ótima |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  | 4
|  | dqo |  | 20 |  |  |  | 25 |  |  |  | 30 |  |  |  | 47 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
|  | rt |  | 142 |  |  |  | 72 |  |  |  | 111 |  |  |  | 98 |  |  |  | 119 |  |  |  | 133
|  | rf |  | 128 |  |  |  | 70 |  |  |  | 96 |  |  |  | 82 |  |  |  | 100 |  |  |  | 124
|  | rnf |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 19 |  |  |  | 9
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  |  | 0.35 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.44 |  |  |  | 0.38
|  | nitrito |  | 0.01 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
|  | nkt |  | 0.61 |  |  |  | 0.84 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 4.3 |  |  |  | 2.13 |  |  |  | 1.78
|  | na |  | 0.04 |  |  |  | 0.68 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 2.66 |  |  |  | 1.01 |  |  |  | 0.49
|  | nt |  | 0.82 |  |  |  | 1.23 |  |  |  | 0.53 |  |  |  | 4.56 |  |  |  | 2.62 |  |  |  | 2.21
|  | ft |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.02
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO