## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RESERVATÓRIO DO GUARAPIRANGA, NA CAPTAÇÃO DA SABESP, JUNTO À CASA DE BOMBAS
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP06100GUAR00900 | [11 empty] | CLASSE : ESPECIAL | [7 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 41199 |  |  |  | 52721 |  |  |  | 61029 |  |  |  | 62973 |  |  |  | 66574 |  |  |  | 72645
DIA DA COLETA |  |  |  | 5 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 16
HORA DA COLETA |  |  |  | 11:15 |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 12:35 |  |  |  | 12:30 |  |  |  | 12:00 |  |  |  | 12:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
TRANSPARÊNCIA (m) |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0.8
COLORAÇÃO |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  |  | 24 |  |  |  | 16 |  |  |  | 27 |  |  |  | 25 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 21 |  |  |  | 16 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23.5 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7.1 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.6 |  |  | * | 9.1 |  |  |  | 8.9 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | pH | 1 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 6 | * | 3.9 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 10.5 |  |  |  | 8.9 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | O.D. | 1 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 3 | * | 7 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  | * | 4 |  |  | * | 5 |  |  | * | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | DBO (5,20) | 4 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 17 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) |  |  |  | 9 |  |  |  | 7.94 |  |  |  | 8.77 |  |  |  | 8.6 |  |  |  | 8.78 |  |  |  | 9.45
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  | 0.077 |  |  |  | 0.089 |  |  |  | 0.084 |  |  |  | 0.082 |  |  |  | 0.063 |  |  |  | 0.083
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.44 |  |  |  | 0.61 |  |  |  | 0.84 |  |  |  | 0.58 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.71 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.14 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.04 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.07 |  |  | * | 0.7 |  |  | * | 0.78 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 0.38 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 1.07 |  |  |  | 2.94 |  |  |  | 1.4
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 0.96 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 1.01 |  |  |  | 1.74 |  |  |  | 3.61 |  |  |  | 2.22
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | <0,007 |  |  |  | <0,007 |  |  |  | <0,007 |  |  |  | <0,007 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | <0,007
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | i | <0,030 |  |  | i | <0,030 |  |  | i | <0,030 |  |  | i | <0,030 |  |  | * | 0.18 |  |  | * | 0.05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | FOSF. TOTAL | 2 | 2
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 44 |  |  |  | 50 |  |  |  | 47 |  |  |  | 55 |  |  |  | 58 |  |  |  | 50
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 22 |  |  |  | 16 |  |  |  | 39
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 66 |  |  |  | 68 |  |  |  | 66 |  |  |  | 73 |  |  |  | 67 |  |  |  | 89 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 73 |  |  |  | 72 |  |  |  | 70 |  |  |  | 77 |  |  |  | 74 |  |  |  | 97
TURBIDEZ (UNT) |  | 40 |  | 2 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 15.3 |  |  |  | 5.68 |  |  |  | 3 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 9.6 |  |  |  | 7.28 |  |  |  | 7.62 |  |  |  | 9.1 |  |  |  | 12.4 |  |  |  | 13 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.12 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 111 |  |  |  | 103 |  |  |  | 99.9 |  |  |  | 117.7 |  |  |  | 131 |  |  |  | 135
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | * | 0.18 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  | * | 0.003 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | * | 0.05 |  |  | * | 0.06 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  | * | 0.03 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | COBRE | 3 | 6
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.21
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.09 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANGANÊS | 0 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  |  | * | 0.003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.005 |  |  | i | <0,003 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | FENÓIS | 2 | 2
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  | 169 |  |  |  | 277 |  |  |  | 150 |  |  |  | 243 |  |  |  | 274 |  |  |  | 329
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 200 | * | 5000 |  |  | * | 17000 |  |  | * | 500 |  |  |  | 2 |  |  |  | 23 |  |  |  | 800 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | COLI FECAL | 3 | 6
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) |  |  |  | 300 |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | <2,0E+00 |  |  |  | Ausente
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) |  |  |  | 300 |  |  |  | 230 |  |  |  | 230 |  |  |  | 800 |  |  |  | 110 |  |  |  | 140
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  | 13.81 |  |  |  | 10.52 |  |  |  | 11.135 |  |  |  | 30.2 |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 26.28
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  | 13.63 |  |  |  | 8.42 |  |  |  | 11.47 |  |  |  | 10.02 |  |  |  | 12.29 |  |  |  | 21.74
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA98+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA100-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA100+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [7 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (106m3) |  |  |  | 13.3 |  |  |  | 14.1 |  |  |  | 14 |  |  |  | 9.6 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | 13.1
VOLUME MÉDIO MENSAL (106m3)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 13.6 |  | 13.9 |  | 13.7 |  | 11.3 |  | 13.8 |  | 11.3 |  | 10.6 |  | 10.8 |  | 11.3 |  | 12.5 |  | 13 |  | 13.4 | 12.4333
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 55 |  |  |  | 62 |  |  |  | 71 |  |  |  | 87 |  |  |  | 68 |  |  |  | 63
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Ótima |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  | dqo |  | 17 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
|  | rt |  | 73 |  |  |  | 72 |  |  |  | 70 |  |  |  | 77 |  |  |  | 74 |  |  |  | 97
|  | rf |  | 66 |  |  |  | 68 |  |  |  | 66 |  |  |  | 73 |  |  |  | 67 |  |  |  | 89
|  | rnf |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8
|  | nitrato |  | 0.44 |  |  |  | 0.61 |  |  |  | 0.84 |  |  |  | 0.58 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.71
|  | nitrito |  | 0.14 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.11
|  | nkt |  | 0.38 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 1.07 |  |  |  | 2.94 |  |  |  | 1.4
|  | na |  | 0.04 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.78 |  |  |  | 0.03
|  | nt |  | 0.96 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 1.01 |  |  |  | 1.74 |  |  |  | 3.61 |  |  |  | 2.22
|  | ft |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.05
|  | of |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 7
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ORTO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO