## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO PIRACICABA, JUNTO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE AMERICANA , NA LOCALIDADA DE CARIOBA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP05165PCAB02100 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [5 empty] | UGRHI - 05 : PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 34794 |  |  |  | 34943 |  |  |  | 35064 |  |  |  | 35262 |  |  |  | 64763 |  |  |  | 64924
DIA DA COLETA |  |  |  | 4 |  |  |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 27 |  |  |  | 29
HORA DA COLETA |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 10:20 |  |  |  | 11:10 |  |  |  | 10:55 |  |  |  | 11:05 |  |  |  | 10:50
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  |  | Amarela |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Amarela
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 27 |  |  |  | 25 |  |  |  | 29 |  |  |  | 21 |  |  |  | 26 |  |  |  | 32 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 24 |  |  |  | 19 |  |  |  | 24 |  |  |  | 28 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.9 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 4.3 |  |  |  | 5.8 |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 6.5 |  |  | * | 4.3 |  |  | * | 3.4 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | O.D. | 3 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 24 |  |  |  | 14 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 17 |  |  |  | 16
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) |  |  |  | 10 |  |  |  | 7.65 |  |  |  | 8.91 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 8.11 |  |  |  | 10.9
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  | 0.231 | [7 empty] | 0.083 |  |  |  | 0.073 |  |  |  | 0.085 |  |  |  | 0.167
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.46 |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 0.78 |  |  |  | 1.01 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.047 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.058 |  |  |  | 0.065 |  |  |  | 0.126 |  |  |  | 0.115 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.48 |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.26 |  |  | * | 0.55 |  |  | * | 1.4 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | N. AMONIACAL | 2 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.5
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.907 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.238 |  |  |  | 1.385 |  |  |  | 1.756 |  |  |  | 1.925
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.048 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.027 |  |  |  | 0.025 |  |  |  | 0.189 |  |  |  | 0.086
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.3 |  |  | * | 0.04 |  |  | * | 0.295 |  |  | * | 0.059 |  |  | * | 0.255 |  |  | * | 0.115 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 102 |  |  |  | 81 |  |  |  | 76 |  |  |  | 96 |  |  |  | 106 |  |  |  | 119
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 70 |  |  |  | 29 |  |  |  | 32 |  |  |  | 37.1 |  |  |  | 42 |  |  |  | 43
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 151 |  |  |  | 86 |  |  |  | 107 |  |  |  | 125 |  |  |  | 142 |  |  |  | 156 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 172 |  |  |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 323 |  |  |  | 110 |  |  |  | 108 |  |  |  | 133 |  |  |  | 148 |  |  |  | 162
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 | * | 120 |  |  |  | 25 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  | 23 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TURBIDEZ | 1 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 8 |  |  |  | 5.4 |  |  |  | 8.1 |  |  |  | 12.8 |  |  |  | 13.5 |  |  |  | 11.4 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.1 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.1 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 136 |  |  |  | 91 |  |  |  | 139 |  |  |  | 204 |  |  |  | 219 |  |  |  | 198
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 16 |  |  | * | 2.84 |  |  | * | 0.42 |  |  | * | 0.11 |  |  | * | 0.46 |  |  | * | 0.92 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 1
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | * | 0.09 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.03 |  |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 6.04 |  |  |  | 2.22 |  |  |  | 0.61 |  |  |  | 0.4 | [7 empty] | 1.34
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.21 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MANGANÊS | 1 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.007 |  |  | * | 0.005 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | FENÓIS | 2 | 2
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  | 377 |  |  |  | 235 |  |  |  | 145 |  |  |  | 179 |  |  |  | 303 |  |  |  | 302
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 5000 |  |  |  | 260 |  |  |  | 7 |  |  |  | 90 |  |  |  | 4 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COLI FECAL | 1 | 6
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) |  |  |  | 5000 |  |  |  | 500 |  |  |  | Ausente |  |  |  | 80 |  |  |  | Ausente
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) |  |  |  | 2200 |  |  |  | 800 |  |  |  | 140 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 280
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | 40 |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 5
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  | 5.35 |  |  |  | 1.07 |  |  |  | 1.43 | [7 empty] | 5.21
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  | 7.13 |  |  |  | 5.67 |  |  |  | 2.63 | [7 empty] | 3.77
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA98+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [7 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Crônico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 0.693 |  | 0.704 |  | 0.712 |  | 0.744 |  | 0.788 |  | 0.781 |  | 0.728 |  | 0.758 |  | 0.776 |  | 0.804 |  | 0.779 |  | 0.79 | 0.75475
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 41 |  |  |  | 72 |  |  |  | 64 |  |  |  | 77 |  |  |  | 72 |  |  |  | 69
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3
|  | dqo |  | 24 |  |  |  | 14 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 17 |  |  |  | 16
|  | rt |  | 323 |  |  |  | 110 |  |  |  | 108 |  |  |  | 133 |  |  |  | 148 |  |  |  | 162
|  | rf |  | 151 |  |  |  | 86 |  |  |  | 107 |  |  |  | 125 |  |  |  | 142 |  |  |  | 156
|  | rnf |  | 172 |  |  |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | nitrato |  | 0.46 |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 0.78 |  |  |  | 1.01 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | 0.31
|  | nitrito |  | 0.047 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.058 |  |  |  | 0.065 |  |  |  | 0.126 |  |  |  | 0.115
|  | nkt |  | 1.4 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.5
|  | na |  | 0.48 |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.55 |  |  |  | 1.4
|  | nt |  | 1.907 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.238 |  |  |  | 1.385 |  |  |  | 1.756 |  |  |  | 1.925
|  | ft |  | 0.3 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.295 |  |  |  | 0.059 |  |  |  | 0.255 |  |  |  | 0.115
|  | of |  | 0.048 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.027 |  |  |  | 0.025 |  |  |  | 0.189 |  |  |  | 0.086
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ORTO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO