## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO SOROCABA, PONTE NA ESTRADA QUE LIGA LARANJAL PAULISTA À LOCALIDADE DE ENTRE RIOS
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP10412SORO02900 | [8 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 10 : SOROCABA / MÉDIO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 15397 |  |  | 15463 |  |  |  | 59025 |  |  | 59126 |  |  |  | 59230 |  |  | 59404
DIA DA COLETA |  |  |  | 26 |  |  | 29 |  |  |  | 23 |  |  | 25 |  |  |  | 27 |  |  | 29
HORA DA COLETA |  |  |  | 15:40 |  |  | 14:10 |  |  |  | 16:00 |  |  | 15:20 |  |  |  | 16:10 |  |  | 13:20
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  | Amarela
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 26 |  |  | 22 |  |  |  | 27 |  |  | 21 |  |  |  | 28 |  |  | 29 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 27 |  |  | 26 |  |  |  | 20 |  |  | 16 |  |  |  | 21 |  |  | 27 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.7 |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  |  | 7.9 |  |  | 6.9 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 5.4 |  |  | 6.4 |  |  |  | 6.4 |  |  | 6.3 |  |  |  | 8.1 |  |  | 7.9 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | * | 6 |  |  | <2 |  |  |  | 5 |  | * | 11 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | DBO (5,20) | 2 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | <17 |  |  | 25 |  |  |  | <17 |  |  | 24 |  |  |  | <17 |  |  | 43
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 1.48 |  |  | 0.97 |  |  |  | 2.4 |  |  | 1.86 |  |  |  | 1.53 |  |  | 1.49 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.08 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.14 |  |  | 0.1 |  |  | * | 0.57 |  | * | 0.61 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.09 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 1.63 |  |  | 0.52 |  |  |  | 0.71 |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.76 |  |  | 1.07
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 3.19 |  |  | 1.54 |  |  |  | 3.27 |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.4 |  |  | 2.66
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.1
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.09 |  | * | 0.1 |  |  | * | 0.15 |  | * | 0.2 |  |  | * | 0.25 |  | * | 0.24 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 173 |  |  | 107 |  |  |  | 104 |  |  | 110 |  |  |  | 123 |  |  | 134 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 36 |  |  | 61 |  |  |  | 15 |  |  | 26 |  |  |  | 23 |  |  | 79
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 209 |  |  | 168 |  |  |  | 119 |  |  | 136 |  |  |  | 146 |  |  | 213
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 40 |  |  | 55 |  |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  | 81.2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 8.9 |  |  | 12.7 |  |  |  | 21.4 |  |  | 14.2 |  |  |  | 12.1 |  |  | 10.6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.12 |  | #VALUE! | <0,08 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 150 |  |  | 143 |  |  |  | 207 |  |  | 186 |  |  |  | 151 |  |  | 132
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 2.66 |  | * | 5.59 |  |  | * | 0.61 |  | * | 0.5 |  |  | * | 0.55 |  | * | 5.98 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  | * | 0.004 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | 0.01 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | 0.007 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 2
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  | 0.01 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 2.64 |  |  | 3.57 |  |  |  | 0.68 |  |  | 0.77 |  |  |  | 1.08 |  |  | 5.87
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.11 |  | * | 0.15 |  |  | * | 0.11 |  |  | 0.09 |  |  | * | 0.12 |  | * | 0.21 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | MANGANÊS | 5 | 6
RADIOATIVIDADE ALFA TOTAL (Bq/L) |  | ## 0,10 |  | 0.07 |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.02 | [6 empty] | 0.02
RADIOATIVIDADE BETA TOTAL (Bq/L) |  | ## 1,00 |  | 0.14 |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.12 | [6 empty] | 0.14
URÂNIO TOTAL (mg/L) |  |  |  | <0,02 |  |  | <0,02 |  |  |  | <0,02 | [6 empty] | <0,02
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.008 |  | i | <0,003 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | FENÓIS | 1 | 1
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 30000 |  | * | 8000 |  |  | * | 3000 |  | * | 5000 |  |  | * | 13000 |  | * | 5000 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico | [6 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 51 |  |  | 57 |  |  |  | 59 |  |  | 58 |  |  |  | 55 |  |  | 50
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Aceitável |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(##): PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 36 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (19/01/90)
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 11
|  | dqo |  | 17 |  |  | 25 |  |  |  | 17 |  |  | 24 |  |  |  | 17 |  |  | 43
|  | rt |  | 209 |  |  | 168 |  |  |  | 119 |  |  | 136 |  |  |  | 146 |  |  | 213
|  | rf |  | 173 |  |  | 107 |  |  |  | 104 |  |  | 110 |  |  |  | 123 |  |  | 134
|  | rnf |  | 36 |  |  | 61 |  |  |  | 15 |  |  | 26 |  |  |  | 23 |  |  | 79
|  | nitrato |  | 1.48 |  |  | 0.97 |  |  |  | 2.4 |  |  | 1.86 |  |  |  | 1.53 |  |  | 1.49
|  | nitrito |  | 0.08 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.1
|  | nkt |  | 1.63 |  |  | 0.52 |  |  |  | 0.71 |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.76 |  |  | 1.07
|  | na |  | 0.14 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.57 |  |  | 0.61 |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0.09
|  | nt |  | 3.19 |  |  | 1.54 |  |  |  | 3.27 |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.4 |  |  | 2.66
|  | ft |  | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.1
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO