## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RESERVATÓRIO DE RASGÃO, PRÓXIMO ÀS COMPORTAS
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP10540TIRG02900 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 10 : SOROCABA / MÉDIO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 43140 |  |  |  | 51884 |  |  |  | 61304 |  |  |  | 62290 |  |  |  | 67623 |  |  |  | 73119
DIA DA COLETA |  |  |  | 27 |  |  |  | 9 |  |  |  | 30 |  |  |  | 13 |  |  |  | 26 |  |  |  | 28
HORA DA COLETA |  |  |  | 10:50 |  |  |  | 11:30 |  |  |  | 12:05 |  |  |  | 11:30 |  |  |  | 11:35 |  |  |  | 12:25
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Preta |  |  |  | Preta |  |  |  | Preta |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 22 |  |  |  | 25 |  |  |  | 21 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28.5 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 22 |  |  |  | 19.5 |  |  |  | 18.8 |  |  |  | 27 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 5.1 |  |  | * | 3.5 |  |  | #VALUE! | <0,1 |  |  | #VALUE! | <0,1 |  |  | #VALUE! | <0,1 |  |  | * | 4.1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | O.D. | #VALUE! | #VALUE!
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 13 |  |  | * | 9 |  |  | * | 26 |  |  | * | 23 |  |  | * | 22 |  |  | * | 7 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | DBO (5,20) | 6 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 59 |  |  |  | 31 |  |  |  | 115 |  |  |  | 115 |  |  |  | 89 |  |  |  | <25
NITRATO (mgN/L) |  | 10 | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.03 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.07 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 4.05 |  |  | * | 4.84 |  |  | * | 10.2 |  |  | * | 17.5 |  |  | * | 13.5 |  |  | * | 5.57 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | N. AMONIACAL | 6 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 5.31 |  |  |  | 4.84 |  |  |  | 19.2 |  |  |  | 21.9 |  |  |  | 16.3 |  |  |  | 5.89
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 5.54 |  |  |  | 5.09 |  |  |  | 19.405 |  |  |  | 22.14 |  |  |  | 16.51 |  |  |  | 6.16
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 1.43 |  |  |  | 1.64 |  |  |  | 0.88 |  |  |  | 0.09
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.47 |  |  | * | 0.35 |  |  | * | 2.12 |  |  | * | 1.72 |  |  | * | 2.07 |  |  | * | 0.38 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 162 |  |  |  | 138 |  |  |  | 305 |  |  |  | 318 |  |  |  | 285 |  |  |  | 178 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 84 |  |  |  | 54 |  |  |  | 39 |  |  |  | 24 |  |  |  | 41 |  |  |  | 15
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 246 |  |  |  | 192 |  |  |  | 344 |  |  |  | 342 |  |  |  | 326 |  |  |  | 193
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 55 |  |  |  | 29 |  |  |  | 18.4 |  |  |  | 9.2 |  |  |  | 4.45 |  |  |  | 5.67 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 16.5 |  |  |  | 19 |  |  |  | 58.6 |  |  |  | 54.7 |  |  |  | 58.4 |  |  |  | 23.4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | * | 1.23 |  |  |  | 0.36 |  |  | * | 3.5 |  |  | * | 2.45 |  |  | * | 2.68 |  |  |  | 0.11 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | SURFAC. | 4 | 6
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 233 |  |  |  | 238 |  |  |  | 587 |  |  |  | 581 |  |  |  | 528 |  |  |  | 309
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 5.74 | [6 empty] | * | 0.69 |  |  | * | 0.59 | [6 empty] | * | 1.32 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ALUMÍNIO | 4 | 4
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 | [6 empty] | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 | [6 empty] | #VALUE! | <0,08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 | [6 empty] | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 | [6 empty] | i | <0,001 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 | [6 empty] | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 | [6 empty] | #VALUE! | <0,02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | 0.02 | [7 empty] | 0.02 |  |  |  | 0.01 | [7 empty] | 0.005 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 4
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 | [6 empty] | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 | [6 empty] | #VALUE! | <0,05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | 0.02 | [7 empty] | 0.02 |  |  |  | 0.02 | [7 empty] | 0.02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 4
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.08 | [7 empty] | 0.08 |  |  |  | 0.11 | [7 empty] | 0.03 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZINCO | 0 | 4
FERRO (mg/L) |  |  |  | 5.07 |  |  |  | 3.29 |  |  |  | 1.23 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 1.85
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.19 |  |  | * | 0.28 |  |  | * | 0.24 |  |  | * | 0.25 |  |  | * | 0.3 |  |  | * | 0.22 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | MANGANÊS | 6 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.026 | [6 empty] | * | 0.05 |  |  | * | 0.034 | [6 empty] | * | 0.005 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | FENÓIS | 4 | 4
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 300000 |  |  | * | 230000 |  |  |  | 230 |  |  | * | 1100000 |  |  | * | 300000 |  |  | * | 30000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | COLI FECAL | 5 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA
DADOS DE QUANTIDADE
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (106 m3) |  |  |  | 2.548 |  |  |  | 2.627 |  |  |  | 2.513 |  |  |  | 2.478 |  |  |  | 2.62 |  |  |  | 2.457
VOLUME MÉDIO MENSAL (106 m3) |  |  |  | 2.4159 |  | 2.2521 |  | 2.4453 |  | 2.4625 |  | 2.5183 |  | 2.5232 |  | 2.4444 |  | 2.5045 |  | 2.4096 |  | 2.4439 |  | 2.5639 |  | 2.4891
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 23 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 44
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim |  |  |  | Péssima |  |  |  | Péssima |  |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 13 |  |  |  | 9 |  |  |  | 26 |  |  |  | 23 |  |  |  | 22 |  |  |  | 7
|  | dqo |  | 59 |  |  |  | 31 |  |  |  | 115 |  |  |  | 115 |  |  |  | 89 |  |  |  | 25
|  | rt |  | 246 |  |  |  | 192 |  |  |  | 344 |  |  |  | 342 |  |  |  | 326 |  |  |  | 193
|  | rf |  | 162 |  |  |  | 138 |  |  |  | 305 |  |  |  | 318 |  |  |  | 285 |  |  |  | 178
|  | rnf |  | 84 |  |  |  | 54 |  |  |  | 39 |  |  |  | 24 |  |  |  | 41 |  |  |  | 15
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  | 0.03 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.07
|  | nkt |  | 5.31 |  |  |  | 4.84 |  |  |  | 19.2 |  |  |  | 21.9 |  |  |  | 16.3 |  |  |  | 5.89
|  | na |  | 4.05 |  |  |  | 4.84 |  |  |  | 10.2 |  |  |  | 17.5 |  |  |  | 13.5 |  |  |  | 5.57
|  | nt |  | 5.54 |  |  |  | 5.09 |  |  |  | 19.405 |  |  |  | 22.14 |  |  |  | 16.51 |  |  |  | 6.16
|  | ft |  | 0.03 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 1.43 |  |  |  | 1.64 |  |  |  | 0.88 |  |  |  | 0.09
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO