## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO CAPIVARI, PONTE NA ESTRADA QUE LIGA MONTE- MOR A FAZENDA RIO ACIMA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP05465CPIV02200 | [8 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 05 : PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 19654 |  |  | 20526 |  |  |  | 46477 |  |  | 47241 |  |  | 48021 |  |  | 48873
DIA DA COLETA |  |  |  | 11 |  |  | 21 |  |  |  | 9 |  |  | 11 |  |  | 19 |  |  | 20
HORA DA COLETA |  |  |  | 13:30 |  |  | 11:30 |  |  |  | 14:30 |  |  | 15:00 |  |  | 11:50 |  |  | 11:25
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Não | [6 empty] | Não |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  | Verde | [6 empty] | Cinza |  |  | Marrom |  |  | Amarela
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 33 |  |  | 28 |  |  |  | 30 |  |  | 31.2 |  |  | 32.9 |  |  | 27 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 27 |  |  | 25 |  |  |  | 24 |  |  | 20.2 |  |  | 24.1 |  |  | 23 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7.2 |  |  | 7 |  |  |  | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  | 7.2 |  |  | 7.3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 3.7 |  | * | 2.5 |  |  | * | 0.7 |  | * | 0.3 |  | * | 1.1 |  | * | 2.9 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | O.D. | 6 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 11 |  | * | 11 |  |  | * | 15 |  | * | 23 |  | * | 14 |  | * | 20 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | DBO (5,20) | 6 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 53 |  |  | 40 |  |  |  | 50 |  |  | 65 |  |  | 54 |  |  | 52
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.3 |  | #VALUE! | <0,20 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.07 |  |  | 0.1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.101 |  |  | 0.05 |  |  | i | <0,005 |  |  | 0.007 |  |  | 0.17 |  |  | 0.135 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 5
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 2.4 |  | * | 8.68 |  |  | * | 7.6 |  | * | 15 |  | * | 5.7 |  | * | 3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | N. AMONIACAL | 6 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 3.2 |  |  | 9.5 |  |  |  | 8.8 |  |  | 20 |  |  | 8.6 |  |  | 3.21
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 3.601 |  |  | 9.75 |  |  |  | 8.855 |  |  | 20.057 |  |  | 8.84 |  |  | 3.445
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.4142 |  | * | 0.59 |  |  | * | 0.636 |  | * | 1.54 |  | * | 0.512 |  | * | 0.469 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 198 |  |  | 168 |  |  |  | 253 |  |  | 284 |  |  | 214 |  |  | 30 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 138 |  |  | 36 |  |  |  | 48 |  |  | 45 |  |  | 80 |  |  | 323
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 336 |  |  | 204 |  |  |  | 301 |  |  | 329 |  |  | 294 |  |  | 353
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 | * | 120 |  |  | 4 |  |  |  | 19 |  |  | 34 |  |  | 55 |  | * | 150 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | TURBIDEZ | 2 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 16.4 |  |  | 29.2 |  |  |  | 36.9 |  |  | 51 |  |  | 27.1 |  |  | 13.8 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.45 |  | * | 1.07 |  |  | * | 1.88 |  | * | 2.65 |  | * | 1.2 |  |  | 0.13 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | SURFAC. | 4 | 6
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 230 |  |  | 300 |  |  |  | 490 |  |  | 619 |  |  | 362 |  |  | 241
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 7.8 | [5 empty] | * | 0.93 |  | * | 0.78 |  |  |  |  | * | 7.59 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ALUMÍNIO | 4 | 4
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | 0.09 | [6 empty] | 0.25 |  |  | 0.15 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 | [5 empty] | #VALUE! | <0,01 |  | i | <0,001 |  |  |  |  | i | <0,001 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CÁDMIO | #VALUE! | #VALUE!
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 | [6 empty] | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 | [5 empty] | #VALUE! | <0,04 |  | i | <0,004 | [5 empty] | 0.01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | COBRE | #VALUE! | #VALUE!
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 | [5 empty] | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 | [5 empty] | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  |  |  | i | <0,010 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 | [5 empty] | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.03 | [6 empty] | 0.02 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.07 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZINCO | 0 | 4
FERRO (mg/L) |  |  |  | 5.85 |  |  | 2.41 |  |  |  | 2.96 |  |  | 3.16 |  |  | <0,02 |  |  | 6.21
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.33 |  | * | 0.4 |  |  | * | 0.3 |  | * | 0.3 |  | * | 0.45 |  | * | 0.31 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | MANGANÊS | 6 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.005 | [5 empty] | * | 0.005 |  | * | 0.006 |  |  |  |  | * | 0.005 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | FENÓIS | 4 | 4
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 110000 |  | * | 2300 |  |  | * | 500000 |  | * | 1300000 |  | * | 17000 |  | * | 80000 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 29 |  |  | 41 |  |  |  | 24 |  |  | 17 |  |  | 28 |  |  | 26
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Ruim |  |  | Aceitável |  |  |  | Ruim |  |  | Péssima |  |  | Ruim |  |  | Ruim
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 15 |  |  | 23 |  |  | 14 |  |  | 20
|  | dqo |  | 53 |  |  | 40 |  |  |  | 50 |  |  | 65 |  |  | 54 |  |  | 52
|  | rt |  | 336 |  |  | 204 |  |  |  | 301 |  |  | 329 |  |  | 294 |  |  | 353
|  | rf |  | 198 |  |  | 168 |  |  |  | 253 |  |  | 284 |  |  | 214 |  |  | 30
|  | rnf |  | 138 |  |  | 36 |  |  |  | 48 |  |  | 45 |  |  | 80 |  |  | 323
|  | nitrato |  | 0.3 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.07 |  |  | 0.1
|  | nitrito |  | 0.101 |  |  | 0.05 |  |  |  | 5 |  |  | 0.007 |  |  | 0.17 |  |  | 0.135
|  | nkt |  | 3.2 |  |  | 9.5 |  |  |  | 8.8 |  |  | 20 |  |  | 8.6 |  |  | 3.21
|  | na |  | 2.4 |  |  | 8.68 |  |  |  | 7.6 |  |  | 15 |  |  | 5.7 |  |  | 3
|  | nt |  | 3.601 |  |  | 9.75 |  |  |  | 8.855 |  |  | 20.057 |  |  | 8.84 |  |  | 3.445
|  | ft |  | 0.4142 |  |  | 0.59 |  |  |  | 0.636 |  |  | 1.54 |  |  | 0.512 |  |  | 0.469
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO