## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: BRAÇO DO RIO TIETÊ - RES. DE BARRA BONITA, PONTE NA RODOVIA SP-191, QUE LIGA SANTA MARIA DA SERRA A SÃO MANOEL
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP10172TIBT02500 | [9 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 10 : SOROCABA / MÉDIO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 34805 |  |  | 34955 |  |  | 35078 |  |  | 35278 |  |  |  | 64747 |  |  | 64913
DIA DA COLETA |  |  |  | 12 |  |  | 22 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 18 |  |  | 22
HORA DA COLETA |  |  |  | 11:10 |  |  | 9:10 |  |  | 13:00 |  |  | 11:05 |  |  |  | 9:30 |  |  | 11:10
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Sim |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 31 |  |  | 25 |  |  | 28 |  |  | 17 |  |  |  | 27 |  |  | 27 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 28 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 18 |  |  |  | 23 |  |  | 26 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7 |  |  | 7.2 |  |  | 7.5 |  |  | 7.6 |  |  |  | 7.3 |  |  | 7.4 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 2 |  | * | 2.9 |  | * | 4.8 |  | * | 4.4 |  |  | * | 4 |  | * | 2.8 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | O.D. | 6 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 7 |  |  | 5 |  | * | 11 |  | * | 33 |  |  | * | 17 |  | * | 12 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | DBO (5,20) | 5 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 30 |  |  | 16 |  |  | 22 | [6 empty] | 33 |  |  | 31
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.61 |  |  | 1.5 |  |  | 0.73 |  |  | 0.28 |  |  |  | 0.45 |  |  | 0.6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.455 |  |  | 0.24 |  |  | 0.176 |  |  | 0.091 |  |  |  | 0.32 |  |  | 0.081 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 1.7 |  | * | 2.13 |  | * | 4.5 |  | * | 12 |  |  | * | 3.8 |  | * | 19 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | N. AMONIACAL | 6 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 2 |  |  | 2.51 |  |  | 4.9 |  |  | 14 |  |  |  | 4 |  |  | 23
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 3.065 |  |  | 4.25 |  |  | 5.806 |  |  | 14.371 |  |  |  | 4.77 |  |  | 23.681
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.008 |  |  | <0,007 |  |  | 0.016 |  |  | 0.431 |  |  |  | 0.053 |  |  | 0.431
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.064 |  | * | 0.07 |  | * | 0.063 |  | * | 0.547 |  |  | * | 0.111 |  | * | 0.488 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 117 |  |  | 114 |  |  | 147 |  |  | 186 |  |  |  | 118 |  |  | 187
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 45 |  |  | 61 |  |  | 61 |  |  | 66 |  |  |  | 51 |  |  | 80
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 151 |  |  | 170 |  |  | 198 |  |  | 247 |  |  |  | 169 |  |  | 259 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 11 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 8
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 162 |  |  | 175 |  |  | 208 |  |  | 252 |  |  |  | 169 |  |  | 267
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 30 |  |  | 7 |  |  | 6.5 |  |  | 3.7 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 14.5 |  |  | 22.8 |  |  | 36.6 |  |  | 50 |  |  |  | 23.7 |  |  | 50 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.1 |  |  | 0.14 |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.101 |  |  | 0.11 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 206 |  |  | 277 |  |  | 365 |  |  | 499 |  |  |  | 280 |  |  | 483
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 3.5 |  | * | 0.41 |  | * | 0.13 |  | * | 0.18 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  | * | 0.15 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  | i | <0,008 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.19 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.02 |  | i | <0,004 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 1
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 5
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.01 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,01 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 1.71 |  |  | 0.47 |  |  | 0.18 |  |  | 0.39 |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.28
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.23 |  | * | 0.22 |  |  | 0.09 |  | * | 0.14 |  |  |  | 0.1 |  | * | 0.26 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | MANGANÊS | 4 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | * | 0.008 |  |  | * | 0.005 |  | * | 0.004 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | FENÓIS | 3 | 3
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | 2 |  |  | 23 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | #VALUE! | <2,0E+00 |  | #VALUE! | <2,0E+00 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | COLI FECAL | #VALUE! | #VALUE!
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  | 11.02 |  |  | 8.37 |  |  | 42.5 |  |  | 22.72 |  |  |  | 21.11 |  |  | 36.62
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  | 6.28 |  |  | 5.84 |  |  | 18.68 |  |  | 52.49 |  |  |  | 24.91 |  |  | 40.66
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (106m3)
VOLUME MÉDIO MENSAL (106m3)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 60 |  |  | 62 |  |  | 71 |  |  | 44 |  |  |  | 63 |  |  | 51
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Aceitável |  |  |  | Boa |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 7 |  |  | 5 |  |  | 11 |  |  | 33 |  |  |  | 17 |  |  | 12
|  | dqo |  | 30 |  |  | 16 |  |  | 22 | [6 empty] | 33 |  |  | 31
|  | rt |  | 162 |  |  | 175 |  |  | 208 |  |  | 252 |  |  |  | 169 |  |  | 267
|  | rf |  | 151 |  |  | 170 |  |  | 198 |  |  | 247 |  |  |  | 169 |  |  | 259
|  | rnf |  | 11 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 8
|  | nitrato |  | 0.61 |  |  | 1.5 |  |  | 0.73 |  |  | 0.28 |  |  |  | 0.45 |  |  | 0.6
|  | nitrito |  | 0.455 |  |  | 0.24 |  |  | 0.176 |  |  | 0.091 |  |  |  | 0.32 |  |  | 0.081
|  | nkt |  | 2 |  |  | 2.51 |  |  | 4.9 |  |  | 14 |  |  |  | 4 |  |  | 23
|  | na |  | 1.7 |  |  | 2.13 |  |  | 4.5 |  |  | 12 |  |  |  | 3.8 |  |  | 19
|  | nt |  | 3.065 |  |  | 4.25 |  |  | 5.806 |  |  | 14.371 |  |  |  | 4.77 |  |  | 23.681
|  | ft |  | 0.008 |  |  | 7 |  |  | 0.016 |  |  | 0.431 |  |  |  | 0.053 |  |  | 0.431
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO