## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO SOROCABA, PONTE DO PINGA - PINGA, AV MARGINAL, NO MUNICÍPIO DE SOROCABA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP10669SORO02100 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 10 : SOROCABA / MÉDIO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 15359 |  |  |  | 15445 |  |  |  | 59017 |  |  |  | 59111 |  |  |  | 59218 |  |  |  | 59371
DIA DA COLETA |  |  |  | 5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 18 |  |  |  | 20 |  |  |  | 16
HORA DA COLETA |  |  |  | 12:50 |  |  |  | 12:55 |  |  |  | 18:00 |  |  |  | 17:55 |  |  |  | 17:50 |  |  |  | 18:10
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  |  | Cinza |  |  |  | Cinza |  |  |  | Cinza |  |  |  | Cinza |  |  |  | Turva
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 23 |  |  |  | 29 |  |  |  | 24 |  |  |  | 13 |  |  |  | 28 |  |  |  | 26 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 23 |  |  |  | 27 |  |  |  | 19 |  |  |  | 13 |  |  |  | 22 |  |  |  | 24 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.9 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 7.7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7.2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 4.9 |  |  | * | 1.4 |  |  | * | 1 |  |  | * | 3.5 |  |  | * | 1 |  |  | * | 0.7 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | O.D. | 6 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 7 |  |  | * | 20 |  |  | * | 50 |  |  | * | 34 |  |  | * | 24 |  |  | * | 35 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | DBO (5,20) | 6 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 68 |  |  |  | 60 |  |  |  | 74 |  |  |  | 82 |  |  |  | 54 |  |  |  | 66
NITRATO (mgN/L) |  | 10 | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.09 |  |  |  | 0.08 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.005 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 4
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 1.04 |  |  | * | 2.95 |  |  | * | 3.25 |  |  | * | 2.41 |  |  | * | 1.99 |  |  | * | 2.04 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | N. AMONIACAL | 6 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 2.28 |  |  |  | 4.95 |  |  |  | 4.01 |  |  |  | 7.42 |  |  |  | 3.46 |  |  |  | 5.23
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 2.57 |  |  |  | 5.23 |  |  |  | 4.214 |  |  |  | 7.625 |  |  |  | 3.664 |  |  |  | 5.44
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.31
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.04 |  |  | * | 0.62 |  |  | * | 0.54 |  |  | * | 0.32 |  |  | * | 0.57 |  |  | * | 0.71 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 61 |  |  |  | 89 |  |  |  | 108 |  |  |  | 112 |  |  |  | 123 |  |  |  | 117 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 186 |  |  |  | 65 |  |  |  | 29 |  |  |  | 33 |  |  |  | 15 |  |  |  | 25
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 247 |  |  |  | 154 |  |  |  | 137 |  |  |  | 145 |  |  |  | 138 |  |  |  | 142
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 75 |  |  |  | 35 |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 9.2 |  |  |  | 13.1 |  |  |  | 16.1 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14.3 |  |  |  | 19.5 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.28 |  |  | * | 0.95 |  |  | * | 1.38 |  |  | * | 1.2 |  |  | * | 0.96 |  |  | * | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | SURFAC. | 5 | 6
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 132 |  |  |  | 176 |  |  |  | 178 |  |  |  | 170 |  |  |  | 161 |  |  |  | 193
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 3.5 |  |  |  | 0.35 |  |  | * | 0.25 |  |  | * | 0.43 | [6 empty] | * | 0.64 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ALUMÍNIO | 4 | 5
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.09 | [7 empty] | 0.19 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  |  | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 | [6 empty] | i | <0,001 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 | [6 empty] | #VALUE! | <0,02 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | 0.005 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 | [7 empty] | 0.006 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 3
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 | [6 empty] | #VALUE! | <0,05 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,010 |  |  |  | 0.02 | [6 empty] | i | <0,010 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 3
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.04 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.03 | [7 empty] | 0.02 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZINCO | 0 | 5
FERRO (mg/L) |  |  |  | 4.08 |  |  |  | 0.83 |  |  |  | 0.666 |  |  |  | 0.96 | [7 empty] | 1.1
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.16 |  |  | * | 0.12 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.09 |  |  | * | 0.12 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | MANGANÊS | 3 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.032 |  |  | * | 0.004 | [6 empty] | * | 0.006 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | FENÓIS | 3 | 3
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 2400000 |  |  | * | 800000 |  |  | * | 3000000 |  |  | * | 300000 |  |  | * | 700000 |  |  | * | 3000000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [7 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s) |  |  |  | 11.7 |  |  |  | 6.52 |  |  |  | 6.44 |  |  |  | 6.02 |  |  |  | 6.66 |  |  |  | 6.66
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 7.816 |  | 9.045 |  | 7.485 |  | 7.309 |  | 6.743 |  | 6.044 |  | 5.983 |  | 8.607 |  | 7.14 |  | 6.75 |  | 7.125 |  | 7.89
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 41 |  |  |  | 25 |  |  |  | 21 |  |  |  | 26 |  |  |  | 24 |  |  |  | 20
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 7 |  |  |  | 20 |  |  |  | 50 |  |  |  | 34 |  |  |  | 24 |  |  |  | 35
|  | dqo |  | 68 |  |  |  | 60 |  |  |  | 74 |  |  |  | 82 |  |  |  | 54 |  |  |  | 66
|  | rt |  | 247 |  |  |  | 154 |  |  |  | 137 |  |  |  | 145 |  |  |  | 138 |  |  |  | 142
|  | rf |  | 61 |  |  |  | 89 |  |  |  | 108 |  |  |  | 112 |  |  |  | 123 |  |  |  | 117
|  | rnf |  | 186 |  |  |  | 65 |  |  |  | 29 |  |  |  | 33 |  |  |  | 15 |  |  |  | 25
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  | 0.09 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0.01
|  | nkt |  | 2.28 |  |  |  | 4.95 |  |  |  | 4.01 |  |  |  | 7.42 |  |  |  | 3.46 |  |  |  | 5.23
|  | na |  | 1.04 |  |  |  | 2.95 |  |  |  | 3.25 |  |  |  | 2.41 |  |  |  | 1.99 |  |  |  | 2.04
|  | nt |  | 2.57 |  |  |  | 5.23 |  |  |  | 4.214 |  |  |  | 7.625 |  |  |  | 3.664 |  |  |  | 5.44
|  | ft |  | 0.03 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.31
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO