## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO SAPUCAÍ - MIRIM, PONTE NA RODOVIA SP-345, NO TRECHO QUE LIGA BARRETOS À FRANCA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP08642SAMI02400 | [11 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 08 : SAPUCAÍ / GRANDE
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA | [5 empty] | 2059 |  |  |  | 2135 |  |  |  | 2273 |  |  |  | 6133 |  |  |  | 6194 |  |  |  | 6300
DIA DA COLETA | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 28 |  |  |  | 29 |  |  |  | 3 |  |  |  | 20
HORA DA COLETA | [5 empty] | 11:30 |  |  |  | 11:19 |  |  |  | 10:20 |  |  |  | 10:30 |  |  |  | 10:55 |  |  |  | 10:00
CHUVAS (últimas 24 horas) | [5 empty] | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
COLORAÇÃO | [5 empty] | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) | [5 empty] | 32 |  |  |  | 29 |  |  |  | 28 |  |  |  | 22 |  |  |  | 34 |  |  |  | 25 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) | [5 empty] | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 28 |  |  |  | 25 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 6.82 |  |  |  | 7.11 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 6.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 9.4 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 8.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) | [5 empty] | <21 |  |  |  | <17 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.029 |  |  |  | 0.043 |  |  |  | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.29 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. AMONIACAL | 0 | 6
KJELDAHL (mgN/L) | [5 empty] | 0.69 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.57 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.53
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) | [5 empty] | 0.773 |  |  |  | 0.767 |  |  |  | 0.83 |  |  |  | 1.049 |  |  |  | 0.673 |  |  |  | 0.6
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  |  |  | 0.014 |  |  | * | 0.077 |  |  | * | 0.072 |  |  | * | 0.064 |  |  | * | 0.034 |  |  | * | 0.242 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | FOSF. TOTAL | 5 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  |  | 49 |  |  |  | 56 |  |  |  | 52 |  |  |  | 66 |  |  |  | 57 |  |  |  | 84 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) | [5 empty] | 98 |  |  |  | 25 |  |  |  | 14 |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 62
RESÍDUO TOTAL (mg/L) | [5 empty] | 147 |  |  |  | 81 |  |  |  | 66 |  |  |  | 76 |  |  |  | 61 |  |  |  | 146
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  |  | 95 |  |  |  | 40 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 9 |  |  |  | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,03 |  |  | #VALUE! | <0,03 |  |  | #VALUE! | <0,03 |  |  | #VALUE! | <0,03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) | [5 empty] | 34 |  |  |  | 43 |  |  |  | 44 |  |  |  | 70 |  |  |  | 95 |  |  |  | 34
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 16.4 |  |  | * | 4.7 |  |  | * | 0.57 |  |  | * | 0.46 |  |  | * | 0.63 |  |  | * | 9.89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,001 |  |  | * | 0.005 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.006 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 4
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 2
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) | [5 empty] | 17.3 |  |  |  | 6.02 |  |  |  | 1.59 |  |  |  | 1.19 |  |  |  | 1.73 |  |  |  | 53.7
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 0.18 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.007 |  |  | * | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | MANGANÊS | 2 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.004 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.003 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | FENÓIS | 2 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  |  | * | 8000 |  |  | * | 1700 |  |  |  | 800 |  |  | * | 3000 |  |  |  | 260 |  |  | * | 5000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | COLI FECAL | 4 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 152.6303 |  | 224.1957 |  | 170.9501 |  | 116.6931 |  | 79.6109 |  | 60.9474 |  | 50.5205 |  | 43.2998 |  | 53.5243 |  | 28.9499 |  | 37.9312 |  | 56.393
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA | [5 empty] | 57 |  |  |  | 65 |  |  |  | 71 |  |  |  | 66 |  |  |  | 75 |  |  |  | 56
CLASSIFICAÇÃO | [5 empty] | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Ruim |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76 | [11 empty] | ,
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | dqo |  |  |  | 21 |  |  |  | 17 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
|  | rt |  |  |  | 147 |  |  |  | 81 |  |  |  | 66 |  |  |  | 76 |  |  |  | 61 |  |  |  | 146
|  | rf |  |  |  | 49 |  |  |  | 56 |  |  |  | 52 |  |  |  | 66 |  |  |  | 57 |  |  |  | 84
|  | rnf |  |  |  | 98 |  |  |  | 25 |  |  |  | 14 |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 62
|  | nitrato |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.06
|  | nitrito |  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.029 |  |  |  | 0.043 |  |  |  | 0.01
|  | nkt |  |  |  | 0.69 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.57 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.53
|  | na |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.29 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.09
|  | nt |  |  |  | 0.773 |  |  |  | 0.767 |  |  |  | 0.83 |  |  |  | 1.049 |  |  |  | 0.673 |  |  |  | 0.6
|  | ft |  |  |  | 0.014 |  |  |  | 0.077 |  |  |  | 0.072 |  |  |  | 0.064 |  |  |  | 0.034 |  |  |  | 0.242
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO