## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS, PONTE NA RUA J. ZANCANER, EM CATIGUÁ
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP15261SDOM04500 | [11 empty] | CLASSE : 4 | [7 empty] | UGRHI - 15 : TURVO / GRANDE
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA | [5 empty] | 2909 |  |  |  | 2973 |  |  |  | 3049 |  |  |  | 3128 |  |  |  | 3207 |  |  |  | 3258
DIA DA COLETA | [5 empty] | 8 |  |  |  | 6 |  |  |  | 13 |  |  |  | 16 |  |  |  | 19 |  |  |  | 21
HORA DA COLETA | [5 empty] | 13:20 |  |  |  | 13:30 |  |  |  | 13:00 |  |  |  | 12:40 |  |  |  | 13:20 |  |  |  | 12:50
CHUVAS (últimas 24 horas) | [5 empty] | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO | [5 empty] | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) | [5 empty] | 28 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 31 |  |  |  | 38 |  |  |  | 31 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) | [5 empty] | 27 |  |  |  | 26 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 24 |  |  |  | 23 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2.4 |  |  | * | 1.5 |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | O.D. | 1 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) | [5 empty] | 6 |  |  |  | <3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 13 |  |  |  | 20 |  |  |  | 5
DQO (mgO2/L) | [5 empty] | <21 |  |  |  | <17 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  |  | 56 |  |  |  | <50
NITRATO (mgN/L) | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | <0,02 |  |  |  | <0,01 |  |  |  | 0.51 |  |  |  | 0.24
NITRITO (mgN/L) | [5 empty] | 0.025 |  |  |  | 0.026 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.014 |  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0.025
AMÔNIA (mgN/L) | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.86 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 1.35
KJELDAHL (mgN/L) | [5 empty] | 1.38 |  |  |  | 3.62 |  |  |  | 2.54 |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 7.82 |  |  |  | 2.15
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) | [5 empty] | 1.505 |  |  |  | 3.696 |  |  |  | 2.57 |  |  |  | 3.724 |  |  |  | 8.342 |  |  |  | 2.415
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) | [5 empty] | 0.013 |  |  |  | 0.155 |  |  |  | 0.238 |  |  |  | 0.406 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.241
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) | [5 empty] | 128 |  |  |  | 118 |  |  |  | 8 |  |  |  | 141 |  |  |  | 841 |  |  |  | 26
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) | [5 empty] | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 106 |  |  |  | 17 |  |  |  | 83 |  |  |  | 113
RESÍDUO TOTAL (mg/L) | [5 empty] | 148 |  |  |  | 139 |  |  |  | 114 |  |  |  | 158 |  |  |  | 924 |  |  |  | 139
TURBIDEZ (UNT) | [5 empty] | 35 |  |  |  | 40 |  |  |  | 20 |  |  |  | 22 |  |  |  | 27 |  |  |  | 40
CLORETO (mg/L) | [5 empty] | 10 |  |  |  | 9.5 |  |  |  | 12 |  |  |  | 11.5 |  |  |  | 22 |  |  |  | 13
SURFACTANTES (mg/L) | [5 empty] | 0.19 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 1.44 |  |  |  | 0.3
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) | [5 empty] | 168 |  |  |  | 179 |  |  |  | 172 |  |  |  | 202 |  |  |  | 315 |  |  |  | 172
ALUMÍNIO (mg/L) | [5 empty] | 1.14 | [11 empty] | 0.46
BÁRIO (mg/L) | [5 empty] | <0,08 | [11 empty] | <0,08
CÁDMIO (mg/L) | [5 empty] | <0,001 | [11 empty] | <0,001
CHUMBO (mg/L) | [5 empty] | <0,02 | [11 empty] | <0,02
COBRE (mg/L) | [5 empty] | <0,004 | [11 empty] | 0.01
CROMO TOTAL (mg/L) | [5 empty] | <0,05 | [11 empty] | <0,05
NÍQUEL (mg/L) | [5 empty] | <0,010 | [11 empty] | <0,010
MERCÚRIO (mg/L) | [5 empty] | <0,0003 | [11 empty] | <0,0010
ZINCO (mg/L) | [5 empty] | <0,01 | [11 empty] | 0.01
FERRO (mg/L) | [5 empty] | 3.85 |  |  |  | 4.09 |  |  |  | 2.91 |  |  |  | 2.92 |  |  |  | 4.99 |  |  |  | 4.26
MANGANÊS (mg/L) | [5 empty] | 0.19 |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.31
FENÓIS (mg/L) |  | 1 |  |  |  | <0,003 | [11 empty] | <0,003 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) | [5 empty] | 23000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 80000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 1100000 |  |  |  | 80000
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s) | [5 empty] | 5.39 |  |  |  | 4.48 |  |  |  | 2.58 |  |  |  | 1.97 |  |  |  | 1.28 |  |  |  | 4.05
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 12.136 |  | 13.434 |  | 9.271 |  | 3.97 |  | 3.033 |  | 2.606 |  | 2.764 |  | 2.537 |  | 3.923 |  | 1.791 |  | 3.626 |  | 7.11
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA | [5 empty] | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 37 |  |  |  | 31 |  |  |  | 29 |  |  |  | 36
CLASSIFICAÇÃO | [5 empty] | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 13 |  |  |  | 20 |  |  |  | 5
|  | dqo |  |  |  | 21 |  |  |  | 17 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 56 |  |  |  | 50
|  | rt |  |  |  | 148 |  |  |  | 139 |  |  |  | 114 |  |  |  | 158 |  |  |  | 924 |  |  |  | 139
|  | rf |  |  |  | 128 |  |  |  | 118 |  |  |  | 8 |  |  |  | 141 |  |  |  | 841 |  |  |  | 26
|  | rnf |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 106 |  |  |  | 17 |  |  |  | 83 |  |  |  | 113
|  | nitrato |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.51 |  |  |  | 0.24
|  | nitrito |  |  |  | 0.025 |  |  |  | 0.026 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.014 |  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0.025
|  | nkt |  |  |  | 1.38 |  |  |  | 3.62 |  |  |  | 2.54 |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 7.82 |  |  |  | 2.15
|  | na |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.86 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 1.35
|  | nt |  |  |  | 1.505 |  |  |  | 3.696 |  |  |  | 2.57 |  |  |  | 3.724 |  |  |  | 8.342 |  |  |  | 2.415
|  | ft |  |  |  | 0.013 |  |  |  | 0.155 |  |  |  | 0.238 |  |  |  | 0.406 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.241
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO