## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO TIETÊ, PONTE NA AV. MARIA DE OLIVEIRA BUENO, EM PIRAPORA DO BOM JESUS
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP10540TIET02250 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 10 : SOROCABA / MÉDIO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 43141 |  |  |  | 51885 |  |  |  | 61305 |  |  |  | 62292 |  |  |  | 67621 |  |  |  | 73120
DIA DA COLETA |  |  |  | 27 |  |  |  | 9 |  |  |  | 30 |  |  |  | 13 |  |  |  | 26 |  |  |  | 28
HORA DA COLETA |  |  |  | 9:50 |  |  |  | 10:30 |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 10:30 |  |  |  | 10:35 |  |  |  | 11:30
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Preta |  |  |  | Preta |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 21 |  |  |  | 25 |  |  |  | 18 |  |  |  | 15.5 |  |  |  | 13.5 |  |  |  | 28.5 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 20 |  |  |  | 18.5 |  |  |  | 19.7 |  |  |  | 26.5 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7.1 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 7.3 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 6.2 |  |  |  | 6.5 |  |  | * | 3.1 |  |  | * | 2.2 |  |  | * | 2.7 |  |  |  | 7.1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | O.D. | 3 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 13 |  |  | * | 8 |  |  | * | 25 |  |  | * | 26 |  |  | * | 25 |  |  | * | 8 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | DBO (5,20) | 6 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 64 |  |  |  | 37 |  |  |  | 100 |  |  |  | 101 |  |  |  | 88 |  |  |  | 30
NITRATO (mgN/L) |  | 10 | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.12 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.04 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 5.37 |  |  | * | 3.61 |  |  | * | 7 |  |  | * | 20 |  |  | * | 14.2 |  |  | * | 6.63 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | N. AMONIACAL | 6 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 5.61 |  |  |  | 3.61 |  |  |  | 19.6 |  |  |  | 21.9 |  |  |  | 14.7 |  |  |  | 6.63
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 5.93 |  |  |  | 3.97 |  |  |  | 19.805 |  |  |  | 22.15 |  |  |  | 14.908 |  |  |  | 6.87
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.98 |  |  |  | 1.52 |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 0.11
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.55 |  |  | * | 0.24 |  |  | * | 2.34 |  |  | * | 1.73 |  |  | * | 1.74 |  |  | * | 0.41 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 134 |  |  |  | 136 |  |  |  | 275 |  |  |  | 282 |  |  |  | 279 |  |  |  | 194 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 108 |  |  |  | 70 |  |  |  | 45 |  |  |  | 60 |  |  |  | 56 |  |  |  | 30
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 242 |  |  |  | 206 |  |  |  | 320 |  |  |  | 342 |  |  |  | 335 |  |  |  | 224
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 50 |  |  |  | 14 |  |  |  | 16 |  |  |  | 12.3 |  |  |  | 9.95 |  |  |  | 3.94 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 17.2 |  |  |  | 20.2 |  |  |  | 58.2 |  |  |  | 52.3 |  |  |  | 56.3 |  |  |  | 30.9 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | * | 1.17 |  |  | * | 0.54 |  |  | * | 3.5 |  |  | * | 3.4 |  |  | * | 2.48 |  |  |  | 0.15 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | SURFAC. | 5 | 6
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 239 |  |  |  | 248 |  |  |  | 575 |  |  |  | 585 |  |  |  | 521 |  |  |  | 347
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 6.56 | [6 empty] | * | 0.72 |  |  | * | 1.14 | [6 empty] | * | 1.56 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ALUMÍNIO | 4 | 4
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 | [6 empty] | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 | [6 empty] | #VALUE! | <0,08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.002 | [7 empty] | 0.001 |  |  | i | <0,001 | [6 empty] | i | <0,001 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 2
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 | [6 empty] | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 | [6 empty] | #VALUE! | <0,02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | 0.02 | [7 empty] | 0.01 |  |  | * | 0.03 | [7 empty] | 0.01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COBRE | 1 | 4
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 | [6 empty] | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 | [6 empty] | #VALUE! | <0,05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | 0.02 | [6 empty] | * | 0.03 |  |  | * | 0.03 | [6 empty] | * | 0.03 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | NÍQUEL | 3 | 4
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.09 | [7 empty] | 0.09 |  |  |  | 0.16 | [7 empty] | 0.05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZINCO | 0 | 4
FERRO (mg/L) |  |  |  | 5.61 |  |  |  | 3.38 |  |  |  | 1.07 |  |  |  | 2.5 | [7 empty] | 2.28
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.2 |  |  | * | 0.28 |  |  | * | 0.26 |  |  | * | 0.25 |  |  | * | 0.3 |  |  | * | 0.25 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | MANGANÊS | 6 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.009 | [6 empty] | * | 0.031 |  |  | * | 0.032 | [6 empty] | * | 0.005 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | FENÓIS | 4 | 5
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 1300000 |  |  | * | 170000 |  |  | * | 800000 |  |  | * | 800000 |  |  | * | 1100000 |  |  | * | 800000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s) |  |  |  | 332.625 |  |  |  | 130.0417 |  |  |  | 72.7083 |  |  |  | 77.5 |  |  |  | 90.9167 |  |  |  | 149.5
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 201.1704 |  | 212.7071 |  | 143.75 |  | 94.3875 |  | 81.1989 |  | 77.6014 |  | 89.5148 |  | 94.9839 |  | 123.1208 |  | 109.3481 |  | 156.4875 |  | 185.4543
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 37 |  |  |  | 45 |  |  |  | 23 |  |  |  | 21 |  |  |  | 23 |  |  |  | 44
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim |  |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 13 |  |  |  | 8 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 25 |  |  |  | 8
|  | dqo |  | 64 |  |  |  | 37 |  |  |  | 100 |  |  |  | 101 |  |  |  | 88 |  |  |  | 30
|  | rt |  | 242 |  |  |  | 206 |  |  |  | 320 |  |  |  | 342 |  |  |  | 335 |  |  |  | 224
|  | rf |  | 134 |  |  |  | 136 |  |  |  | 275 |  |  |  | 282 |  |  |  | 279 |  |  |  | 194
|  | rnf |  | 108 |  |  |  | 70 |  |  |  | 45 |  |  |  | 60 |  |  |  | 56 |  |  |  | 30
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  | 0.12 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.04
|  | nkt |  | 5.61 |  |  |  | 3.61 |  |  |  | 19.6 |  |  |  | 21.9 |  |  |  | 14.7 |  |  |  | 6.63
|  | na |  | 5.37 |  |  |  | 3.61 |  |  |  | 7 |  |  |  | 20 |  |  |  | 14.2 |  |  |  | 6.63
|  | nt |  | 5.93 |  |  |  | 3.97 |  |  |  | 19.805 |  |  |  | 22.15 |  |  |  | 14.908 |  |  |  | 6.87
|  | ft |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.98 |  |  |  | 1.52 |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 0.11
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO