## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO ATIBAIA , PONTE NA RODOVIA SP-332, NO TRECHO QUE LIGA CAMPINAS Á COSMÓPOLIS
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP05513ATIB02605 | [8 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 05 : PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 19657 |  |  | 20523 |  |  |  | 46474 |  |  | 47237 |  |  | 48019 |  |  | 48869
DIA DA COLETA |  |  |  | 11 |  |  | 21 |  |  |  | 9 |  |  | 11 |  |  | 19 |  |  | 20
HORA DA COLETA |  |  |  | 11:00 |  |  | 16:00 |  |  |  | 13:30 |  |  | 14:10 |  |  | 15:40 |  |  | 12:30
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom | [6 empty] | Cinza |  |  | Verde |  |  | Marrom |  |  | Amarela
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 32 |  |  | 30 |  |  |  | 27 |  |  | 29.7 |  |  | 31.2 |  |  | 32 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 27 |  |  | 26 |  |  |  | 25 |  |  | 22.1 |  |  | 24.6 |  |  | 24 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7.4 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 7.5 |  |  | 7.1 |  |  | 7.3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 5.4 |  |  | 5.9 |  |  |  | 5.5 |  |  | 5.6 |  |  | 5.7 |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  | * | 7 |  | * | 15 |  | * | 10 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | DBO (5,20) | 3 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 33 |  |  | 29 |  |  |  | 23 |  |  | 27 |  |  | 31 |  |  | 36
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.45 |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.32 |  |  | 1.01 |  |  | 0.73 |  |  | 0.62 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.113 |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.58 |  |  | 0.62 |  |  | 0.27 |  |  | 0.17 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 5
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 0.63 |  | * | 1.27 |  |  | * | 2.5 |  | * | 4.6 |  | * | 1.2 |  | * | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | N. AMONIACAL | 6 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 1.2 |  |  | 2.18 |  |  |  | 2.8 |  |  | 5 |  |  | 1.7 |  |  | 1.6
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.763 |  |  | 3.584 |  |  |  | 4.7 |  |  | 6.63 |  |  | 2.7 |  |  | 2.39
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.411 |  | * | 0.26 |  |  | * | 0.258 |  | * | 0.548 |  | * | 0.299 |  | * | 0.356 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 145 |  |  | 144 |  |  |  | 307 |  |  | 411 |  |  | 195 |  |  | 42 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 159 |  |  | 42 |  |  |  | 16 |  |  | 12 |  |  | 75 |  |  | 195
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 304 |  |  | 186 |  |  |  | 323 |  |  | 423 |  |  | 270 |  |  | 237
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 | * | 110 |  |  | 37 |  |  |  | 10 |  |  | 7.7 |  |  | 75 |  |  | 85 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TURBIDEZ | 1 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 8.5 |  |  | 12.1 |  |  |  | 23.7 |  |  | 52 |  |  | 11.4 |  |  | 8.5 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.28 |  |  | 0.27 |  |  | 0.19 |  | #VALUE! | <0,08 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 120 |  |  | 242 |  |  |  | 488 |  |  | 717 |  |  | 244 |  |  | 168
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 4.28 |  | * | 4.57 |  |  | * | 0.54 |  | * | 0.2 |  | * | 7.03 |  | * | 2.74 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.19 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.003 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  | 0.007 |  |  | 0.005 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 3
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  | * | 0.06 |  |  | i | <0,010 |  |  | 0.02 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NÍQUEL | 1 | 2
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.02 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.04 |  |  | 0.02 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZINCO | 0 | 6
FERRO (mg/L) |  |  |  | 4.7 |  |  | 4.06 |  |  |  | 0.99 |  |  | 0.79 |  |  | <0,02 |  |  | 5.6
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.16 |  | * | 0.12 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.07 |  | * | 0.19 |  | * | 0.15 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | MANGANÊS | 4 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  | * | 0.01 |  |  | * | 0.032 |  | * | 0.065 |  | * | 0.012 |  | * | 0.005 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | FENÓIS | 5 | 5
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 300000 |  | * | 17000 |  |  | * | 22000 |  | * | 23000 |  | * | 130000 |  | * | 13000 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | NãoTóxico |  |  | Crônico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s) |  |  |  | 53.9 | [6 empty] | 15.4
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 42.632 |  |  |  |  | 19.327 |  | 12.037
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  |  | 49 |  |  | 44 |  |  | 37 |  |  | 45
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Ruim |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 15 |  |  | 10
|  | dqo |  | 33 |  |  | 29 |  |  |  | 23 |  |  | 27 |  |  | 31 |  |  | 36
|  | rt |  | 304 |  |  | 186 |  |  |  | 323 |  |  | 423 |  |  | 270 |  |  | 237
|  | rf |  | 145 |  |  | 144 |  |  |  | 307 |  |  | 411 |  |  | 195 |  |  | 42
|  | rnf |  | 159 |  |  | 42 |  |  |  | 16 |  |  | 12 |  |  | 75 |  |  | 195
|  | nitrato |  | 0.45 |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.32 |  |  | 1.01 |  |  | 0.73 |  |  | 0.62
|  | nitrito |  | 0.113 |  |  | 4 |  |  |  | 0.58 |  |  | 0.62 |  |  | 0.27 |  |  | 0.17
|  | nkt |  | 1.2 |  |  | 2.18 |  |  |  | 2.8 |  |  | 5 |  |  | 1.7 |  |  | 1.6
|  | na |  | 0.63 |  |  | 1.27 |  |  |  | 2.5 |  |  | 4.6 |  |  | 1.2 |  |  | 1
|  | nt |  | 1.763 |  |  | 3.584 |  |  |  | 4.7 |  |  | 6.63 |  |  | 2.7 |  |  | 2.39
|  | ft |  | 0.411 |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.258 |  |  | 0.548 |  |  | 0.299 |  |  | 0.356
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO