## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO JAGUARÍ, PRÓXIMO À FOZ NO RIO PARAÍBA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP02645JAGI02900 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 02 : PARAÍBA DO SUL
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 42826 |  |  | 50947 |  |  |  | 58219 |  |  | 63263 |  |  |  | 67241 |  |  | 71800
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 16 |  |  | 5 |  |  |  | 28 |  |  | 15 |  |  |  | 18 |  |  | 14
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 9:30 |  |  | 11:20 |  |  |  | 10:00 |  |  | 15:30 |  |  |  | 10:30 |  |  | 10:40
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Turva |  |  | Turva |  |  |  | Turva |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 30 |  |  | 22 |  |  |  | 21 |  |  | 26 |  |  |  | 28 |  |  | 26 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 28 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  | 21 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 6.7 |  |  | 7.5 |  |  |  | 6.67 |  |  | 6.6 |  |  |  | 6.3 |  |  | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | * | 1.9 |  |  | 5.1 |  |  |  | 6.1 |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.3 |  |  | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | O.D. | 1 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 24 |  |  | <9 |  |  |  | <4 |  |  | 4 |  |  |  | <4 |  |  | 8
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.11 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | i | <0,002 |  |  | <0,001 |  |  |  | 0.028 |  |  | 0.002 |  |  |  | <0,001 |  | i | <0,002 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 4
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.06 |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.38 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.17
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.302 |  |  | 0.501 |  |  |  | 0.308 |  |  | 0.352 |  |  |  | 0.341 |  |  | 0.382
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.07 |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,010 |  |  | 0.01 |  |  | i | <0,010 |  |  | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FOSF. TOTAL | 1 | 4
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 106 |  |  | 13 |  |  |  | 44 |  |  | 46 |  |  |  | 48 |  |  | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 80 |  |  | 55 |  |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 9
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 186 |  |  | 68 |  |  |  | 47 |  |  | 52 |  |  |  | 50 |  |  | 76
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | * | 119 |  |  | 19 |  |  |  | 9 |  |  | 9.3 |  |  |  | 5 |  |  | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TURBIDEZ | 1 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 3.9 |  |  | 3 |  |  |  | 1.3 |  |  | 0.6 |  |  |  | 2.5 |  |  | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  |  | 28 |  |  | 32 |  |  |  | 34 |  |  | 47
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 4.35 |  | * | 0.57 |  |  | * | 0.24 |  | * | 0.45 |  |  | #VALUE! | <0,15 |  | * | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | 0.11 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,005 |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  | i | <0,005 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  | #VALUE! | <0,04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | COBRE | #VALUE! | #VALUE!
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  | i | <0,005 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 5.01 |  |  | 1.04 |  |  |  | 1 |  |  | 0.69 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.77
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.15 |  | * | 0.11 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | MANGANÊS | 2 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,002 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 0
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 240000 |  | * | 50000 |  |  | * | 2300 |  |  | 170 |  |  | * | 1300 |  | * | 3000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | COLI FECAL | 5 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Crônico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 31 |  |  | 54 |  |  |  | 67 |  |  | 78 |  |  |  | 71 |  |  | 65
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Ruim |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
|  | dqo |  |  | 24 |  |  | 9 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 8
|  | rt |  |  | 186 |  |  | 68 |  |  |  | 47 |  |  | 52 |  |  |  | 50 |  |  | 76
|  | rf |  |  | 106 |  |  | 13 |  |  |  | 44 |  |  | 46 |  |  |  | 48 |  |  | 67
|  | rnf |  |  | 80 |  |  | 55 |  |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 9
|  | nitrato |  |  | 0.11 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.21
|  | nitrito |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 0.028 |  |  | 0.002 |  |  |  | 1 |  |  | 2
|  | nkt |  |  | 0.19 |  |  | 0.38 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.17
|  | na |  |  | #VALUE! |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.06 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0.12
|  | nt |  |  | 0.302 |  |  | 0.501 |  |  |  | 0.308 |  |  | 0.352 |  |  |  | 0.341 |  |  | 0.382
|  | ft |  |  | 0.07 |  |  | 0.02 |  |  |  | 10 |  |  | 0.01 |  |  |  | 10 |  |  | 0.02
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0
|  | NT |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO