## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO MOGI - GUAÇÚ, PONTE NA RODOVIA QUE LIGA LEME À CONCHAL, EM PÁDUA SALES
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP09455MOGU02200 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 09 : MOGI-GUAÇÚ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 4209 |  |  | 4232 |  |  |  | 4314 |  |  | 6140 |  |  |  | 6769 |  |  | 6797
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  |  | 3 |  |  | 20
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 11:30 |  |  | 11:50 |  |  |  | 10:15 |  |  | 10:50 |  |  |  | 10:30 |  |  | 11:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 29 |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  | 17 |  |  |  | 31 |  |  | 25 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 26 |  |  | 23 |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 25 |  |  | 27 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 6.7 |  |  | 6.8 |  |  |  | 5.7 |  |  | 6.5 |  |  |  | 7.5 |  | * | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | pH | 1 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 6.7 |  |  | 6.8 |  |  |  | 6.7 |  |  | 5.3 |  |  |  | 7.5 |  |  | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | <3 |  |  | <3 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | <21 |  |  | <17 |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  | <50
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.28 |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.32 |  |  | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.022 |  |  | 0.016 |  |  |  | 0.044 |  |  | 0.066 |  |  |  | 0.062 |  |  | 0.012 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.17 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.42 |  |  |  | 0.29 |  |  | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. AMONIACAL | 0 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.71 |  |  |  | 0.74 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0.62 |  |  | 0.69
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.802 |  |  | 0.906 |  |  |  | 1.134 |  |  | 1.566 |  |  |  | 1.002 |  |  | 0.772
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  |  | 0.013 |  | * | 0.076 |  |  | * | 0.157 |  | * | 0.197 |  |  | * | 0.113 |  | * | 0.249 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | FOSF. TOTAL | 5 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 70 |  |  | 74 |  |  |  | 100 |  |  | 114 |  |  |  | 93 |  |  | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 45 |  |  | 28 |  |  |  | 18 |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  | 95
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 115 |  |  | 102 |  |  |  | 118 |  |  | 135 |  |  |  | 114 |  |  | 161
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 3 |  |  | 5.5 |  |  |  | 17.5 |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | #VALUE! | <0,04 |  | #VALUE! | <0,04 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,03 |  | #VALUE! | <0,03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 78 |  |  | 70 |  |  |  | 120 |  |  | 117 |  |  |  | 162 |  |  | 53
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 7.04 |  | * | 2.8 |  |  | * | 1.33 |  | * | 2.76 |  |  | * | 1.27 |  | * | 14.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,001 |  | * | 0.007 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  | 0.01 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,004 |  |  | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 2
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 3.18 |  |  | 2.9 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.35 |  |  |  | 2.11 |  |  | 36.4
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  | 0.06 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANGANÊS | 0 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 0
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 2800 |  | * | 5000 |  |  | * | 13000 |  | * | 11000 |  |  | * | 2300 |  | * | 8000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 63 |  |  | 60 |  |  |  | 52 |  |  | 51 |  |  |  | 65 |  |  | 45
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Aceitáel |  |  |  | Boa |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 3
|  | dqo |  |  | 21 |  |  | 17 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50
|  | rt |  |  | 115 |  |  | 102 |  |  |  | 118 |  |  | 135 |  |  |  | 114 |  |  | 161
|  | rf |  |  | 70 |  |  | 74 |  |  |  | 100 |  |  | 114 |  |  |  | 93 |  |  | 66
|  | rnf |  |  | 45 |  |  | 28 |  |  |  | 18 |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  | 95
|  | nitrato |  |  | 0.28 |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.32 |  |  | 0.07
|  | nitrito |  |  | 0.022 |  |  | 0.016 |  |  |  | 0.044 |  |  | 0.066 |  |  |  | 0.062 |  |  | 0.012
|  | nkt |  |  | 0.5 |  |  | 0.71 |  |  |  | 0.74 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0.62 |  |  | 0.69
|  | na |  |  | 0.17 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.42 |  |  |  | 0.29 |  |  | 0.06
|  | nt |  |  | 0.802 |  |  | 0.906 |  |  |  | 1.134 |  |  | 1.566 |  |  |  | 1.002 |  |  | 0.772
|  | ft |  |  | 0.013 |  |  | 0.076 |  |  |  | 0.157 |  |  | 0.197 |  |  |  | 0.113 |  |  | 0.249
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO