## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL:RIO TIETÊ, MARGEM ESQUERDA, A JUSANTE DO CANAL DE FUGA DA US. HIDR. DE BARIRI, NA DIV. DOS MUN. DE BARIRI E BORACÉIA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP13201TIET02550 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 13 : TIETÊ / JACARÉ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 44526 |  |  | 44830 |  |  |  | 45268 |  |  | 45521 |  |  |  | 45828 |  |  | 70080
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 15 |  |  | 11 |  |  |  | 27 |  |  | 24 |  |  |  | 17 |  |  | 20
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 12:05 |  |  | 11:30 |  |  |  | 12:05 |  |  | 12:40 |  |  |  | 13:10 |  |  | 13:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Sim |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marrom |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  | Turva
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 28 |  |  | 30 |  |  |  | 32 |  |  | 32 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 24 |  |  | 22 |  |  |  | 27 |  |  | 29 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 7.5 |  |  | 7.3 |  |  |  | 7.2 |  |  | 7.4 |  |  |  | 6.9 |  |  | 7.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | * | 3.2 |  | * | 4.7 |  |  | * | 4.7 |  |  | 6.7 |  |  | * | 3.7 |  |  | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | O.D. | 4 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  | * | 7 |  |  |  | 4 |  | * | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | DBO (5,20) | 2 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 29 |  |  | 24 |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  | <50
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 1.3 |  |  | 1.24 |  |  |  | 1.06 |  |  | 0.949 |  |  |  | 2.79 |  |  | 3.22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.034 |  | i | <0,002 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.235 |  |  | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 5
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | 0.09 |  |  | 0.173 |  |  |  | 0.087 |  |  | 0.231 |  |  |  | 0.165 |  |  | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. AMONIACAL | 0 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.84 |  |  | 1.55 |  |  |  | 0.516 |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.09 |  |  | 1.91
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 2.174 |  |  | 2.792 |  |  |  | 1.584 |  |  | 2.399 |  |  |  | 4.115 |  |  | 5.38
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  |  | 0.021 |  |  | 0.031 |  |  |  | 0.021 |  |  | 0.034 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.03
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.036 |  | * | 0.111 |  |  | * | 0.069 |  | * | 0.065 |  |  | * | 0.119 |  | * | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 110 |  |  | 123 |  |  |  | 118 |  |  | 169 |  |  |  | 184 |  |  | 206 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 29 |  |  | 5 |  |  |  | 11 |  |  | 13 |  |  |  | 3 |  |  | 4
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 139 |  |  | 128 |  |  |  | 129 |  |  | 182 |  |  |  | 187 |  |  | 210
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 7 |  |  | 6.8 |  |  |  | 2.6 |  |  | 2.7 |  |  |  | 4.1 |  |  | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 17.6 |  |  | 13.6 |  |  |  | 17.5 |  |  | 23.5 |  |  |  | 32.6 |  |  | 30.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | #VALUE! | <0,07 |  | #VALUE! | <0,07 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  | #VALUE! | <0,07 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 186 |  |  | 159 |  |  |  | 168 |  |  | 227 |  |  |  | 253 |  |  | 290
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.46 |  | * | 0.43 |  |  | * | 0.19 |  | * | 0.27 |  |  | * | 0.13 |  | * | 0.23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | * | 0.002 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | * | 0.04 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 1
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  |  | 0.02 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | * | 0.0005 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 0.32 |  |  | 0.46 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.37
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.11 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MANGANÊS | 1 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.003 |  | i | <0,003 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | FENÓIS | 1 | 1
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  |  | 8 |  |  | 230 |  |  |  | 80 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI FECAL | 0 | 5
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [10 empty] | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Crônico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 67 |  |  | 73 |  |  |  | 76 |  |  | 70 |  |  |  | 64
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  | 8
|  | dqo |  |  | 29 |  |  | 24 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50
|  | rt |  |  | 139 |  |  | 128 |  |  |  | 129 |  |  | 182 |  |  |  | 187 |  |  | 210
|  | rf |  |  | 110 |  |  | 123 |  |  |  | 118 |  |  | 169 |  |  |  | 184 |  |  | 206
|  | rnf |  |  | 29 |  |  | 5 |  |  |  | 11 |  |  | 13 |  |  |  | 3 |  |  | 4
|  | nitrato |  |  | 1.3 |  |  | 1.24 |  |  |  | 1.06 |  |  | 0.949 |  |  |  | 2.79 |  |  | 3.22
|  | nitrito |  |  | 0.034 |  |  | 2 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.235 |  |  | 0.25
|  | nkt |  |  | 0.84 |  |  | 1.55 |  |  |  | 0.516 |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.09 |  |  | 1.91
|  | na |  |  | 0.09 |  |  | 0.173 |  |  |  | 0.087 |  |  | 0.231 |  |  |  | 0.165 |  |  | 0.25
|  | nt |  |  | 2.174 |  |  | 2.792 |  |  |  | 1.584 |  |  | 2.399 |  |  |  | 4.115 |  |  | 5.38
|  | ft |  |  | 0.021 |  |  | 0.031 |  |  |  | 0.021 |  |  | 0.034 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.03
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO