## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RESERVATÓRIO DO RIBEIRÃO PIRAÍ, NA BARRAGEM DE CAPTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE SALTO E INDAIATUBA
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP05353IRIS02900 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [5 empty] | UGRHI - 05 : PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 19819 |  |  |  | 20553 |  |  |  | 46658 |  |  |  | 47432 |  |  |  | 48166 |  |  |  | 48900
DIA DA COLETA |  |  |  | 25 |  |  |  | 28 |  |  |  | 23 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 21
HORA DA COLETA |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 12:30 |  |  |  | 11:50 |  |  |  | 13:00 |  |  |  | 11:50 |  |  |  | 13:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Não |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Amarela |  |  |  | Verde |  |  |  | Incolor |  |  |  | Amarela |  |  |  | Amarela |  |  |  | Translúcida
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 29 |  |  |  | 27 |  |  |  | 24 |  |  |  | 14 |  |  |  | 22.1 |  |  |  | 32 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 25 |  |  |  | 24 |  |  |  | 20 |  |  |  | 14 |  |  |  | 18.8 |  |  |  | 24 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7.1 |  |  |  | 7.2 | [7 empty] | 6.8 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 5.9 |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | * | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DBO (5,20) | 1 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | <15 |  |  |  | <15 |  |  |  | <15 |  |  |  | 81 |  |  |  | <15 |  |  |  | <15
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) |  |  |  | 8 |  |  |  | 7.61 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7.7 |  |  |  | 6.72 |  |  |  | 7.14
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  | 0.119 |  |  |  | 0.114 |  |  |  | 2.75 |  |  |  | 0.135 |  |  |  | 0.103 |  |  |  | 0.158
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.44 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 0.64 |  |  |  | 0.74 |  |  |  | 0.64 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.023 |  |  | i | <0,005 |  |  | i | <0,005 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 4
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.05 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.44 |  |  |  | 0.24 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 3.221 |  |  |  | 0.61 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.52
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 0.54 |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 3.692 |  |  |  | 1.273 |  |  |  | 0.865 |  |  |  | 1.165
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.135 |  |  | * | 0.15 |  |  | * | 0.075 |  |  | * | 0.075 |  |  | * | 0.067 |  |  | * | 0.065 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 139 |  |  |  | 68 |  |  |  | 131 |  |  |  | 118 |  |  |  | 121 |  |  |  | 52 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 7 |  |  |  | 12 |  |  |  | 3 |  |  |  | 16 |  |  |  | 4 |  |  |  | 38
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 146 |  |  |  | 80 |  |  |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  | 125 |  |  |  | 90
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 12 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 25 |  |  |  | 12 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 5.5 |  |  |  | 5.8 |  |  |  | 8.1 |  |  |  | 9.1 |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 96 |  |  |  | 74 |  |  |  | 115 |  |  |  | 124.1 |  |  |  | 105.3 |  |  |  | 95
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.46 |  |  | * | 0.47 |  |  | * | 0.22 |  |  | * | 1.12 |  |  | * | 0.35 |  |  | * | 0.61 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | 0.11 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  | * | 0.002 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  | i | <0,002 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 0
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | i | <0,003 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  | * | 0.96 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NÍQUEL | 1 | 2
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 1.09 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 0.61 |  |  |  | 1.56 | [7 empty] | 1.38
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.06 |  |  | * | 0.28 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MANGANÊS | 1 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FENÓIS | 1 | 1
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  | 232 |  |  |  | 131 |  |  |  | 88.1 | [7 empty] | 238 |  |  |  | 261
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | 300 |  |  |  | 2 |  |  |  | 17 |  |  |  | 7 |  |  |  | 220 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI FECAL | 0 | 6
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) |  |  |  | 2300 |  |  |  | 130 |  |  |  | 90 |  |  |  | 110 |  |  |  | 7
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) |  |  |  | 110 |  |  |  | 17 |  |  |  | 8 |  |  |  | 300 |  |  |  | 1300
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 5
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.91 |  |  |  | 0.67 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 1.34 |  |  |  | 1.62
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  | 2.18 |  |  |  | 0.49 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | 0.82 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 2.58
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA98+S9 (revertentes/L) | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100-S9 (revertentes/L) | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100+S9 (revertentes/L) | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico | [7 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
CAPT. MÉD. MENSAL - INDAIATUBA (m3/s) |  |  |  | 0.222 |  | 0.235 |  | 0.222 |  | 0.21611 |  | 0.217 |  | 0.208 |  | 0.209 |  | 0.221 |  | 0.228 |  | 0.236 |  | 0.233 |  | 0.243 | 0.22418
CAPT. MÉD. MENSAL - SALTO (m3/s) |  |  |  | 0.323 |  | 0.32 |  | 0.33 |  | 0.34 |  | 0.338 |  | 0.31 |  | 0.299 |  | 0.296 |  | 0.308 |  | 0.345 |  | 0.342 |  | 0.318 | 0.32242
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 71 |  |  |  | 87 | [7 empty] | 68 |  |  |  | 76 |  |  |  | 87
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  |  | Ótima | [7 empty] | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Ótima
(ND): NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | dqo |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 81 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15
|  | rt |  | 146 |  |  |  | 80 |  |  |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  | 125 |  |  |  | 90
|  | rf |  | 139 |  |  |  | 68 |  |  |  | 131 |  |  |  | 118 |  |  |  | 121 |  |  |  | 52
|  | rnf |  | 7 |  |  |  | 12 |  |  |  | 3 |  |  |  | 16 |  |  |  | 4 |  |  |  | 38
|  | nitrato |  | 0.44 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.071 |  |  |  | 0.64 |  |  |  | 0.74 |  |  |  | 0.64
|  | nitrito |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.023 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
|  | nkt |  | 0.09 |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 3.221 |  |  |  | 0.61 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.52
|  | na |  | 0.05 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.44 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.14
|  | nt |  | 0.54 |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 3.692 |  |  |  | 1.273 |  |  |  | 0.865 |  |  |  | 1.165
|  | ft |  | 139 |  |  |  | 68 |  |  |  | 131 |  |  |  | 118 |  |  |  | 121 |  |  |  | 52
|  | of |  | 0.135 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.075 |  |  |  | 0.075 |  |  |  | 0.067 |  |  |  | 0.065
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | ORTO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO