## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO TIETÊ, A CERCA DE 300M DA PONTE DA RODOVIA DO AÇUCAR (SP-308), NA FAZENDA SANTA ISABEL
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP10600TIET02350 | [8 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 10 : SOROCABA / MÉDIO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 19822 |  |  | 20556 |  |  |  | 46662 |  |  | 47436 |  |  |  | 48163 |  |  | 48904
DIA DA COLETA |  |  |  | 25 |  |  | 28 |  |  |  | 23 |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  | 21
HORA DA COLETA |  |  |  | 12:20 |  |  | 14:00 |  |  |  | 13:00 |  |  | 14:30 |  |  |  | 13:20 |  |  | 14:30
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Não |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Preta |  |  | Marrom |  |  |  | Preta |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 31 |  |  | 29 |  |  |  | 28.6 |  |  | 25 |  |  |  | 20.5 |  |  | 34.5 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 28 |  |  | 26 |  |  |  | 21.3 |  |  | 17.5 |  |  |  | 21.3 |  |  | 23.8 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7.6 |  |  | 7.3 | [6 empty] | 7.3 |  |  |  | 7.5 |  |  | 7.5 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 5
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 6.2 |  |  | 6.6 |  |  |  | 7.4 |  |  | 7.2 |  |  |  | 7 |  |  | 7.6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 25 |  | * | 21 |  |  | * | 19 |  | * | 19 |  |  | * | 19 |  | * | 15 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | DBO (5,20) | 6 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 42 |  |  | 44 |  |  |  | 67 |  |  | 74 |  |  |  | 49 |  |  | 42
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.31 |  |  | 1 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.15 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.325 |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.194 |  |  | 0.049 |  |  |  | 0.185 |  |  | 0.166 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 6.1 |  | * | 9.16 |  |  | * | 13 |  | * | 14 |  |  | * | 9.8 |  | * | 7.8 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | N. AMONIACAL | 6 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 6.6 |  |  | 9.87 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 11 |  |  | 10
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 7.235 |  |  | 10.877 |  |  |  | 13.394 |  |  | 14.139 |  |  |  | 11.275 |  |  | 10.316
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.64 |  | * | 1.13 |  |  | * | 1.44 |  | * | 1.17 |  |  | * | 1.36 |  | * | 0.745 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 297 |  |  | 236 |  |  |  | 346 |  |  | 270 |  |  |  | 326 |  |  | 165 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 50 |  |  | 110 |  |  |  | 35 |  |  | 65 |  |  |  | 38 |  |  | 155
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 347 |  |  | 346 |  |  |  | 381 |  |  | 335 |  |  |  | 364 |  |  | 320
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 36 |  |  | 28.5 |  |  |  | 17 |  |  | 50 |  |  |  | 21 |  |  | 54 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 39.9 |  |  | 41.6 |  |  |  | 63.7 |  |  | 41.9 |  |  |  | 46.2 |  |  | 20.4 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  | * | 0.78 |  |  | * | 1.9 |  | * | 1.98 |  |  | * | 1.14 |  |  | 0.16 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 456 |  |  | 385 |  |  |  | 637 |  |  | 540 |  |  |  | 618 |  |  | 319
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.5 | [5 empty] | * | 0.79 |  | * | 2.34 | [5 empty] | * | 2.13 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ALUMÍNIO | 4 | 4
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | 0.11 | [5 empty] | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 | [6 empty] | 0.16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.007 | [5 empty] | i | <0,001 |  | i | <0,001 | [5 empty] | i | <0,001 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 | [5 empty] | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | [5 empty] | #VALUE! | <0,02 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | 0.01 | [6 empty] | 0.02 |  |  | 0.02 | [6 empty] | 0.01 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 4
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 | [5 empty] | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 | [5 empty] | #VALUE! | <0,05 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | 0.02 | [6 empty] | 0.02 |  |  | 0.02 | [6 empty] | 0.02 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 4
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 | [5 empty] | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 | [5 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.06 | [6 empty] | 0.07 |  |  | 0.12 | [6 empty] | 0.06 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZINCO | 0 | 4
FERRO (mg/L) |  |  |  | 1.45 |  |  | 5.63 |  |  |  | 1.36 |  |  | 4.21 | [6 empty] | 3.24
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.13 |  | * | 0.26 |  |  | * | 0.31 |  | * | 0.3 |  |  | * | 0.33 |  | * | 0.14 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | MANGANÊS | 6 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.004 | [5 empty] | * | 0.005 |  | * | 0.007 | [5 empty] | * | 0.006 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | FENÓIS | 4 | 4
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 170000 |  | * | 23000 |  |  | * | 80000 |  | * | 170000 |  |  | * | 80000 |  | * | 50000 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Crônico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Crônico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 32 |  |  | 35 |  |  |  | 33 |  |  | 30 |  |  |  | 33 |  |  | 37
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Ruim |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 25 |  |  | 21 |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  | 15
|  | dqo |  | 42 |  |  | 44 |  |  |  | 67 |  |  | 74 |  |  |  | 49 |  |  | 42
|  | rt |  | 347 |  |  | 346 |  |  |  | 381 |  |  | 335 |  |  |  | 364 |  |  | 320
|  | rf |  | 297 |  |  | 236 |  |  |  | 346 |  |  | 270 |  |  |  | 326 |  |  | 165
|  | rnf |  | 50 |  |  | 110 |  |  |  | 35 |  |  | 65 |  |  |  | 38 |  |  | 155
|  | nitrato |  | 0.31 |  |  | 1 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.15
|  | nitrito |  | 0.325 |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.194 |  |  | 0.049 |  |  |  | 0.185 |  |  | 0.166
|  | nkt |  | 6.6 |  |  | 9.87 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 11 |  |  | 10
|  | na |  | 6.1 |  |  | 9.16 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 9.8 |  |  | 7.8
|  | nt |  | 7.235 |  |  | 10.877 |  |  |  | 13.394 |  |  | 14.139 |  |  |  | 11.275 |  |  | 10.316
|  | ft |  | 0.64 |  |  | 1.13 |  |  |  | 1.44 |  |  | 1.17 |  |  |  | 1.36 |  |  | 0.745
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO