## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: BRAÇO DO TAQUACETUBA - RESERVATÓRIO BILLINGS, NA BAÍA SITUADA NO FINAL DA RUA TOMEKICHI INOUYE
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP06100BITQ00100 | [9 empty] | CLASSE : ESPECIAL | [6 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 41205 |  |  | 52490 |  |  | 59975 |  |  | 62207 |  |  |  | 66075 |  |  |  | 72655
DIA DA COLETA |  |  |  | 26 |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 22
HORA DA COLETA |  |  |  | 12:00 |  |  | 11:50 |  |  | 12:15 |  |  | 13:45 |  |  |  | 12:40 |  |  |  | 13:45
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
TRANSPARÊNCIA (m) |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.7
COLORAÇÃO |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 22 |  |  | 25 |  |  | 23.5 |  |  | 20 |  |  |  | 28 |  |  |  | 24 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 26 |  |  | 25 |  |  | 24.7 |  |  | 19 |  |  |  | 23.5 |  |  |  | 25.1 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 8.6 |  |  | 8.9 |  | * | 9.6 |  | * | 9.3 |  |  | * | 9.1 |  |  | * | 9.5 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | pH | 4 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 6 |  | 7.1 |  |  | 9.6 |  |  | 15.1 |  |  | 10.9 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11.5 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 3 | * | 6 |  | * | 7 |  | * | 7 |  | * | 18 |  |  | * | 5 |  |  | * | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | DBO (5,20) | 6 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 22 |  |  | <25 |  |  | 33 |  |  | 28 |  |  |  | 26 |  |  |  | <25
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) |  |  |  | 10 |  |  | 10.3 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 8.53 |  |  |  | 11.8
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  | 0.062 |  |  | 0.073 |  |  | 0.079 |  |  | 0.068 |  |  |  | 0.07
NITRATO (mgN/L) |  | 10 | #VALUE! | <0,20 |  |  | 0.28 |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  | i | <0,004 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 5
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.06 |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.09 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 1.33 |  |  | 1.05 |  |  | 1.88 |  |  | 3.77 |  |  |  | 1.33 |  |  |  | 1.59
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.56 |  |  | 1.36 |  |  | 2.084 |  |  | 3.99 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 1.82
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | <0,007 |  |  | <0,007 |  |  | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | <0,007 |  |  |  | <0,007
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | i | <0,030 |  | i | <0,030 |  | * | 0.06 |  | * | 0.18 |  |  | * | 0.11 |  |  | * | 0.06 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | FOSF. TOTAL | 4 | 4
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 76 |  |  | 72 |  |  | 82 |  |  | 94 |  |  |  | 78 |  |  |  | 88
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 34 |  |  | 28 |  |  | 49 |  |  | 59 |  |  |  | 26 |  |  |  | 42
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 100 |  |  | 90 |  |  | 114 |  |  | 119 |  |  |  | 95 |  |  |  | 125 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 17 |  |  | 34 |  |  |  | 9 |  |  |  | 5
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 110 |  |  | 100 |  |  | 131 |  |  | 153 |  |  |  | 104 |  |  |  | 130
TURBIDEZ (UNT) |  | 40 |  | 5 |  |  | 13 |  |  | 17.6 |  | * | 49.2 |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 11.8 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TURBIDEZ | 1 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 17.5 |  |  | 16.3 |  |  | 17.4 |  |  | 17 |  |  |  | 19.3 |  |  |  | 19.6 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | <0,08 |  |  | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 185 |  |  | 181 |  |  | 180 |  |  | 184 |  |  |  | 193 |  |  |  | 196.9
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | #VALUE! | <0,10 |  | * | 0.17 |  | #VALUE! | <0,10 |  | * | 0.42 |  |  | * | 0.22 |  |  | * | 0.18 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.005 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | * | 0.22 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 |  |  | 0.02 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.007 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 2
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 0.21 | [5 empty] | 0.19 |  |  | 0.38 | [7 empty] | 0.16
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.04 |  |  | 0.05 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.04 |  |  | i | <0,002 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANGANÊS | 0 | 5
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  | * | 0.003 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.004 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | FENÓIS | 2 | 2
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  | 261 |  |  | 271 |  |  | 230 |  |  | 271 |  |  |  | 249 |  |  |  | 307
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 200 |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  | 11 |  |  | Ausente |  |  |  | <2,0E+00 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI FECAL | 0 | 6
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) |  |  |  | 2 |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  |  | <2,0E+00 |  |  |  | Ausente
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) |  |  |  | 70 |  |  | 220 |  |  | 50 |  |  | 14 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  | 25.13 |  |  | 44.91 |  |  | 63.035 |  |  | 226.4 |  |  |  | 21.32 |  |  |  | 42.83
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  | 12.48 |  |  | 13.1 |  |  | 9 |  |  | 39.76 |  |  |  | 38.79 |  |  |  | 11.195
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA98+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA100-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA100+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  | ND |  |  | ND |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Crônico | [5 empty] | Agudo |  |  | Crônico |  |  |  | Crônico |  |  |  | Crônico
DADOS DE QUANTIDADE
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (106m3)
VOLUME MÉDIO MENSAL (106m3)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) | [14 empty] | 0.6002 |  | 1.9961 |  | 2.6083 |  | 2.3366 |  | 1.6888 | 1.846
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 85 |  |  | 77 |  |  | 60 |  |  | 59 |  |  |  | 69 |  |  |  | 65
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Ótima |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(ND): NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 18 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  | dqo |  | 22 |  |  | 25 |  |  | 33 |  |  | 28 |  |  |  | 26 |  |  |  | 25
|  | rt |  | 110 |  |  | 100 |  |  | 131 |  |  | 153 |  |  |  | 104 |  |  |  | 130
|  | rf |  | 100 |  |  | 90 |  |  | 114 |  |  | 119 |  |  |  | 95 |  |  |  | 125
|  | rnf |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 17 |  |  | 34 |  |  |  | 9 |  |  |  | 5
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  | 0.28 |  |  | #VALUE! |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.21
|  | nitrito |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 4 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02
|  | nkt |  | 1.33 |  |  | 1.05 |  |  | 1.88 |  |  | 3.77 |  |  |  | 1.33 |  |  |  | 1.59
|  | na |  | 0.06 |  |  | 0.02 |  |  | #VALUE! |  |  | 0.09 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.1
|  | nt |  | 1.56 |  |  | 1.36 |  |  | 2.084 |  |  | 3.99 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 1.82
|  | ft |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 0.06 |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.06
|  | of |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ORTO |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO