## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO PIRACICABA, PONTE DE CONCRETO DA ESTRADA AMERICANA - LIMEIRA, DIVISA DE LIMEIRA E STA. BÁRBARA D'OESTE
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP05417PCAB02135 | [8 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 05 : PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 34793 |  |  | 34942 |  |  |  | 35063 |  |  | 35261 |  |  | 64762 |  |  | 64923
DIA DA COLETA |  |  |  | 4 |  |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 27 |  |  | 29
HORA DA COLETA |  |  |  | 10:30 |  |  | 9:50 |  |  |  | 10:20 |  |  | 10:10 |  |  | 10:25 |  |  | 10:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  | Amarela |  |  |  | Amarela |  |  | Amarela |  |  | Amarela |  |  | Amarela
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 26 |  |  | 25 |  |  |  | 28 |  |  | 19 |  |  | 24 |  |  | 29 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  |  | 24 |  |  | 20 |  |  | 23 |  |  | 27 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.5 |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  | 7 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 4.4 |  | * | 4.7 |  |  | * | 3 |  | * | 1.2 |  | * | 1.2 |  | * | 2.9 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | O.D. | 6 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 6 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | * | 8 |  | * | 9 |  | * | 6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | DBO (5,20) | 4 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 35 |  |  | 23 |  |  |  | 31 |  |  | 39 |  |  | 26 |  |  | 28
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.48 |  |  | 0.83 |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.35 |  |  | 0.24 |  |  | 0.29 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.067 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.059 |  |  | 0.089 |  |  | 0.116 |  |  | 0.123 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 0.59 |  | * | 0.66 |  |  | * | 1.5 |  | * | 2.02 |  | * | 1.9 |  | * | 1.6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | N. AMONIACAL | 6 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.6 |  |  | 3.2 |  |  | 2
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.947 |  |  | 2.29 |  |  |  | 1.969 |  |  | 3.039 |  |  | 3.556 |  |  | 2.413
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.056 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.119 |  |  | 0.265 |  |  | 0.125 |  |  | 0.057
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.314 |  | * | 0.17 |  |  | * | 0.237 |  | * | 0.314 |  | * | 0.247 |  | * | 0.169 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 151 |  |  | 132 |  |  |  | 184 |  |  | 261 |  |  | 218 |  |  | 196 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 188 |  |  | 19 |  |  |  | 9 |  |  | 12 |  |  | 9 |  |  | 25
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 339 |  |  | 151 |  |  |  | 193 |  |  | 273 |  |  | 227 |  |  | 221
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 | * | 130 |  |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  | 7.5 |  |  | 10 |  |  | 25 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TURBIDEZ | 1 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 10.1 |  |  | 13.4 |  |  |  | 24 |  |  | 38.5 |  |  | 27.5 |  |  | 19.7 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.08 |  |  | 0.17 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | * | 0.83 |  |  | 0.3 |  |  | 0.24 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 147 |  |  | 167 |  |  |  | 275 |  |  | 410 |  |  | 346 |  |  | 269
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 15.2 |  | * | 3.63 |  |  | * | 0.48 |  | * | 0.24 |  | * | 0.59 |  | * | 1.78 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | 0.12 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.1 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | * | 0.07 |  | #VALUE! | <0,02 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  | i | <0,004 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 4
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | * | 0.03 |  | i | <0,010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NÍQUEL | 1 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.03 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.05 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.03 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 4.77 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.93 |  |  | 0.71 | [5 empty] | 1.82
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.19 |  | * | 0.14 |  |  | * | 0.11 |  |  | 0.07 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | MANGANÊS | 3 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.006 |  | * | 0.007 |  |  | * | 0.004 |  | * | 0.003 |  | * | 0.011 |  | * | 0.004 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FENÓIS | 6 | 6
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 30000 |  | * | 80000 |  |  | * | 130000 |  | * | 800000 |  | * | 1100000 |  | * | 17000 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [6 empty] | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 35 |  |  | 47 |  |  |  | 39 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 43
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Ruim |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  | Ruim |  |  | Ruim |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 6 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 6
|  | dqo |  | 35 |  |  | 23 |  |  |  | 31 |  |  | 39 |  |  | 26 |  |  | 28
|  | rt |  | 339 |  |  | 151 |  |  |  | 193 |  |  | 273 |  |  | 227 |  |  | 221
|  | rf |  | 151 |  |  | 132 |  |  |  | 184 |  |  | 261 |  |  | 218 |  |  | 196
|  | rnf |  | 188 |  |  | 19 |  |  |  | 9 |  |  | 12 |  |  | 9 |  |  | 25
|  | nitrato |  | 0.48 |  |  | 0.83 |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.35 |  |  | 0.24 |  |  | 0.29
|  | nitrito |  | 0.067 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.059 |  |  | 0.089 |  |  | 0.116 |  |  | 0.123
|  | nkt |  | 1.4 |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.6 |  |  | 3.2 |  |  | 2
|  | na |  | 0.59 |  |  | 0.66 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.02 |  |  | 1.9 |  |  | 1.6
|  | nt |  | 1.947 |  |  | 2.29 |  |  |  | 1.969 |  |  | 3.039 |  |  | 3.556 |  |  | 2.413
|  | ft |  | 0.056 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.119 |  |  | 0.265 |  |  | 0.125 |  |  | 0.057
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO