## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO CUBATÃO, PONTE DA ESTRADA DE FERRO SANTOS-JUNDIAÍ, 1,5 KM A JUSANTE DA CONFL. DO RIO PEREQUÊ COM O RIO CUBATÃO
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP07283CUBA03900 | [9 empty] | CLASSE : 3 | [6 empty] | UGRHI - 07 : BAIXADA SANTISTA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 43602 |  |  | 53714 |  |  |  | 54579 |  |  | 55438 |  |  |  | 67888 |  |  | 68597
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 23 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 19 |  |  | 14
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 11:30 |  |  | 9:10 |  |  |  | 11:00 |  |  | 8:40 |  |  |  | 11:25 |  |  | 9:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Vermelha |  |  | Verde |  |  |  | Turva |  |  | Verde |  |  |  | Turva |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 30 |  |  | 27 |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 27 |  |  | 29 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 25 |  |  | 24 |  |  |  | 21 |  |  | 20 |  |  |  | 23 |  |  | 24 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 6.2 |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.1 |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.3 |  |  | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 4 |  |  | 5.5 |  |  | 5.28 |  |  |  | 5.7 |  |  | 5.6 |  |  |  | 7 |  |  | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 10 |  |  | 7 |  |  | <1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | <1 |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 13 |  |  | 20 |  |  |  | 35 |  |  | 16 |  |  |  | 22 |  |  | <17
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.9 |  | #VALUE! | <0,30 |  |  |  | 0.34 |  | #VALUE! | <0,30 |  |  |  | 0.37 |  |  | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.059 |  |  | 0.114 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.076 |  |  |  | 0.011 |  |  | 0.036 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | * | 0.75 |  |  | 0.31 |  |  | * | 1.12 |  |  | 0.39 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N. AMONIACAL | 2 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 3.57 |  |  | 0.42 |  |  |  | 2.43 |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  | 1.11
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 4.529 |  |  | 0.834 |  |  |  | 2.93 |  |  | 1.576 |  |  |  | 1.381 |  |  | 1.556
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.14 |  | * | 0.04 |  |  | i | <0,010 |  | * | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  | * | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | FOSF. TOTAL | 4 | 5
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  |  | 100 |  |  | 51.5 |  |  |  | 1104 |  |  | 996 |  |  |  | 132 |  |  | 94
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  |  | 24 |  |  | 28.5 |  |  |  | 196 |  |  | 214 |  |  |  | 21 |  |  | 34
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 101 |  |  | 76.5 |  |  | * | 1300 |  | * | 1200 |  |  |  | 146 |  |  | 126 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | RES. FILTR. | 2 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 23 |  |  | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  | 2
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 124 |  |  | 80 |  |  |  | 1300 |  |  | 1210 |  |  |  | 153 |  |  | 128
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 7.9 |  |  | 4.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 2.5 |  |  |  | 5 |  |  | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 35.2 |  |  | 19 |  |  | * | 609 |  | * | 613 |  |  |  | 58.4 |  |  | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLORETO | 2 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  | 0.07 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SURFAC. | 0 | 6
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 202 |  |  | 139.8 |  |  |  | 2280 |  |  | 61 |  |  |  | 278 |  |  | 245
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 1.34 |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | * | 0.14 |  | #VALUE! | <0,10 |  |  |  | <0,10 |  | * | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | #VALUE! | <0,40 |  | #VALUE! | <0,40 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,40 |  | #VALUE! | <0,08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.01 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  |  | <0,010 |  | i | <0,010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.05 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.5 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | COBRE | #VALUE! | #VALUE!
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 |  |  |  | <0,020 |  | i | <0,020 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.002 |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 5 |  |  | 0.05 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.02 |  |  |  | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 3.65 |  |  | 0.61 |  |  |  | 0.59 |  |  | <0,14 |  |  |  | 0.55 |  |  | 0.37
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.5 |  |  | 0.13 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANGANÊS | 0 | 6
1,2 DICLOROETANO (mg/L) |  | 10 |  | #VALUE! | <1,00 |  |  | <1,00 |  |  | #VALUE! | <2,50 |  |  | <1,00 |  |  |  | ND |  |  | ND
CLOROFÓRMIO (mg/L) |  |  |  |  | <1,00 |  |  | 1.03 |  |  |  | <2,50 |  |  | 1.4 |  |  |  | 3.66 |  |  | ND
TETRACLORETO DE CARBONO (mg/L) |  | 3 |  | #VALUE! | <1,00 |  |  | <1,00 |  |  | #VALUE! | <2,50 |  |  | <1,00 |  |  |  | 1.71 |  |  | ND
TETRACLOROETILENO (mg/L) |  | 10 |  | #VALUE! | <1,00 |  |  | <1,00 |  |  | #VALUE! | <2,50 |  |  | <1,00 |  |  |  | 1.21 |  |  | ND
TRICLOROETILENO (mg/L) |  | 30 |  | #VALUE! | <1,00 |  |  | <1,00 |  |  | #VALUE! | <2,50 |  |  | <1,00 |  |  |  | 1.64 |  |  | ND
FENÓIS (mg/L) |  | # 0,001 |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 |  |  | * | 0.012 |  | i | <0,002 |  |  | i | <0,002 |  | i | <0,002 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FENÓIS | 1 | 1
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 4000 |  | * | 500000 |  |  | 2300 |  |  | * | 50000 |  |  | 1700 |  |  |  | 170 |  |  | 2300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | COLI FECAL | 2 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico | [10 empty] | Não Tóxico |  |  | Agudo
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 41 |  |  | 66 |  |  |  | 50 |  |  | 52 |  |  |  | 78 |  |  | 67
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Aceitável |  |  | Boa |  |  |  | Aceitável |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 3
|  | dqo |  |  | 13 |  |  | 20 |  |  |  | 35 |  |  | 16 |  |  |  | 22 |  |  | 17
|  | rt |  |  | 124 |  |  | 80 |  |  |  | 1300 |  |  | 1210 |  |  |  | 153 |  |  | 128
|  | rf |  |  | 101 |  |  | 76.5 |  |  |  | 1300 |  |  | 1200 |  |  |  | 146 |  |  | 126
|  | rnf |  |  | 23 |  |  | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  | 2
|  | nitrato |  |  | 0.9 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.34 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.37 |  |  | 0.41
|  | nitrito |  |  | 0.059 |  |  | 0.114 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.076 |  |  |  | 0.011 |  |  | 0.036
|  | nkt |  |  | 3.57 |  |  | 0.42 |  |  |  | 2.43 |  |  | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  | 1.11
|  | na |  |  | 0.75 |  |  | 0.31 |  |  |  | 1.12 |  |  | 0.39 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.11
|  | nt |  |  | 4.529 |  |  | 0.834 |  |  |  | 2.93 |  |  | 1.576 |  |  |  | 1.381 |  |  | 1.556
|  | ft |  |  | 0.14 |  |  | 0.04 |  |  |  | 10 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.03
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO